MỰC NƯỚC VÀ DUNG TÍCH CÁC HỆ THỐNG

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Aí Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 |
|  | Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 |  |  |
| 20/08/2015 | Mực nước | 10,84 | 7,63 | 11,87 | 13,30 | 7,28 | 18,82 | 37,02 | 23,00 | 24,01 | 9,38 | 13,20 | 10,67 | 13,54 | 15,79 | 15,21 | 8,32 | 5,24 |
|  | Dung tích | 0,94 | 1,68 | 3,07 | 0,52 | 0,83 | 0,26 | 1,24 | 0,82 | 0,16 | 3,53 | 4,28 | 3,86 | 7,16 | 11,56 | 5,17 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 22,95 | 38,68 | 20,14 | 26,69 | 45,08 | 7,54 | 15,00 | 13,21 | 32,79 | 9,06 | 29,12 | 17,69 | 19,89 | 45,34 | 75,91 |  |  |
| 21/08/2015 | Mực nước | 10,76 | 7,59 | 11,80 | 13,28 | 7,26 | 18,81 | 36,78 | 22,88 | 24,00 | 9,31 | 13,12 | 10,57 | 13,42 | 15,73 | 15,19 | 8,20 | 5,38 |
|  | Dung tích | 0,92 | 1,66 | 3,01 | 0,52 | 0,82 | 0,26 | 1,18 | 0,78 | 0,16 | 3,43 | 4,17 | 3,76 | 6,99 | 11,39 | 5,15 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 22,26 | 38,13 | 19,69 | 26,45 | 44,57 | 7,49 | 14,28 | 12,69 | 32,59 | 8,81 | 28,35 | 17,24 | 19,41 | 44,67 | 75,62 |  |  |
| 24/08/2015 | Mực nước | 10,57 | 7,50 | 11,54 | 13,20 | 7,04 | 18,78 | 36,05 | 22,52 | 24,00 | 9,05 | 12,83 | 10,54 | 13,10 | 15,50 | 15,09 | 8,12 | 5,35 |
|  | Dung tích | 0,85 | 1,60 | 2,76 | 0,5 | 0,72 | 0,26 | 1,00 | 0,69 | 0,16 | 3,07 | 3,76 | 3,73 | 6,54 | 10,75 | 5,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,61 | 36,90 | 18,05 | 25,48 | 38,90 | 7,35 | 12,10 | 11,15 | 32,59 | 7,87 | 25,59 | 17,11 | 18,17 | 42,14 | 74,18 |  |  |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Aí Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
|  | Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 |
|  | Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 |  |  |
| 25/08/2015 | Mực nước | 10,56 | 7,50 | 11,46 | 13,17 | 7,04 | 18,77 | 35,79 | 22,40 | 23,96 | 9,05 | 12,73 | 10,53 | 13,03 | 15,43 | 15,06 | 8,11 | 5,31 |
|  | Dung tích | 0,84 | 1,60 | 2,68 | 0,49 | 0,72 | 0,25 | 0,94 | 0,66 | 0,16 | 3,07 | 3,62 | 3,72 | 6,44 | 10,55 | 5,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,52 | 36,90 | 17,55 | 25.11 | 38,90 | 7,31 | 11,32 | 10,63 | 31,98 | 7,87 | 24,64 | 17,06 | 17,89 | 41,37 | 73,74 |  |  |
| 26/08/2015 | Mực nước | 10,56 | 7,50 | 11,38 | 13,14 | 7,03 | 18,76 | 35,53 | 22,25 | 23,92 | 9,05 | 12,63 | 10,46 | 13,01 | 15,39 | 15,04 | 8,27 | 5,32 |
|  | Dung tích | 0,84 | 1,60 | 2,60 | 0,48 | 0,71 | 0,25 | 0,87 | 0,62 | 0,16 | 3,07 | 3,48 | 3,65 | 6,41 | 10,44 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,52 | 36,90 | 17,04 | 24,75 | 38,64 | 7,26 | 10,54 | 9,99 | 31,37 | 7,87 | 23,69 | 16,77 | 17,82 | 40,93 | 73,45 |  |  |
| 27/08/2015 | Mực nước | 10,58 | 7,52 | 11,31 | 13,11 | 7,03 | 18,75 | 35,27 | 22,13 | 23,88 | 9,05 | 12,63 | 10,33 | 13,04 | 15,39 | 15,04 | 8,42 | 5,40 |
|  | Dung tích | 0,85 | 1,61 | 2,53 | 0,48 | 0,71 | 0,25 | 0,81 | 0,58 | 0,15 | 3,07 | 3,48 | 3,54 | 6,46 | 10,44 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,70 | 37,17 | 16,60 | 24,39 | 38,64 | 7,21 | 9,76 | 9,47 | 30,76 | 7,87 | 23,69 | 16,24 | 17,93 | 40,93 | 73,45 |  |  |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Aí Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 |
|  | Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 |  |  |
| 28/08/2015 | Mực nước | 10,57 | 7,52 | 11,22 | 13,08 | 6,98 | 18,74 | 34,97 | 22,00 | 23,84 | 9,05 | 12,55 | 10,17 | 13,04 | 15,39 | 15,04 | 8,57 | 5,42 |
|  | Dung tích | 0,85 | 1,61 | 2,45 | 0,47 | 0,69 | 0,25 | 0,74 | 0,55 | 0,15 | 3,07 | 3,37 | 3,40 | 6,46 | 10,44 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,61 | 37,17 | 16,03 | 24,02 | 37,46 | 7,17 | 8,89 | 8,91 | 30,15 | 7,87 | 22,93 | 15,59 | 17,93 | 40,93 | 73,45 |  |  |
| 31/08/2015 | Mực nước | 10,55 | 7,45 | 11,10 | 12,98 | 6,87 | 18,71 | 34,02 | 21,58 | 23,76 | 8,98 | 12,30 | 9,75 | 13,04 | 15,37 | 15,04 | 8,61 | 5,31 |
|  | Dung tích | 0,84 | 1,57 | 2,33 | 0,45 | 0,65 | 0,24 | 0,58 | 0,48 | 0,14 | 2,96 | 3,08 | 3,05 | 6,46 | 10,38 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,44 | 36,21 | 15,27 | 22,89 | 35,22 | 7,03 | 7,00 | 7,72 | 28,94 | 7,59 | 20,95 | 13,99 | 17,93 | 40,70 | 73,45 |  |  |
| 1/09/2015 | Mực nước | 10,55 | 7,41 | 11,10 | 12,95 | 6,87 | 18,70 | 33,68 | 21,43 | 23,76 | 8,86 | 12,23 | 9,69 | 13,03 | 15,37 | 15,04 | 8,72 | 5,22 |
|  | Dung tích | 0,84 | 1,55 | 2,33 | 0,44 | 0,65 | 0,24 | 0,52 | 0,45 | 0,14 | 2,72 | 3,00 | 3,00 | 6,44 | 10,38 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,44 | 35,66 | 15,27 | 22,65 | 35,22 | 6,98 | 6,32 | 7,30 | 28,94 | 6,97 | 20,43 | 13,77 | 17,89 | 40,70 | 73,45 |  |  |
|  | Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 |
|  | Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 |  |  |
| 3/09/2015 | Mực nước | 10,54 | 7,34 | 11,10 | 12,89 | 6,87 | 18,69 | 33,62 | 21,39 | 23,76 | 8,65 | 12,20 | 9,60 | 13,02 | 15,36 | 15,04 | 8,75 | 5,17 |
|  | Dung tích | 0,84 | 1,51 | 2,33 | 0,43 | 0,65 | 0,24 | 0,51 | 0,44 | 0,14 | - | 2,97 | 2,93 | 6,43 | 10,35 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,35 | 34,70 | 15,27 | 22,16 | 35,22 | 6,94 | 6,20 | 7,18 | 28,94 | - | 20,20 | 13,44 | 17,86 | 40,59 | 73,45 |  |  |
|  | Mực nước thiết kế | 15,6 | 10,8 | 18,1 | 16,92 | 9,15 | 24,73 | 49,7 | 32,3 | 26,77 | 19,7 | 18,3 | 18,5 | 22,2 | 19,05 | 17 | 8,5 | 5,2 |
|  | Dung tích thiết kế | 4,11 | 4,34 | 15,27 | 1,95 | 1,85 | 3,48 | 8,27 | 6,171 | 0,495 | 39 | 14,7 | 21,8 | 36 | 25,5 | 6,81 |  |  |
| 4/09/2015 | Mực nước | 10,53 | 7,30 | 11,10 | 12,85 | 6,86 | 18,69 | 33,62 | 21,39 | 23,75 | 8,57 | 12,20 | 9,60 | 13,01 | 15,36 | 15,04 | 8,70 | 5,18 |
|  | Dung tích | 0,83 | 1,48 | 2,33 | 0,426 | 0,65 | 0,24 | 0,51 | 0,44 | 0,14 | - | 2,97 | 2,93 | 6,41 | 10,35 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,26 | 34,14 | 15,27 | 21,83 | 35,02 | 6,94 | 6,20 | 7,18 | 28,78 | - | 20,20 | 13,44 | 17,82 | 40,59 | 73,45 |  |  |
| 7/09/2015 | Mực nước | 10,53 | 7,27 | 11,02 | 12,75 | 6,72 | 18,67 | 33,07 | 21,37 | 23,74 | 8,34 | 12,17 | 9,60 | 13,01 | 15,35 | 15,04 | 8,72 | 0,4 |
|  | Dung tích | 0,83 | 1,47 | 2,26 | 0,41 | 0,60 | 0,24 | 0,42 | 0,44 | 0,14 | - | 2,94 | 2,93 | 6,41 | 10,32 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,26 | 33,73 | 14,77 | 21,02 | 32,17 | 6,84 | 5,11 | 7,13 | 28,63 | - | 19,98 | 13,44 | 17,82 | 40,48 | 73,45 |  |  |
| 8/09/2015 | Mực nước | 10,53 | 7,27 | 10,95 | 12,75 | 6,72 | 18,67 | 32,79 | 21,20 | 23,74 | 8,26 | 12,15 | 9,60 | 13,01 | 15,34 | 15,04 | 8,75 | 0,3 |
|  | Dung tích | 0,83 | 1,47 | 2,19 | 0,41 | 0,60 | 0,24 | 0,38 | 0,41 | 0,14 | - | 2,92 | 2,93 | 6,41 | 10,30 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,26 | 33,73 | 14,33 | 21,02 | 32,17 | 6,84 | 4,55 | 6,64 | 28,63 | - | 19,83 | 13,44 | 17,82 | 40,37 | 73,45 |  |  |
| 9/09/2015 | Mực nước | 10,52 | 7,27 | 10,89 | 12,75 | 6,72 | 18,66 | 32,49 | 21,02 | 23,74 | 8,18 | 12,26 | 9,60 | 13,03 | 15,33 | 15,04 | 8,83 | -0,1 |
|  | Dung tích | 0,83 | 1,47 | 2,13 | 0,41 | 0,60 | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,14 | - | 3,04 | 2,93 | 6,44 | 10,27 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,17 | 33,73 | 13,95 | 21,02 | 32,17 | 6,80 | 3,97 | 6,13 | 28,63 | - | 20,65 | 13,44 | 17,89 | 40,26 | 73,45 |  |  |
| 10/09/2015 | Mực nước | 10,52 | 7,26 | 10,82 | 12,75 | 6,71 | 18,66 | 32,29 | 20,83 | 23,73 | 8,05 | 12,30 | 9,60 | 13,05 | 15,32 | 15,04 | 8,80 | -0,1 |
|  | Dung tích | 0,83 | 1,46 | 2,06 | 0,41 | 0,59 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,14 | - | 3,08 | 2,93 | 6,47 | 10,24 | 5,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,17 | 33,59 | 13,51 | 21,02 | 31,96 | 6,80 | 3,76 | 5,59 | 28,48 | - | 20,95 | 13,44 | 17,97 | 40,15 | 73,45 |  |  |
| 11/09/2015 | Mực nước | 10,52 | 7,26 | 10,74 | 12,75 | 6,71 | 18,65 | 32,09 | 20,65 | 20,69 | 7,95 | 12,31 | 9,60 | 13,06 | 15,32 | 15,07 | 8,78 | -0,2 |
|  | Dung tích | 0,83 | 1,46 | 1,99 | 0,41 | 0,59 | 0,23 | 0,29 | 0,31 | 0,005 | - | 3,09 | 2,93 | 6,48 | 10,24 | 5,03 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,17 | 33,59 | 13,00 | 21,02 | 31,96 | 6,75 | 3,55 | 5,08 | 1,00 | - | 21,03 | 13,44 | 18,01 | 40,15 | 73,89 |  |  |
| 14/09/2015 | Mực nước | 10,60 | 7,32 | 10,60 | 12,75 | 6,70 | 18,75 | 32,51 | 20,58 | 23,58 | 7,73 | 12,45 | 9,64 | 13,28 | 15,60 | 15,27 | 9,05 | 0.3 |
|  | Dung tích | 0,86 | 1,50 | 1,85 | 0,41 | 0,59 | 0,25 | 0,33 | 0,30 | 0,15 | - | 3,25 | 2,96 | 6,79 | 11,03 | 5,23 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 20,87 | 34,42 | 12,12 | 21,02 | 31,76 | 7,21 | 4,00 | 4,89 | 26,20 | - | 22,07 | 13,59 | 18,87 | 43,24 | 76,77 |  |  |
| 15/09/2015 | Mực nước | 11,15 | 7,78 | 10,66 | 13,07 | 7,02 | 19,25 | 34,03 | 23,50 | 24,20 | 8,90 | 13,00 | 10,15 | 13,38 | 16,10 | 15,35 | 13,20 | 1,20 |
|  | Dung tích | 1,07 | 1,77 | 1,91 | 0,47 | 0,71 | 0,35 | 0,58 | 0,95 | 0,18 | - | 4,00 | 3,38 | 6,93 | 12,55 | 5,31 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 26,01 | 40,75 | 12,50 | 23,90 | 38,38 | 10,08 | 7,02 | 15,35 | 36,61 | - | 27,21 | 15,51 | 19,26 | 49,20 | 77,93 |  |  |
| 16/09/2015 | Mực nước | 11,90 | 7,12 | 12,20 | 13,80 | 7,68 | 20,28 | 34,03 | 25,22 | 24,70 | 11,08 | 13,15 | 10,62 | 14,37 | 16,46 | 15,45 | 10,98 | 1,30 |
|  | Dung tích | 1,41 | 1,99 | 3,48 | 0,64 | 1,02 | 0,35 | 0,63 | 1,52 | 0,23 | - | 4,21 | 3,81 | 8,58 | 13,97 | 5,40 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 34,35 | 45,81 | 22,81 | 32,75 | 55,39 | 10,08 | 18,25 | 24,62 | 46,65 | - | 28,64 | 17,47 | 23,83 | 54,77 | 79,37 |  |  |
| 17/09/2015 | Mực nước | 11,90 | 8,12 | 12,40 | 13,90 | 7,71 | 20,40 | 38,58 | 25,40 | 24,75 | 11,40 | 13,20 | 10,90 | 14,79 | 16,79 | 15,49 | 9,75 | 0,70 |
|  | Dung tích | 1,41 | 1,99 | 3,77 | 0,66 | 1,04 | 0,68 | 1,72 | 1,58 | 0,24 | 7,22 | 4,28 | 4,08 | 9,41 | 15,27 | 5,44 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 34,35 | 45,81 | 24,67 | 33,96 | 56,16 | 19,55 | 20,85 | 25,67 | 47,65 | 18,51 | 29,12 | 18,72 | 26,14 | 59,88 | 79,94 |  |  |
| 18/09/2015 | Mực nước | 11,95 | 8,17 | 12,48 | 13,90 | 7,75 | 20,45 | 39,28 | 25,60 | 24,76 | 11,50 | 13,29 | 11,04 | 14,93 | 16,89 | 15,49 | 9,35 | 0,50 |
|  | Dung tích | 1,44 | 2,03 | 3,88 | 0,66 | 1,06 | 0,70 | 1,96 | 1,66 | 0,24 | 7,45 | 4,41 | 4,22 | 9,69 | 15,66 | 5,44 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 34,90 | 46,66 | 25,41 | 33,96 | 57,19 | 20,09 | 23,71 | 26,84 | 47,85 | 19,10 | 29,97 | 19,37 | 26,92 | 61,43 | 79,94 |  |  |
| 21/09/2015 | Mực nước | 12,00 | 8,22 | 12,52 | 14,00 | 7,77 | 20,50 | 39,46 | 25,60 | 24,92 | 11,67 | 13,47 | 11,18 | 15,16 | 16,96 | 15,39 | 9,00 | 0,50 |
|  | Dung tích | 1,46 | 2,06 | 3,94 | 0,69 | 1,07 | 0,72 | 2,02 | 1,66 | 0,25 | 7,84 | 4,66 | 4,37 | 10,18 | 15,94 | 5,35 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 35,46 | 47,51 | 25,78 | 35,17 | 57,70 | 20,63 | 24,44 | 26,84 | 51,07 | 20,11 | 31,69 | 20,03 | 28,28 | 62,51 | 78,50 |  |  |
| 22/09/2015 | Mực nước | 12,18 | 8,26 | 12,52 | 14,00 | 7,77 | 20,54 | 39,47 | 25,60 | 24,96 | 11,67 | 13,51 | 11,21 | 15,18 | 16,99 | 15,37 | 9,06 | 0,30 |
|  | Dung tích | 1,56 | 2,09 | 3,94 | 0,69 | 1,07 | 0,73 | 2,03 | 1,66 | 0,26 | 7,84 | 4,71 | 4,40 | 10,23 | 16,06 | 5,33 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 37,97 | 48,19 | 25,78 | 35,17 | 57,70 | 21,07 | 24,48 | 26,84 | 51,87 | 20,11 | 32,07 | 20,18 | 28,41 | 62,98 | 78,21 |  |  |
| 23/09/2015 | Mực nước | 12,18 | 8,26 | 12,53 | 14,00 | 7,77 | 20,54 | 39,50 | 25,59 | 25,00 | 11,69 | 13,53 | 11,25 | 15,19 | 17,00 | 15,36 | 8,95 | 0,30 |
|  | Dung tích | 1,56 | 2,09 | 3,95 | 0,69 | 1,07 | 0,73 | 2,04 | 1,65 | 0,26 | 7,89 | 4,74 | 4,44 | 10,25 | 16,10 | 5,32 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 37,97 | 48,19 | 25,87 | 35,17 | 57,70 | 21,07 | 24,61 | 26,78 | 52,68 | 20,22 | 32,26 | 20,37 | 28,47 | 63,13 | 78,07 |  |  |
| 24/09/2015 | Mực nước | 12,18 | 8,26 | 12,53 | 14,00 | 7,78 | 20,55 | 39,55 | 25,62 | 25,02 | 11,71 | 13,58 | 11,29 | 15,19 | 17,00 | 15,36 | 8,50 | 0,1 |
|  | Dung tích | 1,56 | 2,09 | 3,95 | 0,69 | 1,07 | 0,74 | 2,05 | 1,66 | 0,26 | 7,93 | 4,81 | 4,48 | 10,25 | 16,10 | 5,32 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 37,97 | 48,19 | 25,87 | 35,17 | 57,96 | 21,17 | 24,81 | 26,95 | 53,17 | 20,34 | 32,73 | 20,56 | 28,47 | 63,13 | 78,07 |  |  |
| 25/09/2015 | Mực nước | 12,18 | 8,26 | 12,53 | 14,00 | 7,78 | 20,58 | 39,56 | 25,62 | 25,03 | 11,76 | 13,60 | 11,33 | 15,19 | 17,01 | 15,36 | 9,05 | 0,1 |
|  | Dung tích | 1,56 | 2,09 | 3,95 | 0,69 | 1,07 | 0,75 | 2,06 | 1,66 | 0,26 | 8,05 | 4,84 | 4,52 | 10,25 | 16,14 | 5,32 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 37,97 | 48,19 | 25,87 | 35,17 | 57,96 | 21,50 | 24,85 | 26,95 | 53,42 | 20,64 | 32,93 | 20,75 | 28,47 | 63,29 | 78,07 |  |  |
| 28/09/2015 | Mực nước | 12,19 | 8,26 | 12,46 | 14,00 | 7,79 | 20,58 | 39,59 | 25,62 | 25,03 | 11,82 | 13,60 | 11,33 | 15,20 | 17,03 | 15,36 | 8.9 | -0,2 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,09 | 3,85 | 0,69 | 1,08 | 0,75 | 2,07 | 1,66 | 0,26 | 8,19 | 4,84 | 4,52 | 10,27 | 16,22 | 5,32 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,11 | 48,19 | 25,22 | 35,17 | 58,22 | 21,50 | 24,97 | 26,95 | 53,42 | 20,99 | 32,93 | 20,75 | 28,53 | 63,60 | 78,07 |  |  |
| 29/09/2015 | Mực nước | 12,19 | 8,26 | 12,43 | 14,00 | 7,79 | 20,58 | 39,59 | 25,51 | 25,03 | 11,82 | 13,60 | 11,38 | 15,20 | 17,03 | 15,36 | 8.87 | -0,2 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,09 | 3,81 | 0,69 | 1,08 | 0,75 | 2,07 | 1,62 | 0,26 | 8,19 | 4,84 | 4,58 | 10,27 | 16,22 | 5,32 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,11 | 48,19 | 24,95 | 35,17 | 58,22 | 21,50 | 24,97 | 26,31 | 53,42 | 20,99 | 32,93 | 20,99 | 28,53 | 63,60 | 78,07 |  |  |
| 30/09/2015 | Mực nước | 12,19 | 8,26 | 12,43 | 14,00 | 7,79 | 20,58 | 39,60 | 25,40 | 25,03 | 11,82 | 13,60 | 11,40 | 15,21 | 17,03 | 15,37 | 8.88 | 0,1 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,09 | 3,81 | 0,69 | 1,08 | 0,75 | 2,07 | 1,58 | 0,26 | 8,19 | 4,84 | 4,60 | 10,29 | 16,22 | 5,33 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,11 | 48,19 | 24,95 | 35,17 | 58,22 | 21,50 | 25,01 | 25,67 | 53,42 | 20,99 | 32,93 | 21,08 | 28,59 | 63,60 | 78,21 |  |  |
| 1/10/2015 | Mực nước | 12,19 | 8,26 | 12,43 | 14,00 | 7,79 | 20,58 | 39,60 | 25,28 | 25,03 | 11,82 | 13,60 | 11,41 | 15,22 | 17,03 | 15,38 | 8.85 | 0,1 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,09 | 3,81 | 0,69 | 1,08 | 0,75 | 2,07 | 1,54 | 0,26 | 8,19 | 4,84 | 4,61 | 10,31 | 16,22 | 5,34 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,11 | 48,19 | 24,95 | 35,17 | 58,22 | 21,50 | 25,01 | 24,97 | 53,42 | 20,99 | 32,93 | 21,13 | 28,65 | 63,60 | 78,36 |  |  |
| 2/10/2015 | Mực nước | 12,19 | 8,26 | 12,43 | 14,00 | 7,79 | 20,59 | 39,65 | 25,16 | 25,03 | 11,82 | 13,60 | 11,42 | 15,24 | 17,03 | 15,40 | 8.86 | 0,2 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,09 | 3,81 | 0,69 | 1,08 | 0,75 | 2,09 | 1,50 | 0,26 | 8,19 | 4,84 | 4,62 | 10,36 | 16,22 | 5,36 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,11 | 48,19 | 24,95 | 35,17 | 58,22 | 21,61 | 25,22 | 24,27 | 53,42 | 20,99 | 32,93 | 21,18 | 28,77 | 63,60 | 78,65 |  |  |
| 5/10/2015 | Mực nước | 12,24 | 8,30 | 12,44 | 14,10 | 7,94 | 20,68 | 39,73 | 25,30 | 25,17 | 12,21 | 13,75 | 11,70 | 15,71 | 17,13 | 15,46 | 8.84 | 0,5 |
|  | Dung tích | 1,60 | 2,12 | 3,82 | 0,72 | 1,15 | 0,79 | 2,11 | 1,55 | 0,28 | 9,15 | 5,05 | 4,94 | 11,38 | 16,61 | 5,41 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,81 | 48,87 | 25,04 | 36,90 | 62,08 | 22,58 | 25,55 | 25,09 | 56,90 | 23,45 | 34,35 | 22,66 | 31,61 | 65,15 | 79,51 |  |  |
| 6/10/2015 | Mực nước | 12,24 | 8,30 | 12,44 | 14,10 | 8,02 | 20,69 | 39,77 | 25,31 | 25,18 | 12,33 | 13,80 | 11,71 | 15,83 | 17,15 | 15,46 | 8.80 | 0,2 |
|  | Dung tích | 1,60 | 2,12 | 3,82 | 0,72 | 1,19 | 0,79 | 2,13 | 1,55 | 0,28 | 9,46 | 5,12 | 4,95 | 11,64 | 16,69 | 5,41 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 38,81 | 48,87 | 25,04 | 36,90 | 64,24 | 22,69 | 25,71 | 25,14 | 57,15 | 24,25 | 34,83 | 22,72 | 32,32 | 65,46 | 79,51 |  |  |
| 7/10/2015 | Mực nước | 12,27 | 8,33 | 12,45 | 14,12 | 8,02 | 20,79 | 40,07 | 25,45 | 25,20 | 12,33 | 13,80 | 11,76 | 15,87 | 17,16 | 15,46 | 8.88 | 0,2 |
|  | Dung tích | 1,61 | 2,15 | 3,84 | 0,73 | 1,19 | 0,83 | 2,24 | 1,60 | 0,29 | 9,46 | 5,12 | 5,01 | 11,72 | 16,73 | 5,41 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 39,23 | 49,38 | 25,13 | 37,25 | 64,24 | 23,78 | 27,03 | 25,96 | 57,65 | 24,25 | 34,83 | 22,99 | 32,56 | 65,61 | 79,51 |  |  |
| 8/10/2015 | Mực nước | 12,27 | 8,37 | 12,45 | 14,15 | 8,28 | 20,90 | 40,17 | 25,46 | 25,25 | 12,38 | 13,88 | 11,90 | 15,92 | 17,17 | 15,46 | 8.92 | 0,00 |
|  | Dung tích | 1,61 | 2,17 | 3,84 | 0,74 | 1,34 | 0,87 | 2,28 | 1,61 | 0,29 | 9,59 | 5,23 | 5,18 | 11,83 | 16,77 | 5,41 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 39,23 | 50,06 | 25,13 | 37,77 | 72,23 | 24,97 | 27,57 | 26,02 | 58,89 | 24,58 | 35,59 | 23,76 | 32,86 | 65,77 | 79,51 |  |  |
| 9/10/2015 | Mực nước | 12,38 | 8,42 | 12,63 | 14,18 | 8,45 | 20,93 | 40,22 | 25,75 | 25,25 | 12,50 | 14,00 | 12,01 | 16,01 | 17,29 | 15,49 | 9,08 | 0,00 |
|  | Dung tích | 1,68 | 2,21 | 4,09 | 0,75 | 1,43 | 0,88 | 2,30 | 1,71 | 0,29 | 9,90 | 5,40 | 5,31 | 12,03 | 17,24 | 5,44 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 40,76 | 50,91 | 26,80 | 38,29 | 77,45 | 25,30 | 27,85 | 27,71 | 58,89 | 25,38 | 36,73 | 24,37 | 33,41 | 67,62 | 79,94 |  |  |
| 12/10/2015 | Mực nước | 12,44 | 8,44 | 12,72 | 14,20 | 8,50 | 21,08 | 40,60 | 26,50 | 25,40 | 12,62 | 14,07 | 12,08 | 16,17 | 17,46 | 15,51 | 9,11 | 0,00 |
|  | Dung tích | 1,71 | 2,23 | 4,22 | 0,75 | 1,46 | 0,95 | 2,47 | 2,06 | 0,31 | 10,21 | 5,52 | 5,40 | 12,45 | 17,92 | 5,46 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 41,60 | 51,25 | 27,64 | 38,63 | 78,99 | 27,30 | 29,91 | 33,30 | 62,62 | 26,18 | 37,54 | 24,79 | 34,59 | 70,26 | 80,23 |  |  |
| 13/10/2015 | Mực nước | 12,61 | 8,58 | 12,74 | 14,25 | 8,60 | 21,09 | 40,61 | 26,50 | 25,46 | 12,75 | 14,15 | 12,11 | 16,20 | 17,49 | 15,51 | 9,28 | 0,00 |
|  | Dung tích | 1,81 | 2,33 | 4,25 | 0,77 | 1,52 | 0,96 | 2,48 | 2,06 | 0,32 | 10,55 | 5,66 | 5,44 | 12,53 | 18,03 | 5,46 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 43,97 | 53,63 | 27,82 | 39,50 | 82,06 | 27,46 | 29,97 | 33,30 | 64,11 | 27,05 | 38,47 | 24,97 | 34,81 | 70,72 | 80,23 |  |  |
| 14/10/2015 | Mực nước | 12,77 | 8,67 | 12,94 | 14,40 | 8,71 | 21,13 | 40,70 | 26,50 | 25,54 | 13,02 | 14,25 | 12,14 | 16,31 | 17,53 | 15,56 | 9,68 | 0,20 |
|  | Dung tích | 1,90 | 2,40 | 4,53 | 0,82 | 1,58 | 0,98 | 2,52 | 2,06 | 0,33 | 11,26 | 5,83 | 5,48 | 12,82 | 18,19 | 5,51 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 46,21 | 55,16 | 29,68 | 42,10 | 85,44 | 28,09 | 30,46 | 33,30 | 66,10 | 28,87 | 39,63 | 25,15 | 35,62 | 71,34 | 80,95 |  |  |
| 15/10/2015 | Mực nước | 12,96 | 8,80 | 13,13 | 14,50 | 9,15 | 21,42 | 40,93 | 26,60 | 25,71 | 13,18 | 14,40 | 12,46 | 16,53 | 17,75 | 15,65 | 10,26 | 0,50 |
|  | Dung tích | 2,01 | 2,49 | 4,80 | 0,86 | 1,85 | 1,14 | 2,62 | 2,11 | 0,35 | 11,72 | 6,08 | 5,90 | 13,42 | 19,06 | 5,60 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 48,86 | 57,37 | 31,44 | 43,83 | 100 | 32,62 | 31,71 | 34,13 | 70,32 | 30,06 | 41,36 | 27,06 | 37,28 | 74,75 | 82,25 |  |  |
| 16/10/2015 | Mực nước | 13,02 | 8,84 | 13,25 | 14,70 | 9,02 | 21,55 | 41,01 | 26,67 | 25,84 | 13,30 | 14,45 | 12,68 | 16,87 | 17,86 | 15,70 | 9,88 | 0,50 |
|  | Dung tích | 2,05 | 2,52 | 4,97 | 0,92 | 1,76 | 1,21 | 2,66 | 2,14 | 0,36 | 12,07 | 6,17 | 6,22 | 14,44 | 19,49 | 5,658 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 49,75 | 58,05 | 32,56 | 47,29 | 95,06 | 34,65 | 32,15 | 34,71 | 73,56 | 30,95 | 41,94 | 28,53 | 40,11 | 76,45 | 82,97 |  |  |
| 17/10/2015 | Mực nước | 13,14 | 8,93 | 13,61 | 15,10 | 9,15 | 21,70 | 41,27 | 27,10 | 26,03 | 13,56 | 15,03 | 12,91 | 17,12 | 17,99 | 15,73 | 9,16 | 0,50 |
|  | Dung tích | 2,13 | 2,59 | 5,48 | 1,07 | 1,85 | 1,29 | 2,78 | 2,36 | 0,39 | 12,82 | 7,20 | 6,57 | 15,19 | 20,01 | 5,68 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 51,77 | 59,58 | 35,90 | 54,71 | 100 | 36,99 | 33,56 | 38,26 | 78,41 | 32,88 | 49,01 | 30,11 | 42,19 | 78,46 | 83,40 |  |  |
| 26/10/2015 | Mực nước | 13,22 | 8,99 | 13,70 | 15,15 | 9,000 | 22 | 41,46 | 27,45 | 26,18 | 13,78 | 15,16 | 13,23 | 17,31 | 18,06 | 15,76 | 8,96 | 0,00 |
|  | Dung tích | 2,19 | 2,63 | 5,61 | 1,09 | 1,75 | 1,45 | 2,86 | 2,54 | 0,41 | 13,46 | 7,44 | 7,06 | 15,76 | 20,37 | 5,71 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 53,12 | 60,60 | 36,73 | 55,82 | 94,35 | 41,68 | 34,60 | 41,15 | 82,77 | 34,52 | 50,60 | 32,38 | 43,78 | 79,89 | 83,84 |  |  |
| 27/10/2015 | Mực nước | 13,22 | 8,99 | 13,72 | 15,15 | 9,00 | 22,00 | 41,47 | 27,45 | 26,19 | 13,78 | 15,17 | 13,24 | 17,32 | 18,07 | 15,76 | 8,92 | -0,40 |
|  | Dung tích | 2,19 | 2,63 | 5,64 | 1,09 | 1,75 | 1,45 | 2,87 | 2,54 | 0,41 | 13,46 | 7,46 | 7,07 | 15,79 | 20,42 | 5,71 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 53,12 | 60,60 | 36,92 | 55,82 | 94,35 | 41,68 | 34,65 | 41,15 | 83,06 | 34,52 | 50,72 | 32,45 | 43,86 | 80,10 | 83,84 |  |  |
| 2/11/2015 | Mực nước | 13,52 | 9,19 | 14,25 | 15,80 | 9,15 | 22,56 | 42,95 | 27,75 | 26,50 | 14,10 | 15,40 | 13,55 | 17,70 | 18,15 | 16,00 | 10,80 | 1,60 |
|  | Dung tích | 2,39 | 2,81 | 6,52 | 1,37 | 1,85 | 1,82 | 3,59 | 2,69 | 0,46 | 14,44 | 7,87 | 7,56 | 17,00 | 20,86 | 5,95 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 58,17 | 64,65 | 42,70 | 70,30 | 100 | 52,24 | 43,46 | 43,63 | 92,09 | 37,03 | 53,54 | 34,70 | 47,22 | 81,79 | 87,30 |  |  |
| 16/11/2015 | Mực nước | 14,26 | 9,64 | 15,63 | 16,92 | 9,15 | 23,62 | 44,51 | 29,20 | 26,77 | 15,66 | 16,19 | 14,65 | 18,88 | 19,05 | 16,42 | 9,00 | 0,30 |
|  | Dung tích | 2,94 | 3,21 | 9,21 | 1,95 | 1,85 | 2,58 | 4,51 | 3,62 | 0,495 | 19,78 | 9,45 | 9,57 | 20,91 | 25,50 | 6,36 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 71,41 | 73,82 | 60,29 | 100 | 100 | 74 | 54,55 | 58,63 | 100 | 50,71 | 64,28 | 43,88 | 58,10 | 100 | 93,35 |  |  |
| 18/11/2015 | Mực nước | 14,28 | 9,66 | 15,65 | 16,92 | 9,15 | 23,62 | 44,54 | 29,20 | 26,77 | 15,69 | 16,25 | 14,71 | 18,90 | 19,05 | 16,44 | 8,87 | 0,30 |
|  | Dung tích | 2,95 | 3,22 | 9,24 | 1,95 | 1,85 | 2,58 | 4,53 | 3,62 | 0,495 | 19,88 | 9,58 | 9,69 | 20,98 | 25,50 | 6,38 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 71,81 | 74,23 | 60,54 | 100 | 100 | 74 | 54,76 | 58,63 | 100 | 50,98 | 65,14 | 44,45 | 58,29 | 100 | 93,64 |  |  |
| 20/11/2015 | Mực nước | 14,35 | 9,70 | 15,66 | 16,92 | 9,15 | 23,64 | 44,56 | 29,20 | 26,77 | 15,72 | 16,32 | 14,81 | 18,90 | 19,05 | 16,48 | 8,88 | 0,10 |
|  | Dung tích | 3,01 | 3,26 | 9,26 | 1,95 | 1,85 | 2,59 | 4,54 | 3,62 | 0,495 | 19,99 | 9,72 | 9,90 | 20,98 | 25,50 | 6,42 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 73,20 | 75,05 | 60,67 | 100 | 100 | 74,43 | 54,91 | 58,63 | 100 | 51,26 | 66,14 | 45,42 | 58,29 | 100 | 94,22 |  |  |
| 23/11/2015 | Mực nước | 14,38 | 9,72 | 15,73 | 16,92 | 9,15 | 23,82 | 44,71 | 29,20 | 26,77 | 15,88 | 16,42 | 14,92 | 19,02 | 19,05 | 16,53 | 8,93 | 0,20 |
|  | Dung tích | 3,04 | 3,28 | 9,40 | 1,95 | 1,85 | 2,73 | 4,63 | 3,62 | 0,495 | 20,57 | 9,93 | 10,13 | 21,40 | 25,50 | 6,47 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 73,79 | 75,45 | 61,56 | 100 | 100 | 78,34 | 55,97 | 58,63 | 100 | 52,74 | 67,56 | 46,48 | 59,44 | 100 | 94,94 |  |  |
| 26/11/2015 | Mực nước | 14,38 | 9,74 | 15,78 | 16,92 | 9,15 | 23,83 | 44,84 | 29,25 | 26,77 | 15,95 | 16,50 | 15,04 | 19,11 | 19,05 | 16,60 | 8,91 | 0,20 |
|  | Dung tích | 3,04 | 3,30 | 9,50 | 1,95 | 1,85 | 2,73 | 4,71 | 3,65 | 0,495 | 20,82 | 10,10 | 10,39 | 21,70 | 25,50 | 6,53 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 73,79 | 75,86 | 62,20 | 100 | 100 | 78,56 | 56,90 | 59,17 | 100 | 53,38 | 68,71 | 47,67 | 60,27 | 100 | 95,95 |  |  |
| 27/11/2015 | Mực nước | 14,54 | 9,90 | 16,12 | 16,92 | 9,15 | 24,18 | 45,70 | 29,59 | 26,77 | 16,24 | 16,82 | 15,50 | 19,25 | 19,05 | 16,69 | 9,60 | 0,60 |
|  | Dung tích | 3,17 | 3,44 | 10,23 | 1,95 | 1,85 | 3,02 | 5,29 | 3,88 | 0,495 | 22,01 | 10,87 | 11,45 | 22,17 | 25,50 | 6,62 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 76,97 | 79,12 | 66,99 | 100 | 100 | 86,66 | 63,99 | 62,83 | 100 | 56,43 | 73,93 | 52,52 | 61,57 | 100 | 97,24 |  |  |
| 9/12/2015 | Mực nước | 14,90 | 10,21 | 16,97 | 16,92 | 9,15 | 24,70 | 46,21 | 30,24 | 26,77 | 17,11 | 17,41 | 16,60 | 19,88 | 19,00 | 16,83 | 9,10 | 0,40 |
|  | Dung tích | 3,46 | 3,74 | 12,38 | 1,95 | 1,85 | 3,46 | 5,65 | 4,35 | 0,495 | 25,71 | 12,24 | 14,66 | 24,52 | 25,44 | 6,74 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với dung tích thiết kế | 84,12 | 86,11 | 81,09 | 100 | 100 | 99,40 | 68,33 | 70,56 | 100 | 65,91 | 83,29 | 67,25 | 68,11 | 99,78 | 99 |  |  |