LỊCH TƯỚI CÁC HỆ THỐNG

A/XÍ NGHIỆP GIO CAM HÀ

1/ LỊCH TƯỚI CÁC HỒ CHỨA

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ÁI TỬ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27/12 | 1/1 | 17,17 | 17,09 | 12.890.000 | 11.640.000 | 232 | 9 | 209.000 | 12.890.000 | 209.000 | 12.681.000 | 11.431.000 |
| 2 | 4/1 | 7/1 | 17,16 | 17,09 |  |  | 180 | 9 | 162.000 | 12.864.000 | 371.000 | 12.702.000 | 11.452.000 |
| 3 | 10/1 | 11/1 | 17,15 | 17,12 |  |  | 80 | 10 | 80.000 | 12.939.000 | 451.000 | 12.759.000 | 11.509.000 |
| 4 | 22/1 | 26/1 | 18,18 | 17,11 | 12.915.000 | 11.665.000 | 180 | 10 | 180.000 | 12.915.000 | 630.000 | 12.735.000 | 11.485.000 |
| 5 | 03/02 | 07/02 | 17,26 | 17,17 |  |  | 232 | 9 | 209.000 | 13.118.000 | 840.000 | 12.909.000 | 11.659.000 |
| 6 | 13/02 | 19/02 | 17,25 | 17,14 |  |  | 232 | 12 | 278.000 | 13.092.000 | 1.118.000 | 12.814.000 | 11.654.000 |
| 7 | 01/03 | 07/03 | 17,04 | 16,95 |  |  | 232 | 10 | 232.000 | 12.560.000 | 1.350.000 | 12.328.000 | 11.078.000 |
| 8 | 15/3 | 20/3 | 16,98 | 16,89 |  |  | 232 | 10 | 232.000 | 12.408.000 | 1.582.000 | 12.176.000 | 10.926.000 |
| 9 | 31/3 | 5/4 | 16,88 | 16,77 |  |  | 232 | 12 | 278.000 | 12.155.000 | 1.860.000 | 11.877.000 | 10.627.000 |
| 10 | 11/4 | 14/4 | 16,75 | 16,64 |  |  | 226 | 12 | 271.000 | 11.826.000 | 2.131.000 | 11.555.000 | 10.305.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KHE MÂY

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/12 | 7/1 | 9,55 | 9,39 | 2.111.000 | 1.787.000 | 37 | 20 | 104.000 | 2.111.000 | 104.000 | 2.007.000 | 1.683.000 |
| 2 | 12/1 | 15/1 | 9,63 | 9,55 |  |  | 37 | 14 | 53.000 | 2.164.000 | 157.000 | 2.111.000 | 1.787.000 |
| 3 | 21/1 | 25/1 | 9,61 | 9,55 |  |  | 37 | 14 | 53.000 | 2.151.000 | 210.000 | 2.098.000 | 1.774.000 |
| 4 | 28/01 | 01/02 | 9,60 | 9,52 |  |  | 37 | 14 | 52.000 | 2.144.000 | 262.000 | 2.098.000 | 1.768.000 |
| 5 | 04/02 | 06/02 | 9,6 | 9,52 |  |  | 37 | 14 | 52.000 | 2.144.000 | 314.000 | 2.098.000 | 1.768.000 |
| 6 | 15/02 | 19/02 | 9.55 | 9.52 |  |  | 37 | 18 | 65.000 | 2.111.000 | 379.000 | 2.046.000 | 1.722.000 |
| 7 | 25/2 | 29/2 | 9,45 | 9,34 |  |  | 37 | 19 | 72.000 | 2.046.000 | 451.000 | 1.974.000 | 1.650.000 |
| 8 | 05/03 | 09/03 | 9,41 | 9,30 |  |  | 37 | 19 | 72.000 | 2.020.000 | 523.000 | 1.948.000 | 1.624.000 |
| 9 | 16/3 | 20/3 | 9,30 | 9,19 |  |  | 37 | 19 | 72.000 | 1.948.000 | 594.000 | 1.876.000 | 1.552.000 |
| 10 | 28/3 | 1/4 | 9,21 | 9,10 |  |  | 37 | 20 | 72.000 | 1.889.000 | 666.000 | 1.815.000 | 1.491.000 |
| 11 | 9/4 | 14/4 | 9,10 | 8,98 |  |  | 37 | 22 | 81.000 | 1.815.000 | 747.000 | 1.734.000 | 1.410.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA NGHĨA HY

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/12 | 7/1 | 24,75 | 24,56 | 3.502.000 | 3.237.000 | 119,1 | 14 | 161.248 | 3.502.000 | 161.248 | 3.340.752 | 3.075.752 |
| 2 | 22/1 | 31/1 | 24,68 | 24,47 | 3.442.000 | 3.177.000 | 119,1 | 15 | 177.695 | 3442.000 | 338.943 | 3.264.305 | 2.999.305 |
| 3 | 15/02 | 24/02 | 24,45 | 24,12 |  |  | 119,1 | 23 | 279.234 | 3.246.000 | 618.234 | 2.966.766 | 2.701.766 |
| 4 | 05/03 | 13/03 | 24,14 | 23,82 |  |  | 119,1 | 21 | 254.453 | 2.982.000 | 872.687 | 2.727.547 | 2.462.547 |
| 5 | 25/3 | 3/4 | 23,75 | 23,39 |  |  | 119 | 23 | 271.980 | 2.673.000 | 1.144.667 | 2.401.020 | 2.136.020 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRÚC KINH

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/12 | 5/1 | 17,48 | 17,29 | 27.408.000 | 24.808.000 | 600 | 20 | 1.200.000 | 27.408.000 | 1.200.000 | 26.208.000 | 23.608.000 |
| 2 | 18/1 | 5/2 | 17,76 | 17,40 |  |  | 975,4 | 18 | 1.755.720 | 28.800.000 | 2.955.720 | 27.044.280 | 24.433.280 |
| 3 | 15/02 | 04/03 | 17,60 | 17,00 |  |  | 975,4 | 28 | 2.731.120 | 28.000.000 | 5.686.840 | 25.268.880 | 22.668.880 |
| 4 | 06/03 | 24/3 | 17,18 | 16,5 |  |  | 975,4 | 28 | 2.731.120 | 26.028.000 | 8.417.960 | 23.296.880 | 20.696.880 |
| 5 | 25/3 | 12/4 | 26,55 | 15,84 |  |  | 980,4 | 28 | 2.745.000 | 23.310.000 | 11.162.960 | 20.565.000 | 17.965.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA HÀ THƯỢNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/12 | 1/1 | 17,90 | 17,75 | 13.530.000 | 12.430.000 | 200 | 20 | 400.000 | 13.530.000 | 400.000 | 13.130.000 | 12.430.000 |
| 2 | 11/1 | 16/1 | 18,30 | 18,16 |  |  | 200 | 20 | 400.000 | 14.640.000 | 800.000 | 14.240.000 | 13.140.000 |
| 3 | 22/1 | 29/1 | 18,39 | 18,21 |  |  | 320 | 15 | 480.000 | 14.864.000 | 1.280.000 | 14.384.000 | 13.284.000 |
| 4 | 01/02 | 06/02 | 18,38 | 18,30 |  |  | 180 | 13 | 234.000 | 14.864.000 | 1.514.000 | 14.630.000 | 13.530.000 |
| 5 | 13/2 | 22/2 | 18,34 | 18,15 |  |  | 300 | 18 | 540.000 | 14.752.000 | 2.054.000 | 14.212.000 | 13.112.000 |
| Bổ sung đợt 5 | 23/2 | 28/2 | 18,21 | 18,15 |  |  | 100 | 17 | 170.000 | 14.388.000 | 2.224.000 | 18.218.000 | 13.118.000 |
| 6 | 08/03 | 19/03 | 18,34 | 18,12 |  |  | 350 | 17 | 595.000 | 14.752.000 | 2.819.000 | 14.157.000 | 13.057.000 |
| 7 | 26/3 | 6/4 | 18,16 | 17,84 |  |  | 400 | 22 | 880.000 | 14.248.000 | 3.699.000 | 13.368.000 | 12.268.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ĐÁ MÀI

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/1 | 8/1 | 46,89 | 46,76 | 6.096.000 | 5.796.000 | 40 | 25 | 100.000 | 6.096.000 | 100.000 | 5.996.000 | 5.696.000 |
| 2 | 19/1 | 26/1 | 46,59 | 46,29 |  |  | 100 | 20 | 200.000 | 5.868.000 | 300.000 | 5.668.000 | 5.368.000 |
| 3 | 13/02 | 19/02 | 46,26 | 46,10 |  |  | 40 | 25 | 100.000 | 5.651.000 | 400.000 | 5.551.000 | 5.251.000 |
| 4 | 26/2 | 04/3 | 46,06 | 45,89 |  |  | 40 | 25 | 100.000 | 5.509.000 | 500.000 | 5.409.000 | 5.109.000 |
| 5 | 13/3 | 20/3 | 45,81 | 45,68 |  |  | 40 | 25 | 100.000 | 5.342.000 | 600.000 | 5.242.000 | 4.942.000 |
| 6 | 8/4 | 14/4 | 45,48 | 45,31 |  |  | 40 | 25 | 100.000 | 5.088.000 | 700.000 | 4.988.000 | 4.688.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TÂN KIM

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/12 | 2/1 | 30,41 | 30,33 | 4.478.000 | 4.261.000 | 30 | 20 | 60.000 | 4.478.000 | 60.000 | 4.418.000 | 4.201.000 |
| 2 | 04/01 | 07/01 | 30,38 | 30.30 |  |  | 30 | 20 | 60.000 | 4.454.000 | 120.000 | 4.394.000 | 4.177.600 |
| 3 | 11/02 | 17/02 | 30,36 | 30,28 |  |  | 30 | 20 | 60.000 | 4.438.000 | 180.000 | 4.378.000 | 4.161.000 |
| 4 | 26/2 | 5/3 | 30,23 | 30,08 |  |  | 60 | 20 | 120.000 | 4.334.000 | 300.000 | 4.214.000 | 3.997.000 |
| 5 | 12/3 | 18/3 | 30,13 | 29,96 |  |  | 60 | 22 | 132.000 | 4.254.000 | 432.000 | 4.122.000 | 3.905.000 |
| 6 | 23/3 | 29/3 | 29,94 | 29,75 |  |  | 60 | 22 | 132.000 | 4.108.000 | 564.000 | 3.976.000 | 3.759.000 |
| 7 | 4/4 | 10/4 | 29,70 | 29,59 |  |  | 60 | 22 | 132.000 | 3.982.000 | 696.000 | 3.850.000 | 3.633.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA PHÚ DỤNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/02 | 21/02 | 26,77 | 26,50 |  |  | 22,1 | 18 | 39.780 | 494.760 | 39.780 | 454.980 | 396.980 |
| 2 | 14/3 | 18/3 | 26,79 | 26,51 |  |  | 22,1 | 18 | 39.780 | 497.643 | 79.560 | 457.863 | 399.863 |
| 3 | 1/4 | 5/4 | 26,70 | 26,47 |  |  | 22,1 | 15 | 33.150 | 484.672 | 112.710 | 451.522 | 393.522 |
| 4 | 11/4 | 15/4 | 26,57 | 26,34 |  |  | 22,1 | 15 | 33.150 | 465.936 | 145.860 | 432.786 | 374.786 |

2/ LỊCH TƯỚI CÁC TRẠM BƠM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ÁI TỬ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9h30’/26/12 | 12h30’/27/12 | 1 | 15 | 10 | 15000 | 15000 |
| 2 | 7h30’/31/12 | 7h30’/01/01 | 1 | 12 | 11 | 13.440 | 28.440 |
| 3 | 7h30, 10/01 | 7h30, 11/01 | 1 | 24 | 6,3 | 15.120 | 43.560 |
| 4 | 7h30, 23/01 | 10h30, 24/01 | 1 | 15 | 6,3 | 15.120 | 58.680 |
| 5 | 7h, 15/02 | 17h, 16/02 | 1 | 24 | 7.9 | 19.040 | 77.720 |
| 6 | 7h, 15/2 | 7h, 16/2 | 1 | 24 | 6,3 | 15.120 | 92.840 |
| 7 | 7h, 3/3 | 10h, 4/3 | 1 | 24 | 6,3 | 15.120 | 107.960 |
| 8 | 7h, 14/3 | 10h, 15/3 | 1 | 24 | 6,3 | 15.120 | 123.080 |
| 9 | 7h, 23/3 | 14h, 24/3 | 1 | 24 | 6,8 | 16.240 | 139.320 |
| 10 | 15h, 3/4 | 19h, 4/4 | 1 | 24 | 6,8 | 16.240 | 155.560 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM VĨNH PHƯỚC

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h/27/12 | 7h/2/1 | 2 | 210 | 12 | 252.000 | 252.000 |
| 2 | 13h/7/1 | 13h/9/1 | 2 | 108 | 10 | 107.520 | 359.520 |
| 3 | 7h30, 21/1 | 8h30, 28/1 | 2 | 158 | 12 | 189.280 | 548.800 |
| 4 | 7h30, 27/01 | 7h30, 06/02 | 2 | 448 | 12 | 537.600 | 1.086.400 |
| 5 | 7h00, 13/02 | 7h00, 24/02 | 2 | 490 | 12 | 588.000 | 1.674.400 |
| Bổ sung 5 | 7h, 24/02 | 24h, 25/02 | 2 | 70 | 12 | 89.600 | 1.764.000 |
| 6 | 7h, 05/03 | 7h, 22/03 | 2 | 490 | 17 | 837.760 | 2.601.760 |
| 7 | 7h, 22/3 | 7h, 7/04 | 2 | 490 | 17 | 860.160 | 3.461.920 |
| 8 | 7h, 10/04 | 7h, 24/04 | 2 | 476 | 16 | 761.600 | 4.223.520 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAM LỘ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/12 | 31/12 | 4 | 320 | 20 | 646.800 | 646.800 |
| 2 | 5/1 | 7/1 | 4 | 120 | 16 | 194.040 | 840.840 |
| 3 | 15/1 | 24/1 | 4 | 350 | 18 | 646.800 | 1.487.640 |
| 4 | 29/01 | 06/2 | 4 | 300 | 19 | 582.120 | 2.069.760 |
| 5 | 11/02 | 24/02 | 4 | 530 | 19 | 970.200 | 3.039.960 |
| 6 | 02/3 | 15/3 | 4 | 530 | 19 | 970.200 | 4.010.160 |
| 7 | 19/3 | 1/4 | 4 | 530 | 19 | 970.200 | 4.980.360 |
| 8 | 6/4 | 20/4 | 6 | 675 | 21 | 1.455.300 | 6.435.660 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIẾU BẮC

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/12/15 | 31/12/15 | 2 | 85 | 24 | 207.900 | 207.900 |
| 2 | 15/1 | 21/1 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 415.000 |
| 3 | 19/1 | 25/1 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 623.700 |
| 4 | 31/01 | 06/02 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 831.600 |
| 5 | 13/02 | 19/02 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 1.039.500 |
| 6 | 01/3 | 07/3 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 1.247.400 |
| 7 | 18/3 | 24/3 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 1.455.300 |
| 8 | 4/4 | 14/4 | 2 | 130 | 16 | 207.900 | 1.663.200 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ĐÔNG GIANG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27/12/15 | 15/1/2016 | 1 | 62,1 | 13 | 79.288 | 79.288 |
| 2 | 28/1/2016 | 02/05/2016 | 1 | 62,1 | 9,6 | 59.470 | 138.758 |
| 3 | 15/02 | 23/02 | 1 | 62,1 | 11 | 67.575 | 206.329 |
| 4 | 05/03 | 12/03 | 1 | 62,1 | 9,8 | 60. 818 | 267.151 |
| 5 | 21/3 | 28/3 | 1 | 62.1 | 9,8 | 60.818 | 327.969 |
| 6 | 8/4 | 15/4 | 1 | 62,1 | 11 | 68.310 | 396.279 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TÂN MINH

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/02 | 21/02 | 1 | 50 | 15 | 75.000 | 75.000 |
| 2 | 7h, 10/3 | 10h55, 15/3 | 2 | 63 | 20 | 126.000 | 201.000 |
| 3 | 7h, 27/3 | 19h30, 31/3 | 2 | 53 | 20 | 110.000 | 386.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM NHĨ HẠ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/12/15 | 31/12/15 | 1 | 20 | 20 | 40000 | 40.000 |
| 2 | 13/02 | 16/02 | 1 | 60 | 20 | 120.000 | 160.000 |
| 3 | 7h, 10/3 | 16h, 15/3 | 1 | 69 | 22 | 151.800 | 311.800 |
| 4 | 7h, 29/3 | 16h, 3/4 | 1 | 69 | 22 | 151.800 | 463.600 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẾN NGỰ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/02 | 18/02 | 1 | 90 | 17 | 153.000 | 153.000 |
| (Bổ sung đợt 1) | 18/2 | 22/1 | 1 | 50 | 25 | 125.000 | 278.000 |
| 2 | 7h, 11/3 | 6h45, 21/3 | 1 | 118 | 25 | 295.000 | 573.000 |
| 3 | 7h, 2/4 | 6h45, 12/4 | 1 | 118 | 25 | 295.000 | 868.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM THỦY KHÊ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h/9/1 | 10/1 | 1 | 10 | 20 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | 30/12 | 31/12 | 1 | 15 | 20 | 30.000 | 50.000 |
| 3 | 8h, 22/1/16 | 2h, 27/1/16 | 1 | 72 | 12 | 86.400 | 136.400 |
| 4 | 8h, 15/02 | 15h, 20/02 | 1 | 65 | 15 | 97.500 | 233.900 |
| 5 | 8h, 15/3 | 19h, 21/3 | 1 | 70 | 17 | 119.000 | 352.900 |
| 6 | 7h, 4/4 | 18h, 10/4 | 1 | 70 | 17 | 119.000 | 471.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM MÒ Ó

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/01 | 14/01 | 2 | 28 | 45 | 41.360 | 41.360 |
| 2 | 17/01 | 19/01 | 2 | 30 | 15 | 45.120 | 86.480 |
| 3 | 15/02 | 17/02 | 2 | 30 | 15 | 45.120 | 131.600 |
| 4 | 05/03 | 06/03 | 2 | 24 | 14 | 33.840 | 165.440 |
| 5 | 5/4 | 6/4 | 2 | 24 | 14 | 38.840 | 199.280 |

B/ XÍ NGHIỆP VĨNH LINH

1/CÁC HỒ CHỨA + ĐẬP DÂNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KINH MÔN

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/12 | 4/1 | 17,13 | 16,85 | 16.342.000 | 14.592.000 | 50 | 18,1 | 907.000 | 16.342.000 | 907.000 | 15.435.000 | 13.685.000 |
| 2 | 18/1 | 25/1 | 17,72 | 17,43 | 18.436.000 | 16.686.000 | 700 | 15,71 | 1.100.000 | 18.436.000 | 2.007.000 | 17.336.000 | 15.586.000 |
| 3 | 31/01 | 04/02 | 17,69 | 17,45 |  |  | 600 | 14,83 | 890.000 | 18.322.000 | 2.897.000 | 17.432.000 | 15.682.000 |
| 4 | 13/2 | 22/2 | 17,74 | 17,46 |  |  | 700 | 15 | 1.050.000 | 18.512.000 | 3.947.000 | 17.462.000 | 15.712.000 |
| Bổ sung 4 | 22/2 | 26/2 | 17,49 | 17,42 |  |  | 100 | 24 | 240.000 | 17.498.000 | 4.187.000 | 17.258.000 | 15.508.000 |
| 5 | 10/3 | 23/3 | 17,54 | 17,15 |  |  | 700 | 19,14 | 1.340.000 | 17.752.000 | 5.527.000 | 16.412.000 | 14.662.000 |
| 6 | 3/4 | 16/4 | 17,22 | 16,72 |  |  | 700 | 23,11 | 1.618.000 | 16.648.000 | 7.145.000 | 15.030.000 | 13.280.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA LA NGÀ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/12 | 10/1 | 20,03 | 19,60 | 25.140.000 | 22.440.000 | 844 | 20,6 | 1.740.000 | 25.140.000 | 1.740.000 | 23.400.000 | 20.700.000 |
| 2 | 28/1 | 04/02 | 20,34 | 19,99 |  |  | 957,2 | 16,9 | 1.620.000 | 26.584.000 | 3.360.000 | 24.964.000 | 22.264.000 |
| 3 | 11/2 | 23/2 | 20,22 | 19,80 |  |  | 844 | 21,6 | 1.820.000 | 26.025.000 | 5.180.000 | 24.205.000 | 21.505.000 |
| Bổ sung 3 | 23/2 | 29/2 | 19,90 | 19,70 |  |  | 200 | 40 | 800.000 | 24.600.000 | 5.980.000 | 23.800.000 | 21.100.000 |
| 4 | 10/3 | 27/3 | 19,87 | 19,32 |  |  | 844 | 24,42 | 2.061.000 | 24.480.000 | 8.041.000 | 22.419.000 | 19.719.000 |
| 5 | 9/4 | 29/4 | 19,24 | 18,34 |  |  | 844 | 36,02 | 3.040.000 | 22.132.000 | 11.081.000 | 19.091.00 | 16.391.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BẢO ĐÀI

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/12 | 22/12 | 19,06 | 19,00 | 25.768.000 | 23.968.000 | 130 | 24,6 | 320.000 | 25.768.000 | 320.000 | 25.448.000 | 23.648.000 |
| 2 | 27/12 | 2/1 | 19,03 | 18,85 | 25.606.000 | 23.806.000 | 462 | 21 | 970.000 | 25.606.000 | 1.290.000 | 24.636.000 | 22.836.000 |
| 3 | 12/1 | 19/1 | 19,12 | 18,91 | 26.092.000 | 24.292.000 | 592 | 19,10 | 1.130.000 | 26.092.000 | 2.420.000 | 24.962.000 | 23.162.000 |
| 4 | 30/01 | 04/02 | 19,10 | 18,95 |  |  | 527,4 | 15,35 | 810.000 | 25.985.000 | 3.230.000 | 25.175.000 | 23.375.000 |
| 5 | 12/2 | 19/2 | 19,09 | 18,81 |  |  | 527,4 | 28,6 | 1.508.000 | 25.930.000 | 4.738.000 | 24.422.000 | 22.622.000 |
| 6 | 6/3 | 13/3 | 18,93 | 18,69 |  |  | 527,4 | 24,6 | 1.300.000 | 25.067.000 | 6.038.000 | 23.767.000 | 21.967.000 |
| 7 | 23/3 | 30/3 | 18,68 | 18,44 |  |  | 527,4 | 24,6 | 1.300.000 | 23.717.000 | 7.338.000 | 22.417.000 | 20.617.000 |
| 8 | 10/4 | 17/4 | 18,43 | 18,18 |  |  | 527,4 | 24,6 | 1.300.000 | 22.368.000 | 8.638.000 | 21.068.000 | 20.568.000 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BÀU NHUM

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới (ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI ĐẬP DÂNG SA LUNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/1 | 31/1 | 409 | 20,30 | 829.440 | 829.440 |
| 2 | 11/2 | 23/2 | 409 | 21,5 | 881.280 | 1.710.720 |
| 3 | 23/2 | 26/2 | 60 | 34,56 | 207.360 | 1.918.000 |
| 4 | 7/3 | 22/3 | 409 | 22,2 | 907.200 | 2.825.200 |

2/CÁC TRẠM BƠM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM KINH MÔN

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8h, 25/12/15 | 14h, 15/12/15 | 1 | 4 | 17,9 | 7.140 | 7.140 |
| 2 | 7h, 20/1/16 | 7h, 24/1/16 | 1 | 67 | 17,05 | 114.240 | 121.380 |
| 3 | 13/2 | 16/2 | 1 | 60 | 19,04 | 114.240 | 235.620 |
| 4 | 9/3 | 12/3 | 1 | 65 | 17,6 | 114.240 | 349.860 |
| 5 | 27/3 | 30/3 | 1 | 65 | 17,6 | 114.240 | 461.100 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM XUÂN LONG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/1 | 7/1 | 1 | 10 | 28,56 | 28560 | 28560 |
| 2 | 28/1 | 31/1 | 1 | 100 | 11,40 | 114.280 | 142.800 |
| 3 | 13/2 | 17/2 | 1 | 100 | 11,40 | 114.240 | 257.040 |
| 4 | 9/3 | 13/3 | 1 | 120 | 11,9 | 142.800 | 399.840 |
| 5 | 3/4 | 8/4 | 1 | 130 | 12,08 | 157.080 | 556.920 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAO XÁ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới ( tiêu) (m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12h, 25/1 | 19h, 27/1 | 1 | 53 |  | 13.125 | 13.125 | Bơm tiêu |
| 2 | 8h, 25/2 | 16h, 25/2 | 1 | 6 | 25 | 15.000 | 28.125 |  |
| 3 | 12/3 | 14/3 | 1 | 20 | 33,7 | 67.500 | 95.625 |  |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI II

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/2 | 17/2 | 1 | 20 | 18,4 | 36.720 | 36.720 |
| 2 | 10/3 | 14/3 | 1 | 20 | 24,48 | 48.960 | 85.680 |
| 3 | 29/3 | 30/3 | 1 | 17 | 12,7 | 21.600 | 107.280 |
| 4 | 9/4 | 15/4 | 1 | 20 | 37,8 | 75.600 | 182.880 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM N2-1

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/2 | 20/2 | 1 | 30 | 16,3 | 48.960 | 48.960 |
| 2 | 10/3 | 15/3 | 1 | 30 | 20,4 | 61.200 | 110.160 |
| 3 | 16/3 | 19/3 | 1 | 20 | 18,36 | 36.720 | 146.880 |
| 4 | 9/4 | 13/4 | 1 | 30 | 20,4 | 61.200 | 208.080 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM N2-3

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/4 | 15/4 | 1 | 20 | 42,84 | 85.680 | 85.680 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BÌNH AN

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/3 | 24/3 | 1 | 25 | 4,73 | 11.832 | 11.832 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27/01 | 31/01 | 1 | 52 | 11,1 | 57.600 | 57.600 |
| 2 | 15/2 | 19/2 | 1 | 52 | 13,8 | 72.000 | 129.600S |
| 3 | 9/3 | 16/3 | 1 | 52 | 19,4 | 100.000 | 230.400 |

C/ XÍ NGHIỆP NAM THẠCH HÃN

1/ CÁC HỒ CHỨA

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 1

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/12 | 15/1 | 15,17 | 14,98 | 3.074.000 | 2.917.000 | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.074.000 | 113.040 | 3.550.960 | 2.763.960 |
| 2 | 22/1 | 27/1 | 15,19 | 15,04 |  |  | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.723.000 | 226.080 | 3.609.960 | 2.822.000 |
| 3 | 28/1 | 02/02 | 15,29 | 15,10 |  |  | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.819.000 | 339.120 | 3.705.960 | 2.918.960 |
| 4 | 05/02 | 07/02 | 15,30 | 15,10 |  |  | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.828.000 | 452.160 | 3.714.960 | 2.927.960 |
| 5 | 13/02 | 20/02 | 15,32 | 15,17 |  |  | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.847.000 | 465.200 | 3.733.960 | 2.946.960 |
| 6 | 24/2 | 29/2 | 15,26 | 15,11 |  |  | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.790.000 | 678.240 | 3.676.960 | 2.889.960 |
| 7 | 01/3 | 06/3 | 15,30 | 15,15 |  |  | 94,2 | 12 | 113.040 | 3.828.000 | 791.280 | 3.714.960 | 2.927.960 |
| 8 | 11/3 | 16/3 | 15,26 | 15,1 |  |  | 94,2 | 15 | 141.300 | 3.790.000 | 932.570 | 3.648.700 | 2.861.700 |
| 9 | 21/3 | 26/3 | 15,12 | 14,90 |  |  | 94,2 | 15 | 141.300 | 3.733.000 | 1.073.000 | 3.591.700 | 2.804.700 |
| 10 | 1/4 | 6/4 | 15,11 | 14,90 |  |  | 94,2 | 15 | 141.300 | 3.647.000 | 1.215.180 | 3.505.700 | 2.718.700 |
| 11 | 11/4 | 16/4 | 14,99 | 14,85 |  |  | 94,2 | 15 | 141.300 | 3.534.000 | 1.356.480 | 3.392.700 | 2.605.700 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 2

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | MN hồ đầu đợt tưới (m) | MN hồ cuối đợt tưới(m) | Dung tích hồ đầu vụ(m3) | Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3) | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới trong đợt tưới (m3) | Dung tích hồ đầu đợt tưới(m3) | Tổng lượng nước tưới các đợt(m3) | Dung tích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) | Dung tích hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/12 | 15/1 | 10,44 | 9,80 | 3.976.000 | 2.493.000 | 86,90 | 15 | 130.350 | 3.976.000 | 130.350 | 3.845.650 | 2.362.650 |
| 2 | 28/1 | 04/02 | 10,45 | 10,25 | 3.986.000 |  | 89,20 | 15 | 133.800 | 3.986.000 | 264.150 | 3.852.200 | 2.3369.200 |
| 3 | 13/02 | 20/02 | 10,48 | 10,27 |  |  | 89,20 | 15 | 133.800 | 4.017.000 | 397.950 | 3.883.200 | 2.400.200 |
| 4 | 01/3 | 08/3 | 10,46 | 10,25 |  |  | 89,2 | 15 | 133.800 | 3.996.000 | 531.750 | 3.862.000 | 2.379.200 |
| 5 | 11/3 | 18/3 | 10,42 | 10,28 |  |  | 89,2 | 15 | 133.800 | 3.956.000 | 665.550 | 3.822.200 | 2.339.000 |
| 6 | 22/3 | 29/3 | 10,34 | 10,04 |  |  | 89,2 | 15 | 133.800 | 3.874.000 | 799.350 | 3.740.200 | 2.257.200 |
| 7 | 3/4 | 10/4 | 10,25 | 10,05 |  |  | 89,2 | 15 | 133.800 | 3.782.000 | 933.150 | 3.648.200 | 2.165.200 |

2/CÁC TRẠM BƠM

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM PHƯỚC LỄ

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 30/12/2015 | 12h30, 04/01/2015 |  | 79,20 | 5 | 40.950 | 40.950 |
| 2 | 11h, 22/01/2016 | 17h, 26/01/2016 |  | 382 | 5 | 172.200 | 213.150 |
| 3 | 7h, 31/1/2016 | 6h, 06/2/2016 |  | 382 | 6 | 237.300 | 450.450 |
| 4 | 22h, 13/2 | 17h, 18/2 |  | 382 | 5 | 199.500 | 649.950 |
| 5 | 6h, 20/2 | 17h, 26/2 |  | 382 | 7 | 262.500 | 912.450 |
| 6 | 22h, 04/03 | 6h, 12/03 |  | 382 | 7 | 285.600 | 1.198.050 |
| 7 | 22h, 15/3 | 9h, 23/3 |  | 382 | 8 | 302.400 | 1.500.450 |
| 8 | 21h, 28/3 | 9h, 5/4 |  | 382 | 8 | 315.000 | 1.815.450 |
| 9 | 6h, 9/4 | 17h, 16/4 |  | 382 | 8 | 317.100 | 2.132.550 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẮC PHƯỚC

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h, 10/01/2016 | 17h, 14/01/2016 | 1 | 48 | 6 | 27.360 | 27.360 |
| 2 | 7h, 25/1 | 17h, 28/1 | 1 | 48 | 6 | 27.360 | 54.720 |
| 3 | 7h, 23/2/2016 | 16h, 23/2/2016 | 1 | 15 | 3 | 4.320 | 59.040 |
| 4 | 7h, 29/02 | 13h, 29/02 | 1 | 5 | 6 | 2.880 | 61.920` |
| 5 | 8h, 12/3 | 20h, 12/3 | 1 | 18 | 3 | 5.760 | 67.680 |
| 6 | 19h, 16/3 | 1h, 17/3 | 1 | 5 | 6 | 2.880 | 70.560 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN B

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/02 | 03/02 | 1 | 68,2 | 4,6 | 27.600 | 27.600 |
| 2 | 20h, 14/02 | 15h, 17/02 | 1 | 68,2 | 6,1 | 36.600 | 64.200 |
| 3 | 20h, 23/2 | 1h, 27/2 | 1 | 68,2 | 6,8 | 40.800 | 105.000 |
| 4 | 20h, 05/3 | 17h, 08/03 | 1 | 68,2 | 4,6 | 27.600 | 132.600 |
| 5 | 20h, 15/3 | 11h, 18/3 | 1 | 68.2 | 5,0 | 34.200 | 166.800 |
| 6 | 20h, 26/3 | 11h, 29/3 | 1 | 68,2 | 5,0 | 34.200 | 201.000 |
| 7 | 7/4 | 9/4 | 1 | 68,2 | 5 | 34.200 | 235.200 |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN A

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIỀN LƯƠNG

| Đợt tưới | Ngày bắt đầu mở nước tưới | Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch | Số máy bơm | Diện tích tưới(ha) | Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm) | W tưới(m3) | Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |