MỰC NƯỚC VÀ DUNG TÍCH CÁC HỆ THỐNG  NĂM 2023

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/01/2023 | Mực nước | 15,73 | 10,94 | 18,19 | 17,07 | 9,53 | 24,79 | 49,63 | 32,05 | 26,83 | 19,77 | 18,19 | 18,59 | 22,57 | 19,01 | 17,41 | 9,52 | 5,25 |
|  | Dung tích | 4,24 | 4,50 | 15,56 | 2,04 | 2,10 | 3,54 | 8,32 | 5,90 | 0,503 | 39,58 | 14,37 | 19,07 | 35,00 | 25,29 | 6,97 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 02/01/2023 | Mực nước | 15,72 | 10,93 | 18,14 | 17,07 | 9,54 | 24,79 | 49,60 | 32,06 | 26,83 | 19,77 | 18,10 | 18,58 | 22,56 | 19,01 | 17,42 | 9,40 | 5,26 |
|  | Dung tích | 4,23 | 4,49 | 15,40 | 2,04 | 2,10 | 3,54 | 8,29 | 5,91 | 0,503 | 39,58 | 14,10 | 19,04 | 34,94 | 25,29 | 6,98 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 03/01/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,92 | 18,15 | 17,06 | 9,54 | 24,76 | 49,56 | 32,06 | 26,83 | 19,67 | 18,02 | 18,57 | 22,56 | 19,02 | 17,44 | 9,39 | 5,28 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,48 | 15,43 | 2,03 | 2,10 | 3,51 | 8,26 | 5,91 | 0,503 | 39,04 | 13,86 | 19,01 | 34,94 | 25,34 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 95,8 | 100,0 | 99,6 | 94,3 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 04/01/2023 | Mực nước | 15,69 | 10,92 | 18,14 | 17,06 | 9,54 | 24,74 | 49,52 | 32,06 | 26,83 | 19,66 | 18,06 | 18,55 | 22,56 | 19,04 | 17,47 | 9,38 | 5,30 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,48 | 15,40 | 2,03 | 2,10 | 3,49 | 8,13 | 5,91 | 0,503 | 38,99 | 13,98 | 18,95 | 34,94 | 25,45 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 95,8 | 100,0 | 99,5 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | mở | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 05/01/2023 | Mực nước | 15,67 | 10,92 | 18,10 | 17,07 | 9,54 | 24,72 | 49,48 | 32,04 | 26,83 | 19,45 | 18,09 | 18,55 | 22,57 | 19,05 | 17,49 | 9,45 | 5,30 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,48 | 15,27 | 2,04 | 2,10 | 3,48 | 8,10 | 5,89 | 0,503 | 37,85 | 14,07 | 18,95 | 35,00 | 25,50 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 97,9 | 95,5 | 100,0 | 96,6 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | mở | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 06/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,91 | 18,09 | 17,06 | 9,50 | 24,69 | 49,45 | 32,04 | 26,83 | 19,47 | 18,12 | 18,60 | 22,58 | 19,08 | 17,54 | 9,44 | 5,35 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,46 | 15,24 | 2,03 | 2,08 | 3,45 | 8,08 | 5,89 | 0,503 | 37,96 | 14,16 | 19,10 | 35,06 | 25,67 | 7,03 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 97,6 | 95,5 | 100,0 | 96,8 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 55,0 | 0,0 |
| 07/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,12 | 17,05 | 9,55 | 24,67 | 49,41 | 32,03 | 26,83 | 19,52 | 18,18 | 18,60 | 22,58 | 19,09 | 17,54 | 9,45 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,33 | 2,02 | 2,11 | 3,43 | 8,05 | 5,88 | 0,503 | 38,23 | 14,34 | 19,10 | 35,06 | 25,72 | 7,03 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 97,3 | 95,3 | 100,0 | 97,5 | 97,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 dây | 55,0 | 0,0 |
| 08/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,14 | 17,04 | 9,58 | 24,65 | 49,39 | 32,02 | 26,83 | 19,55 | 18,22 | 18,59 | 22,57 | 19,10 | 17,52 | 9,45 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,40 | 2,02 | 2,13 | 3,42 | 8,03 | 5,87 | 0,503 | 38,39 | 14,46 | 19,07 | 35,00 | 25,78 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 97,1 | 95,1 | 100,0 | 97,9 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 dây | 45,0 | 0,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 09/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,15 | 17,04 | 9,59 | 24,63 | 49,37 | 32,00 | 26,83 | 19,56 | 18,23 | 18,58 | 22,57 | 19,10 | 17,49 | 9,45 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,43 | 2,02 | 2,13 | 3,40 | 8,01 | 5,85 | 0,503 | 38,44 | 14,49 | 19,04 | 35,00 | 25,78 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 96,9 | 94,8 | 100,0 | 98,1 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 11/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,18 | 17,04 | 9,57 | 24,61 | 49,32 | 32,00 | 26,83 | 19,57 | 18,26 | 18,58 | 22,57 | 19,05 | 17,47 | 9,36 | 4,95 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,52 | 2,02 | 2,12 | 3,38 | 7,98 | 5,85 | 0,503 | 38,50 | 14,58 | 19,04 | 35,00 | 25,50 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 96,4 | 94,8 | 100,0 | 98,2 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 12/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,19 | 17,04 | 9,59 | 24,60 | 49,29 | 31,99 | 26,83 | 19,58 | 18,28 | 18,58 | 22,57 | 19,05 | 17,47 | 9,08 | 4,95 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,56 | 2,02 | 2,13 | 3,37 | 7,95 | 5,84 | 0,503 | 38,55 | 14,64 | 19,04 | 35,00 | 25,50 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 96,1 | 94,7 | 100,0 | 98,3 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 35,0 | 0,0 |
| 13/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,20 | 17,04 | 9,53 | 24,59 | 49,26 | 31,99 | 26,83 | 19,60 | 18,30 | 18,57 | 22,56 | 19,05 | 17,47 | 9,25 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,59 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,93 | 5,84 | 0,503 | 38,66 | 14,70 | 19,01 | 34,94 | 25,50 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 95,9 | 94,7 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 25,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,18 | 17,04 | 9,53 | 24,59 | 49,22 | 31,98 | 26,83 | 19,60 | 18,32 | 18,57 | 22,26 | 19,05 | 17,46 | 9,18 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,52 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,90 | 5,83 | 0,503 | 38,66 | 14,75 | 19,01 | 34,94 | 25,50 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 95,5 | 94,5 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 25,0 | 0,0 |
| 15/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,18 | 17,03 | 9,53 | 24,59 | 49,19 | 31,98 | 26,83 | 19,60 | 18,32 | 18,57 | 22,55 | 19,05 | 17,46 | 9,20 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,52 | 2,01 | 2,10 | 3,37 | 7,87 | 5,83 | 0,503 | 38,66 | 14,75 | 19,01 | 34,88 | 25,50 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 95,2 | 94,5 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 25,0 | 0,0 |
| 16/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,18 | 17,03 | 9,53 | 24,59 | 49,16 | 31,98 | 26,83 | 19,59 | 18,34 | 18,57 | 22,55 | 19,05 | 17,45 | 9,18 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,52 | 2,01 | 2,10 | 3,37 | 7,85 | 5,83 | 0,503 | 38,61 | 14,80 | 19,01 | 34,88 | 25,50 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 94,9 | 94,5 | 100,0 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 5,0 | 0,0 |
| 17/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,17 | 17,03 | 9,53 | 24,58 | 49,12 | 31,98 | 26,83 | 19,59 | 18,36 | 18,56 | 22,55 | 19,05 | 17,45 | 9,13 | 5,00 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,49 | 2,01 | 2,10 | 3,36 | 7,82 | 5,83 | 0,503 | 38,61 | 14,85 | 18,98 | 34,88 | 25,50 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 94,5 | 94,5 | 100,0 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 5,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,91 | 18,16 | 17,03 | 9,50 | 24,58 | 49,08 | 31,98 | 26,83 | 19,61 | 18,37 | 18,57 | 22,55 | 19,06 | 17,46 | 9,00 | 5,05 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,46 | 15,46 | 2,01 | 2,08 | 3,36 | 7,79 | 5,83 | 0,503 | 38,72 | 14,88 | 19,01 | 34,88 | 25,56 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 94,2 | 94,5 | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 19/01/2023 | Mực nước | 15,65 | 10,90 | 18,16 | 17,03 | 9,51 | 24,58 | 49,04 | 31,98 | 26,83 | 19,62 | 18,37 | 18,57 | 22,55 | 19,07 | 17,47 | 8,95 | 4,95 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,45 | 15,46 | 2,01 | 2,08 | 3,36 | 7,76 | 5,83 | 0,503 | 38,77 | 14,88 | 19,01 | 34,88 | 25,61 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 93,8 | 94,5 | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 20/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,15 | 17,03 | 9,52 | 24,58 | 49,01 | 31,99 | 26,83 | 19,66 | 18,37 | 18,56 | 22,56 | 19,07 | 17,47 | 8,93 | 4,80 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,43 | 2,01 | 2,09 | 3,36 | 7,73 | 5,84 | 0,503 | 38,99 | 14,88 | 18,98 | 34,94 | 25,61 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 93,5 | 94,7 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 21/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,15 | 17,03 | 9,52 | 24,58 | 48,99 | 31,99 | 26,83 | 19,66 | 18,37 | 18,54 | 22,54 | 19,08 | 17,47 | 9,21 | 4,90 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,43 | 2,01 | 2,09 | 3,36 | 7,72 | 5,84 | 0,503 | 38,99 | 14,88 | 18,91 | 34,82 | 25,67 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 93,3 | 94,7 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 22/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,14 | 17,03 | 9,52 | 24,57 | 48,97 | 31,99 | 26,83 | 19,66 | 18,37 | 18,53 | 22,54 | 19,08 | 17,47 | 9,17 | 4,95 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,40 | 2,01 | 2,09 | 3,35 | 7,70 | 5,84 | 0,503 | 38,99 | 14,88 | 18,88 | 34,82 | 25,67 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 93,1 | 94,7 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 23/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,15 | 17,03 | 9,52 | 24,57 | 48,95 | 31,99 | 26,83 | 19,67 | 18,37 | 18,52 | 22,54 | 19,08 | 17,46 | 9,10 | 4,95 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,43 | 2,01 | 2,09 | 3,35 | 7,69 | 5,84 | 0,503 | 39,04 | 14,88 | 18,85 | 34,82 | 25,67 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 92,9 | 94,7 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 24/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,15 | 17,04 | 9,54 | 24,57 | 48,94 | 31,99 | 26,83 | 19,69 | 18,37 | 18,53 | 22,53 | 19,09 | 17,47 | 9,15 | 5,60 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,43 | 2,02 | 2,10 | 3,35 | 7,68 | 5,84 | 0,503 | 39,15 | 14,88 | 18,88 | 34,76 | 25,72 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 92,9 | 94,7 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 25/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,20 | 17,04 | 9,54 | 24,59 | 48,96 | 32,00 | 26,83 | 19,72 | 18,37 | 18,55 | 22,54 | 19,11 | 17,47 | 9,18 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,59 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,85 | 0,503 | 39,31 | 14,88 | 18,95 | 34,82 | 25,84 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 93,0 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,22 | 17,04 | 9,54 | 24,59 | 48,96 | 32,00 | 26,83 | 19,73 | 18,37 | 18,55 | 22,54 | 19,13 | 17,47 | 9,38 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,65 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,85 | 0,503 | 39,36 | 14,88 | 18,95 | 34,82 | 25,95 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 93,0 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 0,0 | 0,0 |
| 27/01/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,93 | 18,23 | 17,04 | 9,54 | 24,59 | 48,96 | 32,00 | 26,83 | 19,73 | 18,37 | 18,54 | 22,54 | 19,13 | 17,46 | 9,30 | 5,25 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,49 | 15,68 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,85 | 0,503 | 39,36 | 14,88 | 18,91 | 34,82 | 25,95 | 6,99 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 93,0 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 30,0 | 30,0 |
| 28/01/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,98 | 18,22 | 17,04 | 9,54 | 24,60 | 48,96 | 32,00 | 26,84 | 19,75 | 18,37 | 18,56 | 22,55 | 19,16 | 17,48 | 9,28 | 5,30 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,54 | 15,65 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,85 | 0,505 | 39,47 | 14,88 | 18,98 | 34,88 | 26,12 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 93,0 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1 dây | 40,0 | 30,0 |
| 29/01/2023 | Mực nước | 15,71 | 11,00 | 18,20 | 17,04 | 9,54 | 24,60 | 48,96 | 32,01 | 26,83 | 19,75 | 18,37 | 18,56 | 22,55 | 19,15 | 17,49 | 9,38 | 5,25 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,56 | 15,59 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,86 | 0,503 | 39,47 | 14,88 | 18,98 | 34,88 | 26,06 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 93,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1 dây | 40,0 | 30,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/01/2023 | Mực nước | 15,71 | 11,00 | 18,26 | 17,04 | 9,54 | 24,60 | 48,97 | 32,01 | 26,83 | 19,76 | 18,37 | 18,56 | 22,55 | 19,10 | 17,48 | 9,35 | 5,25 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,56 | 15,78 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,86 | 0,503 | 39,53 | 14,88 | 18,98 | 34,88 | 25,78 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 93,1 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1 dây | 40,0 | 30,0 |
| 31/01/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,98 | 18,20 | 17,04 | 9,54 | 24,60 | 48,96 | 32,00 | 26,83 | 19,76 | 18,37 | 18,55 | 22,55 | 19,10 | 17,48 | 9,35 | 5,15 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,54 | 15,59 | 2,02 | 2,10 | 3,37 | 7,70 | 5,85 | 0,503 | 39,53 | 14,88 | 18,95 | 34,88 | 25,78 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 93,0 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Mở | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1 dây | 40,0 | 30,0 |
| 01/02/2023 | Mực nước | 15,69 | 10,96 | 18,24 | 17,04 | 9,54 | 24,57 | 48,96 | 31,99 | 26,83 | 19,72 | 18,37 | 18,54 | 22,54 | 19,10 | 17,48 | 9,15 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,52 | 15,72 | 2,02 | 2,10 | 3,35 | 7,70 | 5,84 | 0,503 | 39,31 | 14,88 | 18,91 | 34,82 | 25,78 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 93,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Mở | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |
| 02/02/2023 | Mực nước | 15,69 | 10,92 | 18,23 | 17,03 | 9,54 | 24,53 | 48,96 | 31,99 | 26,83 | 19,68 | 18,37 | 18,35 | 22,53 | 19,10 | 17,48 | 9,12 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,48 | 15,68 | 2,01 | 2,10 | 3,31 | 7,70 | 5,84 | 0,503 | 39,09 | 14,88 | 18,32 | 34,76 | 25,78 | 7,00 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 93,0 | 94,7 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Mở | 3,0 | 5,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 30,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/02/2023 | Mực nước | 15,68 | 10,91 | 18,21 | 17,03 | 9,54 | 24,50 | 48,95 | 31,98 | 26,83 | 19,65 | 18,36 | 18,49 | 22,50 | 19,08 | 17,50 | 9,15 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,46 | 15,62 | 2,01 | 2,10 | 3,29 | 7,69 | 5,83 | 0,503 | 38,93 | 14,85 | 18,76 | 34,59 | 25,67 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,5 | 92,9 | 94,5 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 2 ren | Mở | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 75,0 | 30,0 |
| 04/02/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,88 | 18,19 | 17,03 | 9,54 | 24,47 | 48,93 | 31,97 | 26,81 | 19,61 | 18,35 | 18,46 | 22,49 | 19,08 | 17,50 | 9,00 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,43 | 15,56 | 2,01 | 2,10 | 3,26 | 7,67 | 5,82 | 0,501 | 38,72 | 14,83 | 18,66 | 34,53 | 25,67 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 92,8 | 94,4 | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2 ren | Mở | 6,0 | 7,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 75,0 | 30,0 |
| 05/02/2023 | Mực nước | 15,67 | 10,87 | 18,19 | 17,03 | 9,54 | 24,45 | 48,90 | 31,96 | 26,80 | 19,57 | 18,33 | 18,44 | 22,47 | 19,05 | 17,50 | 9,00 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,42 | 15,56 | 2,01 | 2,10 | 3,25 | 7,65 | 5,82 | 0,499 | 38,50 | 14,78 | 18,60 | 34,41 | 25,50 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 92,5 | 94,2 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2 ren | Mở | 6,0 | 7,5 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 75,0 | 30,0 |
| 06/02/2023 | Mực nước | 15,58 | 10,84 | 18,19 | 17,03 | 9,54 | 24,43 | 48,87 | 31,95 | 26,79 | 19,55 | 18,31 | 18,40 | 22,45 | 19,01 | 17,50 | 9,15 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,39 | 15,56 | 2,01 | 2,10 | 3,23 | 7,63 | 5,81 | 0,498 | 38,39 | 14,73 | 18,48 | 34,30 | 25,29 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,8 | 92,2 | 94,1 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 98,3 | 99,1 | 99,2 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2 ren | Mở | 8,0 | 7,5 | 14,0 | 23,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/02/2023 | Mực nước | 15,56 | 10,82 | 18,17 | 17,03 | 9,53 | 24,43 | 48,84 | 31,91 | 26,79 | 19,53 | 18,29 | 18,36 | 22,43 | 18,98 | 17,51 | 8,95 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,08 | 4,37 | 15,49 | 2,01 | 2,10 | 3,23 | 7,60 | 5,77 | 0,498 | 38,28 | 14,67 | 18,35 | 34,18 | 25,14 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,8 | 91,9 | 93,6 | 100,0 | 97,7 | 99,8 | 97,7 | 98,8 | 98,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2 ren | Mở | 8,0 | 7,5 | 14,0 | 18,0 | 0,0 | 80,0 | 30,0 |
| 08/02/2023 | Mực nước | 15,54 | 10,80 | 18,15 | 17,03 | 9,53 | 24,43 | 48,84 | 31,86 | 26,78 | 19,51 | 18,28 | 18,32 | 22,40 | 18,95 | 17,51 | 9,43 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,06 | 4,34 | 15,43 | 2,01 | 2,10 | 3,23 | 7,60 | 5,73 | 0,496 | 38,17 | 14,64 | 18,23 | 34,01 | 24,98 | 7,01 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,8 | 91,9 | 92,9 | 100,0 | 97,4 | 99,6 | 97,0 | 98,3 | 98,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2 ren | Mở | 8,0 | 7,5 | 14,0 | 18,0 | 0,0 | 80,0 | 30,0 |
| 09/02/2023 | Mực nước | 15,52 | 10,79 | 18,10 | 17,03 | 9,53 | 24,43 | 48,77 | 31,84 | 26,77 | 19,49 | 18,28 | 18,28 | 22,37 | 18,92 | 17,52 | 9,90 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,04 | 4,33 | 15,27 | 2,01 | 2,10 | 3,23 | 7,55 | 5,71 | 0,495 | 38,07 | 14,64 | 18,10 | 33,83 | 24,82 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,1 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,8 | 91,3 | 92,6 | 100,0 | 97,1 | 99,6 | 96,3 | 97,8 | 97,4 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2 ren | Mở | 8,0 | 7,5 | 14,0 | 18,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |
| 10/02/2023 | Mực nước | 15,50 | 10,79 | 18,08 | 17,03 | 9,53 | 24,42 | 48,74 | 31,82 | 26,77 | 19,49 | 18,27 | 18,25 | 22,35 | 18,89 | 17,52 | 9,80 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,02 | 4,33 | 15,21 | 2,01 | 2,10 | 3,22 | 7,52 | 5,70 | 0,495 | 38,07 | 14,61 | 18,01 | 33,72 | 24,67 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,7 | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 91,0 | 92,3 | 100,0 | 97,1 | 99,4 | 95,8 | 97,5 | 96,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | Mở | 6,0 | 7,5 | 14,0 | 18,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/02/2023 | Mực nước | 15,48 | 10,79 | 18,06 | 17,03 | 9,53 | 24,42 | 48,73 | 31,81 | 26,76 | 19,50 | 18,25 | 18,22 | 22,33 | 18,86 | 17,53 | 9,28 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,00 | 4,33 | 15,16 | 2,01 | 2,10 | 3,22 | 7,52 | 5,69 | 0,493 | 38,12 | 14,55 | 17,92 | 33,60 | 24,51 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,2 | 99,8 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 90,9 | 92,2 | 99,7 | 97,2 | 99,0 | 95,3 | 97,11 | 96,1 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |
| 12/02/2023 | Mực nước | 15,48 | 10,79 | 18,04 | 17,03 | 9,53 | 24,42 | 48,72 | 31,78 | 26,77 | 19,50 | 18,24 | 18,19 | 22,31 | 18,84 | 17,53 | 9,15 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,00 | 4,33 | 15,10 | 2,01 | 2,10 | 3,22 | 7,51 | 5,66 | 0,495 | 38,12 | 14,52 | 17,82 | 33,48 | 24,41 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,2 | 99,8 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 90,8 | 91,8 | 100,0 | 97,2 | 98,8 | 94,8 | 96,8 | 95,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |
| 13/02/2023 | Mực nước | 15,47 | 10,79 | 18,04 | 17,03 | 9,51 | 24,42 | 48,72 | 31,75 | 26,77 | 19,50 | 18,23 | 18,19 | 22,29 | 18,82 | 17,53 | 9,00 | 5,20 |
|  | Dung tích | 3,99 | 4,33 | 15,10 | 2,01 | 2,08 | 3,22 | 7,51 | 5,64 | 0,495 | 38,12 | 14,49 | 17,82 | 33,37 | 24,31 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,0 | 99,8 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 90,8 | 91,4 | 100,0 | 97,2 | 98,6 | 94,8 | 96,4 | 95,3 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |
| 14/02/2023 | Mực nước | 15,47 | 10,78 | 18,04 | 17,03 | 9,50 | 24,41 | 48,72 | 31,71 | 26,78 | 19,50 | 18,22 | 18,20 | 22,27 | 18,82 | 17,53 | 8,96 | 5,20 |
|  | Dung tích | 3,99 | 4,32 | 15,10 | 2,01 | 2,08 | 3,21 | 7,51 | 5,60 | 0,496 | 38,12 | 14,46 | 17,85 | 33,25 | 24,31 | 7,02 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,0 | 99,5 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 90,8 | 90,8 | 100,0 | 97,2 | 98,4 | 95,0 | 96,1 | 95,3 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/02/2023 | Mực nước | 15,48 | 10,77 | 18,10 | 17,04 | 9,58 | 24,42 | 48,72 | 31,66 | 26,80 | 19,51 | 18,22 | 18,22 | 22,27 | 18,83 | 17,55 | 9,05 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,00 | 4,31 | 15,27 | 2,02 | 2,13 | 3,22 | 7,51 | 5,56 | 0,499 | 38,17 | 14,46 | 17,92 | 33,25 | 24,36 | 7,03 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,2 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 90,8 | 90,1 | 100,0 | 97,4 | 98,4 | 95,3 | 96,1 | 95,5 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |
| 16/02/2023 | Mực nước | 15,49 | 10,78 | 18,13 | 17,04 | 9,61 | 24,42 | 48,71 | 31,62 | 26,81 | 19,52 | 18,23 | 18,23 | 22,24 | 18,85 | 17,58 | 9,50 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,01 | 4,32 | 15,37 | 2,02 | 2,15 | 3,22 | 7,50 | 5,53 | 0,501 | 38,23 | 14,49 | 17,95 | 33,08 | 24,46 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,5 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | 90,7 | 89,6 | 100,0 | 97,5 | 98,6 | 95,5 | 95,6 | 95,9 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17/02/2023 | Mực nước | 15,56 | 10,83 | 18,13 | 17,05 | 9,61 | 24,39 | 48,71 | 31,58 | 26,81 | 19,52 | 18,28 | 18,24 | 22,24 | 18,85 | 17,58 | 9,35 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,08 | 4,38 | 15,37 | 2,02 | 2,15 | 3,19 | 7,50 | 5,49 | 0,501 | 38,23 | 14,64 | 17,98 | 33,08 | 24,46 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,8 | 90,7 | 89,0 | 100,0 | 97,5 | 99,6 | 95,7 | 95,6 | 95,9 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 |
| 18/02/2023 | Mực nước | 15,56 | 10,83 | 18,11 | 17,05 | 9,61 | 24,36 | 48,71 | 31,53 | 26,81 | 19,52 | 18,30 | 18,25 | 22,24 | 18,85 | 17,58 | 9,32 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,08 | 4,38 | 15,30 | 2,02 | 2,15 | 3,17 | 7,50 | 5,45 | 0,501 | 38,23 | 14,70 | 18,01 | 33,08 | 24,46 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,1 | 90,7 | 88,3 | 100,0 | 97,5 | 100,0 | 95,8 | 95,6 | 95,9 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/02/2023 | Mực nước | 15,56 | 10,83 | 18,10 | 17,04 | 9,61 | 24,32 | 48,71 | 31,49 | 26,81 | 19,52 | 18,34 | 18,26 | 22,24 | 18,86 | 17,58 | 9,32 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,08 | 4,38 | 15,27 | 2,02 | 2,15 | 3,14 | 7,50 | 5,42 | 0,501 | 38,23 | 14,80 | 18,04 | 33,08 | 24,51 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,1 | 90,7 | 87,8 | 100,0 | 97,5 | 100,0 | 96,0 | 95,6 | 96,1 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |
| 20/02/2023 | Mực nước | 15,56 | 10,83 | 18,10 | 17,04 | 9,61 | 24,28 | 48,71 | 31,42 | 26,81 | 19,53 | 18,37 | 18,28 | 22,24 | 18,86 | 17,58 | 9,07 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,08 | 4,38 | 15,27 | 2,02 | 2,15 | 3,10 | 7,50 | 5,36 | 0,501 | 38,28 | 14,88 | 18,10 | 33,08 | 24,51 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,1 | 90,7 | 86,8 | 100,0 | 97,7 | 100,0 | 96,3 | 95,6 | 96,1 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
| 21/02/2023 | Mực nước | 15,57 | 10,84 | 18,10 | 17,04 | 9,56 | 24,27 | 48,71 | 31,36 | 26,81 | 19,54 | 18,37 | 18,33 | 22,24 | 18,88 | 17,60 | 9,16 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,09 | 4,39 | 15,27 | 2,02 | 2,11 | 3,09 | 7,50 | 5,31 | 0,501 | 38,34 | 14,88 | 18,26 | 33,08 | 24,62 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 90,7 | 86,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 97,2 | 95,6 | 96,5 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 50,0 | 40,0 |
| 22/02/2023 | Mực nước | 15,59 | 10,85 | 18,09 | 17,05 | 9,56 | 24,25 | 48,71 | 31,34 | 26,81 | 19,54 | 18,37 | 18,36 | 22,25 | 18,92 | 17,60 | 9,15 | 5,20 |
|  | Dung tích | 4,10 | 4,40 | 15,24 | 2,02 | 2,11 | 3,08 | 7,50 | 5,29 | 0,501 | 38,34 | 14,88 | 18,35 | 33,13 | 24,82 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 88,4 | 90,7 | 85,7 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 97,7 | 95,8 | 97,4 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 70,0 | 40,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/02/2023 | Mực nước | 15,59 | 10,83 | 18,06 | 17,05 | 9,56 | 24,23 | 48,71 | 31,33 | 26,81 | 19,55 | 18,36 | 18,36 | 22,26 | 18,93 | 17,59 | 9,08 | 5,22 |
|  | Dung tích | 4,10 | 4,38 | 15,16 | 2,02 | 2,11 | 3,06 | 7,50 | 5,28 | 0,501 | 38,39 | 14,85 | 18,35 | 33,19 | 24,88 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,8 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,7 | 85,6 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 97,7 | 95,9 | 97,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 75,0 | 40,0 |
| 24/02/2023 | Mực nước | 15,57 | 10,80 | 18,04 | 17,04 | 9,56 | 24,23 | 48,71 | 31,33 | 26,81 | 19,55 | 18,36 | 18,36 | 22,26 | 18,93 | 17,59 | 9,10 | 5,22 |
|  | Dung tích | 4,09 | 4,34 | 15,10 | 2,02 | 2,11 | 3,06 | 7,50 | 5,28 | 0,501 | 38,39 | 14,85 | 18,35 | 33,19 | 24,88 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,3 | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,7 | 85,6 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 97,7 | 95,9 | 97,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 75,0 | 40,0 |
| 25/02/2023 | Mực nước | 15,54 | 10,78 | 18,03 | 17,04 | 9,56 | 24,23 | 48,71 | 31,32 | 26,81 | 19,55 | 18,36 | 18,36 | 22,26 | 18,93 | 17,58 | 9,03 | 5,23 |
|  | Dung tích | 4,06 | 4,32 | 15,08 | 2,02 | 2,11 | 3,06 | 7,50 | 5,27 | 0,501 | 38,39 | 14,85 | 18,35 | 33,19 | 24,88 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,6 | 99,5 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,7 | 85,4 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 97,7 | 95,9 | 97,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 60,0 | 40,0 |
| 26/02/2023 | Mực nước | 15,54 | 10,79 | 18,05 | 17,05 | 9,56 | 24,23 | 48,71 | 31,32 | 26,81 | 19,55 | 18,36 | 18,37 | 22,26 | 18,94 | 17,58 | 9,24 | 5,23 |
|  | Dung tích | 4,06 | 4,33 | 15,13 | 2,02 | 2,11 | 3,06 | 7,50 | 5,27 | 0,501 | 38,39 | 14,85 | 18,38 | 33,19 | 24,93 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,6 | 99,8 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,7 | 85,4 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 97,8 | 95,9 | 97,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mở | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 1 dây | 60,0 | 40,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/02/2023 | Mực nước | 15,55 | 10,81 | 18,11 | 17,05 | 9,56 | 24,23 | 48,71 | 31,32 | 26,81 | 19,54 | 18,36 | 18,37 | 22,23 | 18,94 | 17,57 | 9,70 | 5,25 |
|  | Dung tích | 4,07 | 4,36 | 15,30 | 2,02 | 2,11 | 3,06 | 7,50 | 5,27 | 0,501 | 38,34 | 14,85 | 18,38 | 33,02 | 24,93 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,7 | 85,4 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 97,8 | 95,4 | 97,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mở | 0,0 | 6,0 | 16,0 | 0,0 | 1 dây | 60,0 | 40,0 |
| 28/02/2023 | Mực nước | 15,58 | 10,83 | 18,14 | 17,07 | 9,56 | 24,23 | 48,68 | 31,27 | 26,81 | 19,52 | 18,36 | 18,34 | 22,20 | 18,94 | 17,57 | 9,70 | 5,25 |
|  | Dung tích | 4,09 | 4,38 | 15,40 | 2,04 | 2,11 | 3,06 | 7,48 | 5,23 | 0,501 | 38,23 | 14,85 | 18,29 | 32,84 | 24,93 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,4 | 84,7 | 100,0 | 97,5 | 100,0 | 97,3 | 94,9 | 97,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | Mở cống | 0,0 | 6,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 |
| 01/3/2023 | Mực nước | 15,58 | 10,83 | 18,20 | 17,07 | 9,56 | 24,23 | 48,65 | 31,22 | 26,81 | 19,50 | 18,36 | 18,31 | 22,17 | 18,94 | 17,57 | 9,52 | 5,24 |
|  | Dung tích | 4,09 | 4,38 | 15,59 | 2,04 | 2,11 | 3,06 | 7,45 | 5,19 | 0,501 | 38,12 | 14,85 | 18,20 | 32,67 | 24,93 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 90,1 | 84,1 | 100,0 | 97,2 | 100,0 | 96,8 | 94,4 | 97,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | Mở cống | 0,0 | 7,5 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 |
| 02/3/2023 | Mực nước | 15,58 | 10,83 | 18,20 | 17,06 | 9,56 | 24,23 | 48,62 | 31,17 | 26,80 | 19,48 | 18,36 | 18,28 | 22,15 | 18,92 | 17,58 | 9,40 | 5,24 |
|  | Dung tích | 4,09 | 4,38 | 15,59 | 2,03 | 2,11 | 3,06 | 7,43 | 5,14 | 0,499 | 38,01 | 14,85 | 18,10 | 32,55 | 24,82 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 89,8 | 83,4 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 96,3 | 94,1 | 97,4 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | Mở cống | 0,0 | 8,5 | 16,0 | 18,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 04/3/2023 | Mực nước | 15,58 | 10,83 | 18,20 | 17,05 | 9,57 | 24,22 | 48,54 | 31,09 | 26,79 | 19,44 | 18,35 | 18,23 | 22,10 | 18,85 | 17,58 | 9,18 | 5,24 |
|  | Dung tích | 4,09 | 4,38 | 15,59 | 2,02 | 2,12 | 3,05 | 7,37 | 5,08 | 0,498 | 37,80 | 14,83 | 17,95 | 32,26 | 24,46 | 7,04 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,6 | 89,1 | 82,3 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | 95,5 | 93,2 | 95,9 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | Mở | 8,0 | 8,5 | 16,0 | 25,0 | 0,0 | 65,0 | 40,0 |
| 05/3/2023 | Mực nước | 15,56 | 10,83 | 18,20 | 17,05 | 9,57 | 24,22 | 48,50 | 31,05 | 26,79 | 19,42 | 18,33 | 18,20 | 22,07 | 18,81 | 17,59 | 9,14 | 5,24 |
|  | Dung tích | 4,08 | 4,38 | 15,59 | 2,02 | 2,12 | 3,05 | 7,34 | 5,04 | 0,498 | 37,69 | 14,78 | 17,85 | 32,09 | 24,25 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,6 | 88,7 | 81,7 | 100,0 | 96,1 | 100,0 | 95,0 | 92,7 | 95,1 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | Mở | 8,0 | 8,5 | 16,0 | 25,0 | 0,0 | 65,0 | 40,0 |
| 06/3/2023 | Mực nước | 15,55 | 10,82 | 18,20 | 17,05 | 9,57 | 24,22 | 48,46 | 31,01 | 26,79 | 19,40 | 18,31 | 18,17 | 22,04 | 18,77 | 17,59 | 9,07 | 5,23 |
|  | Dung tích | 4,07 | 4,37 | 15,59 | 2,02 | 2,12 | 3,05 | 7,31 | 5,01 | 0,498 | 37,58 | 14,73 | 17,76 | 31,91 | 24,05 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,6 | 88,3 | 81,2 | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 94,5 | 92,2 | 94,3 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | mở | 8,0 | 8,5 | 16,0 | 25,0 | 0,0 | 65,0 | 40,0 |
| 08/3/2023 | Mực nước | 15,51 | 10,79 | 18,18 | 17,04 | 9,57 | 24,16 | 48,37 | 30,93 | 26,77 | 19,33 | 18,27 | 18,11 | 21,97 | 18,68 | 17,59 | 9,10 | 5,22 |
|  | Dung tích | 4,03 | 4,33 | 15,52 | 2,02 | 2,12 | 3,00 | 7,24 | 4,94 | 0,495 | 37,20 | 14,61 | 17,57 | 31,53 | 23,58 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 97,9 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,2 | 87,5 | 80,1 | 100,0 | 94,9 | 99,4 | 93,5 | 91,1 | 92,5 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 2 ren | Mở | 8,0 | 7,5 | 16,0 | 21,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 14/3/2023 | Mực nước | 15,30 | 10,70 | 18,02 | 17,04 | 9,53 | 23,93 | 48,02 | 30,72 | 26,71 | 19,13 | 18,15 | 18,06 | 21,75 | 18,54 | 17,60 | 9,00 | 5,24 |
|  | Dung tích | 3,83 | 4,24 | 15,05 | 2,02 | 2,10 | 2,81 | 6,96 | 4,76 | 0,486 | 36,12 | 14,25 | 17,42 | 30,40 | 22,85 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 93,1 | 97,7 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 80,7 | 84,2 | 77,2 | 98,2 | 92,1 | 96,9 | 92,7 | 87,9 | 89,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2 ren | Mở | 8,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 15/3/2023 | Mực nước | 15,30 | 10,70 | 18,00 | 17,04 | 9,53 | 23,93 | 47,97 | 30,72 | 26,70 | 19,09 | 18,13 | 18,06 | 21,71 | 18,54 | 17,60 | 8,98 | 5,21 |
|  | Dung tích | 3,83 | 4,24 | 14,99 | 2,02 | 2,10 | 2,81 | 6,93 | 4,76 | 0,485 | 35,91 | 14,19 | 17,42 | 30,20 | 22,85 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 93,1 | 97,7 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 80,7 | 83,7 | 77,2 | 97,9 | 91,6 | 96,5 | 92,7 | 87,3 | 89,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Mở | 8,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 16/3/2023 | Mực nước | 15,29 | 10,70 | 17,98 | 17,03 | 9,52 | 23,93 | 47,93 | 30,72 | 26,69 | 19,05 | 18,11 | 18,06 | 21,67 | 18,54 | 17,60 | 9,00 | 5,22 |
|  | Dung tích | 3,82 | 4,24 | 14,94 | 2,01 | 2,09 | 2,81 | 6,89 | 4,76 | 0,483 | 35,69 | 14,13 | 17,42 | 30,00 | 22,85 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 92,8 | 97,7 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 80,7 | 83,4 | 77,2 | 97,6 | 91,0 | 96,1 | 92,7 | 86,7 | 89,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Mở | 8,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 17/3/2023 | Mực nước | 15,29 | 10,67 | 17,97 | 17,03 | 9,52 | 23,93 | 47,89 | 30,72 | 26,69 | 19,01 | 18,09 | 18,06 | 21,63 | 18,54 | 17,60 | 9,00 | 5,22 |
|  | Dung tích | 3,82 | 4,21 | 14,92 | 2,01 | 2,09 | 2,81 | 6,86 | 4,76 | 0,483 | 35,47 | 14,07 | 17,42 | 29,79 | 22,85 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 92,8 | 96,9 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 80,7 | 83,0 | 77,2 | 97,6 | 90,5 | 95,7 | 92,7 | 86,1 | 89,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | Mở cống | 8,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/3/2023 | Mực nước | 15,29 | 10,63 | 17,96 | 17,03 | 9,52 | 23,92 | 47,86 | 30,72 | 26,70 | 19,00 | 18,07 | 18,06 | 21,59 | 18,51 | 17,60 | 8,97 | 5,25 |
|  | Dung tích | 3,82 | 4,17 | 14,89 | 2,01 | 2,09 | 2,80 | 6,84 | 4,76 | 0,485 | 35,42 | 14,01 | 17,42 | 29,59 | 22,70 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 92,8 | 96,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 80,5 | 82,7 | 77,2 | 97,9 | 90,4 | 95,3 | 92,7 | 85,5 | 89,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | Mở cống | 8,0 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 19/3/2023 | Mực nước | 15,23 | 10,60 | 17,96 | 17,03 | 9,45 | 23,92 | 47,80 | 47,83 | 26,70 | 18,98 | 18,05 | 18,06 | 21,55 | 18,47 | 17,61 | 8,98 | 5,21 |
|  | Dung tích | 3,76 | 4,14 | 14,89 | 2,01 | 2,04 | 2,80 | 6,79 | 14,11 | 0,485 | 35,31 | 13,95 | 17,42 | 29,38 | 22,49 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 91,4 | 95,3 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 80,5 | 82,1 | 100,0 | 97,9 | 90,1 | 94,9 | 92,7 | 84,9 | 88,2 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Mở cống | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 18,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 20/3/2023 | Mực nước | 15,18 | 10,57 | 17,95 | 17,03 | 9,43 | 23,92 | 47,80 | 30,64 | 26,70 | 18,89 | 18,03 | 18,03 | 21,53 | 18,42 | 17,61 | 8,90 | 5,21 |
|  | Dung tích | 3,71 | 4,11 | 14,87 | 2,01 | 2,03 | 2,80 | 6,79 | 4,69 | 0,485 | 34,82 | 13,89 | 17,32 | 29,28 | 22,23 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 90,3 | 94,6 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 80,5 | 82,1 | 76,1 | 97,9 | 88,8 | 94,5 | 92,2 | 84,6 | 87,2 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Mở cống | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 18,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 21/3/2023 | Mực nước | 15,13 | 10,54 | 17,93 | 17,02 | 9,43 | 23,92 | 47,77 | 30,60 | 26,70 | 18,98 | 18,03 | 18,00 | 21,51 | 18,41 | 17,61 | 9,02 | 5,22 |
|  | Dung tích | 3,67 | 4,08 | 14,81 | 2,00 | 2,03 | 2,80 | 6,77 | 4,66 | 0,485 | 35,31 | 13,89 | 17,23 | 29,18 | 22,18 | 7,05 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 89,1 | 93,9 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 80,5 | 81,9 | 75,5 | 97,9 | 90,1 | 94,5 | 91,7 | 84,3 | 87,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 22/3/2023 | Mực nước | 15,10 | 10,51 | 17,89 | 17,02 | 9,43 | 23,92 | 47,74 | 30,56 | 26,71 | 18,98 | 18,03 | 17,97 | 21,51 | 18,40 | 17,62 | 9,45 | 5,22 |
|  | Dung tích | 3,64 | 4,05 | 14,71 | 2,00 | 2,03 | 2,80 | 6,75 | 4,63 | 0,486 | 35,31 | 13,89 | 17,14 | 29,18 | 22,12 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 88,4 | 93,2 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 80,5 | 81,6 | 75,0 | 98,2 | 90,1 | 94,5 | 91,2 | 84,3 | 86,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |
| 23/3/2023 | Mực nước | 15,07 | 10,50 | 17,85 | 17,02 | 9,43 | 23,91 | 47,71 | 30,52 | 26,71 | 18,94 | 18,04 | 17,93 | 21,51 | 18,40 | 17,62 | 9,71 | 5,23 |
|  | Dung tích | 3,61 | 4,04 | 14,61 | 2,00 | 2,03 | 2,79 | 6,72 | 4,59 | 0,486 | 35,09 | 13,92 | 17,03 | 29,18 | 22,12 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 87,7 | 92,9 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 80,3 | 81,3 | 74,4 | 98,2 | 89,5 | 94,7 | 90,6 | 84,3 | 86,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Mở cống | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
| 24/3/2023 | Mực nước | 15,02 | 10,47 | 17,81 | 17,02 | 9,42 | 23,86 | 47,68 | 30,48 | 26,71 | 18,88 | 18,04 | 17,91 | 21,51 | 18,40 | 17,62 | 9,90 | 5,23 |
|  | Dung tích | 3,56 | 4,01 | 14,51 | 2,00 | 2,02 | 2,76 | 6,70 | 4,56 | 0,486 | 34,77 | 13,92 | 16,98 | 29,18 | 22,12 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 86,6 | 92,2 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 79,2 | 81,0 | 73,9 | 98,2 | 88,7 | 94,7 | 90,3 | 84,3 | 86,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
| 25/3/2023 | Mực nước | 14,96 | 10,44 | 17,77 | 17,02 | 9,42 | 23,80 | 47,65 | 30,43 | 26,69 | 18,82 | 18,04 | 17,84 | 21,50 | 18,40 | 17,62 | 9,98 | 5,22 |
|  | Dung tích | 3,51 | 3,98 | 14,41 | 2,00 | 2,02 | 2,71 | 6,68 | 4,52 | 0,483 | 34,45 | 13,92 | 16,78 | 29,13 | 22,12 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 85,3 | 91,5 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 77,9 | 80,7 | 73,2 | 97,6 | 87,9 | 94,7 | 89,3 | 84,2 | 86,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 8,5 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 26/3/2023 | Mực nước | 14,93 | 10,44 | 17,73 | 17,01 | 9,42 | 23,75 | 47,64 | 30,37 | 26,67 | 18,76 | 18,02 | 17,79 | 21,50 | 18,35 | 17,62 | 10,00 | 5,23 |
|  | Dung tích | 3,49 | 3,98 | 14,31 | 2,00 | 2,02 | 2,67 | 6,67 | 4,46 | 0,48 | 34,12 | 13,86 | 16,64 | 29,13 | 21,86 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 84,7 | 91,5 | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 76,8 | 80,6 | 72,3 | 97,0 | 87,0 | 94,3 | 88,5 | 84,2 | 85,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 2 ren | Mở | 10,0 | 8,5 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
| 27/3/2023 | Mực nước | 14,91 | 10,44 | 17,69 | 17,01 | 9,42 | 23,69 | 47,61 | 30,32 | 26,66 | 18,70 | 17,99 | 17,74 | 21,46 | 18,30 | 17,62 | 9,15 | 5,23 |
|  | Dung tích | 3,47 | 3,98 | 14,21 | 2,00 | 2,02 | 2,63 | 6,65 | 4,42 | 0,479 | 33,80 | 13,77 | 16,50 | 28,92 | 21,61 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 84,3 | 91,5 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 75,5 | 80,3 | 71,7 | 96,7 | 86,2 | 93,7 | 87,8 | 83,6 | 84,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 2 ren | Mở | 10,0 | 8,5 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |
| 28/3/2023 | Mực nước | 14,86 | 10,44 | 17,65 | 17,01 | 9,42 | 23,62 | 47,58 | 30,26 | 26,63 | 18,66 | 17,96 | 17,67 | 21,40 | 18,25 | 17,62 | 8,91 | 5,25 |
|  | Dung tích | 3,43 | 3,98 | 14,11 | 2,00 | 2,02 | 2,58 | 6,62 | 4,37 | 0,475 | 33,58 | 13,69 | 16,30 | 28,62 | 21,35 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 83,3 | 91,5 | 92,4 | 100,0 | 100,0 | 74,0 | 80,1 | 70,8 | 95,9 | 85,7 | 93,1 | 86,7 | 82,7 | 83,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 8,5 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 29/3/2023 | Mực nước | 14,81 | 10,44 | 17,61 | 17,01 | 9,38 | 23,57 | 47,57 | 30,21 | 26,61 | 18,64 | 17,93 | 17,60 | 21,34 | 18,20 | 17,62 | 8,91 | 5,28 |
|  | Dung tích | 3,39 | 3,98 | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,54 | 6,61 | 4,33 | 0,472 | 33,47 | 13,61 | 16,10 | 28,31 | 21,09 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 82,3 | 91,5 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 72,9 | 80,0 | 70,1 | 95,3 | 85,4 | 92,6 | 85,7 | 81,8 | 82,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 8,0 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 30/3/2023 | Mực nước | 14,78 | 10,44 | 17,57 | 17,01 | 9,36 | 23,55 | 47,56 | 30,15 | 26,59 | 18,59 | 17,91 | 17,54 | 21,29 | 18,15 | 17,62 | 8,78 | 5,24 |
|  | Dung tích | 3,36 | 3,98 | 13,90 | 2,00 | 1,98 | 2,52 | 6,61 | 4,28 | 0,469 | 33,20 | 13,56 | 15,93 | 28,06 | 20,83 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 81,7 | 91,5 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | 79,9 | 69,3 | 94,7 | 84,7 | 92,2 | 84,8 | 81,1 | 81,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2 ren | Mở | 10,0 | 7,0 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 80,0 | 40,0 |
| 31/3/2023 | Mực nước | 14,78 | 10,44 | 17,53 | 17,01 | 9,34 | 23,55 | 47,55 | 30,09 | 26,55 | 18,53 | 17,89 | 17,49 | 21,25 | 18,10 | 17,62 | 8,97 | 5,25 |
|  | Dung tích | 3,36 | 3,98 | 13,80 | 2,00 | 1,97 | 2,52 | 6,60 | 4,23 | 0,463 | 32,88 | 13,50 | 15,79 | 27,85 | 20,57 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 81,7 | 91,5 | 90,4 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | 79,8 | 68,5 | 93,5 | 83,9 | 91,9 | 84,0 | 80,5 | 80,7 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 01/4/2023 | Mực nước | 14,78 | 10,41 | 17,49 | 17,01 | 9,34 | 23,54 | 47,54 | 30,03 | 26,51 | 18,47 | 17,87 | 17,45 | 21,21 | 18,05 | 17,62 | 9,10 | 5,24 |
|  | Dung tích | 3,36 | 3,95 | 13,70 | 2,00 | 1,97 | 2,51 | 6,59 | 4,18 | 0,457 | 32,56 | 13,45 | 15,68 | 27,65 | 20,31 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 81,7 | 90,8 | 89,7 | 100,0 | 100,0 | 72,3 | 79,7 | 67,7 | 92,4 | 83,0 | 91,5 | 83,4 | 79,9 | 79,6 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 5,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 40,0 |
| 02/4/2023 | Mực nước | 14,78 | 10,39 | 17,49 | 17,00 | 9,34 | 23,54 | 47,53 | 29,97 | 26,48 | 18,41 | 17,85 | 17,40 | 21,17 | 18,01 | 17,62 | 9,35 | 5,25 |
|  | Dung tích | 3,36 | 3,92 | 13,70 | 1,99 | 1,97 | 2,51 | 6,58 | 4,13 | 0,453 | 32,23 | 13,40 | 15,54 | 27,45 | 20,10 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 81,7 | 90,4 | 89,7 | 100,0 | 100,0 | 72,3 | 79,6 | 66,9 | 91,5 | 82,2 | 91,1 | 82,7 | 79,3 | 78,8 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung |
| 03/4/2023 | Mực nước | 14,78 | 10,36 | 17,47 | 17,00 | 9,33 | 23,54 | 47,53 | 29,96 | 26,45 | 18,35 | 17,83 | 17,40 | 21,18 | 17,96 | 17,62 | 9,31 | 5,25 |
|  | Dung tích | 3,36 | 3,89 | 13,65 | 1,99 | 1,96 | 2,51 | 6,58 | 4,12 | 0,449 | 31,91 | 13,34 | 15,54 | 27,50 | 19,89 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 81,7 | 89,6 | 89,4 | 100,0 | 100,0 | 72,3 | 79,6 | 66,8 | 90,6 | 81,4 | 90,8 | 82,7 | 79,5 | 78,0 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2 ren | Mở cống | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |
| 04/4/2023 | Mực nước | 14,47 | 10,33 | 17,46 | 17,00 | 9,32 | 23,53 | 47,52 | 29,91 | 26,44 | 18,29 | 17,80 | 17,40 | 21,09 | 17,92 | 17,62 | 9,52 | 5,24 |
|  | Dung tích | 3,11 | 3,86 | 13,62 | 1,99 | 1,96 | 2,51 | 6,58 | 4,09 | 0,447 | 31,58 | 13,26 | 15,54 | 27,04 | 19,73 | 7,06 |  |  |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 75,6 | 88,9 | 89,2 | 100,0 | 100,0 | 72,0 | 79,5 | 66,3 | 90,3 | 80,6 | 90,2 | 82,7 | 78,1 | 77,4 | 100,0 |  |  |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | Mở cống | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 16,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/5/2023 | Mực nước | 13,91 | 9,81 | 16,76 | 16,88 | 8,99 | 22,57 | 45,76 | 29,22 | 26,12 | 17,32 | 17,36 | 16,77 | 20,26 | 17,50 | 17,70 | 9,65 | 5,08 | 23,02 |
|  | Dung tích | 2,66 | 3,36 | 11,85 | 1,93 | 1,74 | 1,82 | 5,34 | 3,63 | 0,401 | 27,01 | 12,13 | 13,83 | 23,36 | 18,07 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,7 | 77,3 | 77,6 | 98,9 | 94,0 | 52,4 | 64,5 | 58,8 | 81,0 | 68,9 | 82,5 | 73,6 | 67,5 | 70,9 | 100,0 |  |  | 89,2 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05/5/2023 | Mực nước | 13,90 | 9,80 | 16,76 | 16,87 | 8,99 | 22,57 | 45,76 | 29,21 | 26,12 | 17,31 | 17,36 | 16,77 | 20,26 | 17,49 | 17,70 | 9,65 | 5,07 | 23,01 |
|  | Dung tích | 2,66 | 3,35 | 11,85 | 1,92 | 1,74 | 1,82 | 5,34 | 3,62 | 0,401 | 26,96 | 12,13 | 13,83 | 23,36 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,6 | 77,1 | 77,6 | 98,6 | 94,0 | 52,4 | 64,5 | 58,7 | 81,0 | 68,8 | 82,5 | 73,6 | 67,5 | 70,7 | 100,0 |  |  | 88,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06/5/2023 | Mực nước | 13,90 | 9,80 | 16,75 | 16,85 | 8,99 | 22,56 | 45,76 | 29,20 | 26,12 | 17,31 | 17,36 | 16,76 | 20,25 | 17,49 | 17,70 | 9,72 | 5,07 | 23,00 |
|  | Dung tích | 2,66 | 3,35 | 11,83 | 1,91 | 1,74 | 1,82 | 5,34 | 3,62 | 0,401 | 26,96 | 12,13 | 13,80 | 23,32 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,6 | 77,1 | 77,4 | 98,1 | 94,0 | 52,2 | 64,5 | 58,6 | 81,0 | 68,8 | 82,5 | 73,5 | 67,4 | 70,7 | 100,0 |  |  | 88,5 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/5/2023 | Mực nước | 13,89 | 9,79 | 16,75 | 16,86 | 8,99 | 22,56 | 45,76 | 29,19 | 26,12 | 17,30 | 17,36 | 16,76 | 20,25 | 17,49 | 17,70 | 7,93 | 5,06 | 22,98 |
|  | Dung tích | 2,65 | 3,34 | 11,83 | 1,92 | 1,74 | 1,82 | 5,34 | 3,61 | 0,401 | 26,92 | 12,13 | 13,80 | 23,32 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,4 | 76,9 | 77,4 | 98,4 | 94,0 | 52,2 | 64,5 | 58,5 | 81,0 | 68,7 | 82,5 | 73,5 | 67,4 | 70,7 | 100,0 |  |  | 87,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08/5/2023 | Mực nước | 13,87 | 9,77 | 16,75 | 16,85 | 8,99 | 22,56 | 45,76 | 29,19 | 26,12 | 17,29 | 17,36 | 16,76 | 20,24 | 17,49 | 17,70 | 9,66 | 5,05 | 22,98 |
|  | Dung tích | 2,64 | 3,32 | 11,83 | 1,91 | 1,74 | 1,82 | 5,34 | 3,61 | 0,401 | 26,88 | 12,13 | 13,80 | 23,28 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,1 | 76,5 | 77,4 | 98,1 | 94,0 | 52,2 | 64,5 | 58,5 | 81,0 | 68,6 | 82,5 | 73,5 | 67,3 | 70,7 | 100,0 |  |  | 87,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09/5/2023 | Mực nước | 13,88 | 9,79 | 16,75 | 16,85 | 8,98 | 22,55 | 45,76 | 29,19 | 26,12 | 17,29 | 17,36 | 16,76 | 20,24 | 17,49 | 17,70 | 9,66 | 5,04 | 22,98 |
|  | Dung tích | 2,64 | 3,34 | 11,83 | 1,91 | 1,73 | 1,81 | 5,34 | 3,61 | 0,401 | 26,88 | 12,13 | 13,80 | 23,28 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,2 | 76,9 | 77,4 | 98,1 | 93,7 | 52,1 | 64,5 | 58,5 | 81,0 | 68,6 | 82,5 | 73,5 | 67,3 | 70,7 | 100,0 |  |  | 87,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/5/2023 | Mực nước | 13,87 | 9,78 | 16,75 | 16,84 | 8,98 | 22,55 | 45,76 | 29,18 | 26,12 | 17,28 | 17,36 | 16,76 | 20,23 | 17,49 | 17,70 | 9,85 | 5,00 | 22,98 |
|  | Dung tích | 2,64 | 3,33 | 11,83 | 1,91 | 1,73 | 1,81 | 5,34 | 3,60 | 0,401 | 26,83 | 12,13 | 13,80 | 23,23 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,1 | 76,7 | 77,4 | 97,8 | 93,7 | 52,1 | 64,5 | 58,4 | 81,0 | 68,4 | 82,5 | 73,5 | 67,2 | 70,7 | 100,0 |  |  | 87,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11/5/2023 | Mực nước | 13,86 | 9,77 | 16,75 | 16,83 | 8,97 | 22,54 | 45,76 | 29,18 | 26,11 | 17,28 | 17,36 | 16,76 | 20,22 | 17,49 | 17,70 | 10,12 | 5,02 | 22,97 |
|  | Dung tích | 2,63 | 3,32 | 11,83 | 1,90 | 1,73 | 1,80 | 5,34 | 3,60 | 0,4 | 26,83 | 12,13 | 13,80 | 23,19 | 18,03 | 7,09 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 63,9 | 76,5 | 77,4 | 97,5 | 93,4 | 51,9 | 64,5 | 58,4 | 80,7 | 68,4 | 82,5 | 73,5 | 67,0 | 70,7 | 100,0 |  |  | 87,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12/5/2023 | Mực nước | 13,98 | 9,80 | 16,82 | 16,83 | 8,98 | 22,54 | 45,78 | 29,18 | 26,11 | 17,29 | 17,38 | 16,77 | 20,29 | 17,50 | 17,78 | 9,88 | 5,18 | 22,97 |
|  | Dung tích | 2,71 | 3,35 | 12,00 | 1,90 | 1,73 | 1,80 | 5,35 | 3,60 | 0,4 | 26,88 | 12,17 | 13,83 | 23,49 | 18,07 | 7,12 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 65,9 | 77,1 | 78,6 | 97,5 | 93,7 | 51,9 | 64,7 | 58,4 | 80,7 | 68,6 | 82,8 | 73,6 | 67,9 | 70,9 | 100,0 |  |  | 87,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/5/2023 | Mực nước | 14,06 | 9,86 | 16,83 | 16,96 | 9,10 | 22,54 | 45,80 | 29,19 | 26,12 | 17,32 | 17,39 | 16,78 | 20,31 | 17,51 | 17,80 | 9,21 | 5,28 | 22,97 |
|  | Dung tích | 2,77 | 3,40 | 12,03 | 1,97 | 1,81 | 1,80 | 5,36 | 3,61 | 0,401 | 27,01 | 12,20 | 13,85 | 23,58 | 18,11 | 7,13 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 67,4 | 78,3 | 78,8 | 100,0 | 97,9 | 51,9 | 64,8 | 58,5 | 81,0 | 68,9 | 83,0 | 73,7 | 68,2 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 dây | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14/5/2023 | Mực nước | 14,06 | 9,86 | 16,84 | 16,96 | 9,11 | 22,53 | 45,80 | 29,19 | 26,12 | 17,32 | 17,39 | 16,78 | 20,31 | 17,51 | 17,97 | 9,02 | 5,22 | 22,98 |
|  | Dung tích | 2,77 | 3,40 | 12,05 | 1,97 | 1,82 | 1,80 | 5,36 | 3,61 | 0,401 | 27,01 | 12,20 | 13,85 | 23,58 | 18,11 | 7,20 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 67,4 | 78,3 | 78,9 | 100,0 | 98,3 | 51,7 | 64,8 | 58,5 | 81,0 | 68,9 | 83,0 | 73,7 | 68,2 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 dây | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15/5/2023 | Mực nước | 14,06 | 9,85 | 16,85 | 16,96 | 9,12 | 22,53 | 45,80 | 29,18 | 26,12 | 17,32 | 17,39 | 16,78 | 20,31 | 17,51 | 17,95 | 9,00 | 5,21 | 22,97 |
|  | Dung tích | 2,77 | 3,39 | 12,08 | 1,97 | 1,82 | 1,80 | 5,36 | 3,60 | 0,401 | 27,01 | 12,20 | 13,85 | 23,58 | 18,11 | 7,19 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 67,4 | 78,1 | 79,1 | 100,0 | 98,6 | 51,7 | 64,8 | 58,4 | 81,0 | 68,9 | 83,0 | 73,7 | 68,2 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 dây | 60,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/5/2023 | Mực nước | 14,06 | 9,84 | 16,85 | 16,96 | 9,12 | 22,53 | 45,80 | 29,18 | 26,12 | 17,32 | 17,39 | 16,78 | 20,30 | 17,51 | 17,95 | 9,09 | 5,20 | 22,97 |
|  | Dung tích | 2,77 | 3,38 | 12,08 | 1,97 | 1,82 | 1,80 | 5,36 | 3,60 | 0,401 | 27,01 | 12,20 | 13,85 | 23,54 | 18,11 | 7,19 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 67,4 | 77,9 | 79,1 | 100,0 | 98,6 | 51,7 | 64,8 | 58,4 | 81,0 | 68,9 | 83,0 | 73,7 | 68,0 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,7 |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 60,0 | 35,0 | 0,0 |
| 17/5/2023 | Mực nước | 14,03 | 9,82 | 16,85 | 16,95 | 9,11 | 22,52 | 45,80 | 29,18 | 26,12 | 17,31 | 17,39 | 16,78 | 20,30 | 17,51 | 17,95 | 9,06 | 5,19 | 22,97 |
|  | Dung tích | 2,75 | 3,37 | 12,08 | 1,97 | 1,82 | 1,79 | 5,36 | 3,60 | 0,401 | 26,96 | 12,20 | 13,85 | 23,54 | 18,11 | 7,19 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 66,8 | 77,5 | 79,1 | 100,0 | 98,3 | 51,5 | 64,8 | 58,4 | 81,0 | 68,8 | 83,0 | 73,7 | 68,0 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,7 |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 80,0 | 35,0 | 0,0 |
| 18/5/2023 | Mực nước | 14,00 | 9,78 | 16,85 | 16,94 | 9,11 | 22,52 | 45,80 | 29,17 | 26,12 | 17,30 | 17,39 | 16,77 | 20,29 | 17,51 | 17,95 | 9,05 | 5,19 | 22,96 |
|  | Dung tích | 2,73 | 3,33 | 12,08 | 1,96 | 1,82 | 1,79 | 5,36 | 3,60 | 0,401 | 26,92 | 12,20 | 13,83 | 23,49 | 18,11 | 7,19 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 66,2 | 76,7 | 79,1 | 100,0 | 98,3 | 51,5 | 64,8 | 58,3 | 81,0 | 68,7 | 83,0 | 73,6 | 67,9 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,4 |
|  | Độ mở cống | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1 dây | 85,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/5/2023 | Mực nước | 14,00 | 9,75 | 16,81 | 16,94 | 9,10 | 22,51 | 45,80 | 29,17 | 26,11 | 17,29 | 17,39 | 16,72 | 20,29 | 17,51 | 17,95 | 9,03 | 5,18 | 22,96 |
|  | Dung tích | 2,73 | 3,30 | 11,98 | 1,96 | 1,81 | 1,79 | 5,36 | 3,60 | 0,4 | 26,88 | 12,20 | 13,70 | 23,49 | 18,11 | 7,19 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 66,2 | 76,1 | 78,4 | 100,0 | 97,9 | 51,3 | 64,8 | 58,3 | 80,7 | 68,6 | 83,0 | 72,9 | 67,9 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,4 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 35,0 | 0,0 |
| 20/5/2023 | Mực nước | 13,96 | 9,72 | 16,78 | 16,93 | 9,09 | 22,51 | 45,80 | 29,17 | 26,11 | 17,28 | 17,39 | 16,65 | 20,28 | 17,51 | 17,95 | 8,95 | 5,18 | 22,96 |
|  | Dung tích | 2,70 | 3,28 | 11,90 | 1,96 | 1,80 | 1,79 | 5,36 | 3,60 | 0,4 | 26,83 | 12,20 | 13,53 | 23,45 | 18,11 | 7,19 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 65,6 | 75,5 | 77,9 | 100,0 | 97,6 | 51,3 | 64,8 | 58,3 | 80,7 | 68,4 | 83,0 | 72,0 | 67,8 | 71,0 | 100,0 |  |  | 87,4 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 35,0 | 0,0 |
| 21/5/2023 | Mực nước | 13,93 | 9,68 | 16,74 | 16,93 | 9,03 | 22,50 | 45,80 | 29,16 | 26,10 | 17,25 | 17,38 | 16,58 | 20,27 | 17,50 | 17,95 | 9,00 | 5,17 | 22,95 |
|  | Dung tích | 2,68 | 3,24 | 11,80 | 1,96 | 1,77 | 1,78 | 5,36 | 3,59 | 0,398 | 26,70 | 12,17 | 13,35 | 23,41 | 18,07 | 7,19 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 65,1 | 74,6 | 77,3 | 100,0 | 95,4 | 51,1 | 64,8 | 58,2 | 80,4 | 68,1 | 82,8 | 71,0 | 67,7 | 70,9 | 100,0 |  |  | 87,1 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 9,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 90,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/5/2023 | Mực nước | 13,88 | 9,64 | 16,73 | 16,92 | 8,98 | 22,50 | 45,79 | 29,15 | 26,09 | 17,19 | 17,35 | 16,51 | 20,27 | 17,49 | 17,95 | 8,80 | 5,17 | 22,94 |
|  | Dung tích | 2,64 | 3,21 | 11,78 | 1,95 | 1,73 | 1,78 | 5,36 | 3,58 | 0,397 | 26,43 | 12,11 | 13,17 | 23,41 | 18,03 | 7,19 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,2 | 73,8 | 77,1 | 100,0 | 93,7 | 51,1 | 64,8 | 58,1 | 80,2 | 67,4 | 82,3 | 70,1 | 67,7 | 70,7 | 100,0 |  |  | 86,8 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 5s | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 9,5 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 95,0 | 35,0 | 0,0 |
| 23/5/2023 | Mực nước | 13,84 | 9,62 | 16,67 | 16,86 | 8,95 | 22,50 | 45,79 | 29,14 | 26,08 | 17,09 | 17,31 | 16,43 | 20,25 | 17,47 | 17,92 | 8,60 | 5,12 | 22,93 |
|  | Dung tích | 2,61 | 3,19 | 11,62 | 1,92 | 1,72 | 1,78 | 5,36 | 3,58 | 0,395 | 25,99 | 12,01 | 12,97 | 23,32 | 17,95 | 7,18 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 63,6 | 73,4 | 76,1 | 98,4 | 92,8 | 51,1 | 64,8 | 58,0 | 79,9 | 66,3 | 81,7 | 69,0 | 67,4 | 70,4 | 100,0 |  |  | 86,5 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 5s | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 12,0 | 9,5 | 15,0 | 28,0 | 2 dây | 80,0 | 35,0 | 0,0 |
| 24/5/2023 | Mực nước | 13,81 | 9,58 | 16,61 | 16,80 | 8,93 | 22,49 | 45,71 | 29,10 | 26,07 | 17,01 | 17,24 | 16,36 | 20,19 | 17,44 | 17,84 | 8,50 | 5,06 | 22,93 |
|  | Dung tích | 2,59 | 3,15 | 11,47 | 1,89 | 1,71 | 1,77 | 5,30 | 3,55 | 0,394 | 25,64 | 11,85 | 12,79 | 23,06 | 17,84 | 7,15 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 63,1 | 72,6 | 75,1 | 96,7 | 92,2 | 50,9 | 64,1 | 57,6 | 79,6 | 65,4 | 80,6 | 68,1 | 66,6 | 69,9 | 100,0 |  |  | 86,5 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 5s | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | mở cống | 14,0 | 9,5 | 24,0 | 28,0 | 4 dây | 80,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/5/2023 | Mực nước | 13,77 | 9,57 | 16,57 | 16,74 | 8,92 | 22,49 | 45,63 | 29,05 | 26,07 | 16,94 | 17,18 | 16,30 | 20,15 | 17,40 | 17,78 | 8,52 | 5,02 | 22,92 |
|  | Dung tích | 2,57 | 3,14 | 11,37 | 1,85 | 1,70 | 1,77 | 5,24 | 3,52 | 0,394 | 25,33 | 11,71 | 12,64 | 22,89 | 17,68 | 7,12 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 62,4 | 72,4 | 74,5 | 95,1 | 91,9 | 50,9 | 63,4 | 57,0 | 79,6 | 64,6 | 79,7 | 67,3 | 66,1 | 69,3 | 100,0 |  |  | 86,3 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 5s | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | mở cống | 12,0 | 9,5 | 24,0 | 33,0 | 4 dây | 85,0 | 35,0 | 0,0 |
| 26/5/2023 | Mực nước | 13,73 | 9,54 | 16,54 | 16,68 | 8,91 | 22,48 | 45,54 | 29,01 | 26,07 | 16,86 | 17,10 | 16,24 | 20,09 | 17,36 | 17,72 | 8,55 | 5,01 | 22,90 |
|  | Dung tích | 2,54 | 3,12 | 11,29 | 1,82 | 1,69 | 1,77 | 5,18 | 3,49 | 0,394 | 24,97 | 11,53 | 12,49 | 22,62 | 17,52 | 7,10 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 61,7 | 71,8 | 74,0 | 93,4 | 91,6 | 50,7 | 62,6 | 56,6 | 79,6 | 63,7 | 78,4 | 66,5 | 65,4 | 68,7 | 100,0 |  |  | 85,7 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | mở cống | 12,0 | 7,5 | 24,0 | 33,0 | 4 dây | 85,0 | 35,0 | 0,0 |
| 27/5/2023 | Mực nước | 13,73 | 9,52 | 16,51 | 16,44 | 8,91 | 22,47 | 45,44 | 28,97 | 26,07 | 16,78 | 17,06 | 16,19 | 20,04 | 17,32 | 17,66 | 8,94 | 5,09 | 22,90 |
|  | Dung tích | 2,54 | 3,10 | 11,22 | 1,69 | 1,69 | 1,76 | 5,11 | 3,47 | 0,394 | 24,62 | 11,44 | 12,37 | 22,41 | 17,36 | 7,07 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 61,7 | 71,4 | 73,5 | 86,8 | 91,6 | 50,5 | 61,8 | 56,2 | 79,6 | 62,8 | 77,8 | 65,8 | 64,8 | 68,1 | 100,0 |  |  | 85,7 |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 6,5 | 24,0 | 33,0 | 4 dây | 70,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/5/2023 | Mực nước | 13,69 | 9,49 | 16,47 | 16,59 | 8,90 | 22,46 | 45,34 | 28,90 | 26,05 | 16,70 | 17,01 | 16,14 | 19,97 | 17,29 | 17,61 | 9,21 | 5,11 | 22,89 |
|  | Dung tích | 2,51 | 3,07 | 11,12 | 1,77 | 1,69 | 1,75 | 5,04 | 3,42 | 0,391 | 24,27 | 11,32 | 12,24 | 22,12 | 17,24 | 7,05 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 61,0 | 70,8 | 72,8 | 90,9 | 91,3 | 50,4 | 60,9 | 55,4 | 79,0 | 61,9 | 77,0 | 65,1 | 63,9 | 67,6 | 100,0 |  |  | 85,4 |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 4 dây | 55,0 | 35,0 | 0,0 |
| 29/5/2023 | Mực nước | 13,66 | 9,47 | 16,46 | 16,57 | 8,90 | 22,46 | 45,22 | 28,81 | 26,00 | 16,62 | 16,97 | 16,10 | 19,92 | 17,23 | 17,57 | 9,25 | 5,11 | 22,88 |
|  | Dung tích | 2,49 | 3,06 | 11,09 | 1,76 | 1,69 | 1,75 | 4,95 | 3,36 | 0,384 | 23,91 | 11,23 | 12,14 | 21,93 | 17,01 | 7,04 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 60,5 | 70,4 | 72,6 | 90,4 | 91,3 | 50,4 | 59,9 | 54,4 | 77,5 | 61,0 | 76,4 | 64,6 | 63,4 | 66,7 | 100,0 |  |  | 85,1 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 3 dây | 50,0 | 35,0 | 0,0 |
| 30/5/2023 | Mực nước | 13,66 | 9,45 | 16,44 | 16,51 | 8,90 | 22,45 | 45,10 | 28,72 | 25,94 | 16,54 | 16,92 | 16,09 | 19,87 | 17,19 | 17,55 | 9,32 | 5,10 | 22,86 |
|  | Dung tích | 2,49 | 3,04 | 11,04 | 1,73 | 1,69 | 1,75 | 4,87 | 3,30 | 0,376 | 23,56 | 11,11 | 12,11 | 21,75 | 16,85 | 7,03 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 60,5 | 69,9 | 72,3 | 88,7 | 91,3 | 50,2 | 58,9 | 53,5 | 76,0 | 60,1 | 75,6 | 64,5 | 62,9 | 66,1 | 100,0 |  |  | 84,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/5/2023 | Mực nước | 13,65 | 9,42 | 16,40 | 16,44 | 8,89 | 22,40 | 44,99 | 28,67 | 25,87 | 16,47 | 16,88 | 16,09 | 19,81 | 17,15 | 17,55 | 9,31 | 5,09 | 22,84 |
|  | Dung tích | 2,48 | 3,01 | 10,94 | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 4,79 | 3,27 | 0,368 | 23,25 | 11,01 | 12,11 | 21,52 | 16,69 | 7,03 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 60,4 | 69,3 | 71,6 | 86,8 | 91,0 | 49,2 | 58,0 | 52,9 | 74,3 | 59,3 | 74,9 | 64,5 | 62,2 | 65,5 | 100,0 |  |  | 84,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 0,0 | 50,0 | 35,0 | 0,0 |
| 01/6/2023 | Mực nước | 13,65 | 9,39 | 16,37 | 16,36 | 8,89 | 22,34 | 44,88 | 28,60 | 25,81 | 16,41 | 16,84 | 16,09 | 19,76 | 17,11 | 17,55 | 9,53 | 5,06 | 22,83 |
|  | Dung tích | 2,48 | 2,99 | 10,86 | 1,65 | 1,68 | 1,67 | 4,73 | 3,22 | 0,36 | 22,98 | 10,92 | 12,11 | 21,33 | 16,53 | 7,03 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 60,4 | 68,7 | 71,1 | 84,6 | 91,0 | 48,1 | 57,2 | 52,2 | 72,8 | 58,6 | 74,3 | 64,5 | 61,7 | 64,8 | 100,0 |  |  | 83,7 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 40,0 | 35,0 | 0,0 |
| 02/6/2023 | Mực nước | 13,61 | 9,38 | 16,35 | 16,27 | 8,89 | 22,28 | 44,77 | 28,54 | 25,76 | 16,37 | 16,81 | 16,09 | 19,74 | 17,07 | 17,55 | 9,65 | 5,05 | 22,82 |
|  | Dung tích | 2,46 | 2,98 | 10,81 | 1,60 | 1,68 | 1,63 | 4,66 | 3,18 | 0,354 | 22,81 | 10,84 | 12,11 | 21,26 | 16,38 | 7,03 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 59,7 | 68,5 | 70,8 | 82,2 | 91,0 | 47,0 | 56,4 | 51,5 | 71,6 | 58,2 | 73,8 | 64,5 | 61,4 | 64,2 | 100,0 |  |  | 83,5 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 3s | 0,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 12,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/6/2023 | Mực nước | 13,57 | 9,36 | 16,34 | 16,22 | 8,88 | 22,21 | 44,66 | 28,48 | 25,69 | 16,33 | 16,78 | 16,09 | 19,65 | 17,03 | 17,55 | 9,67 | 5,06 | 22,81 |
|  | Dung tích | 2,43 | 2,96 | 10,79 | 1,58 | 1,68 | 1,59 | 4,60 | 3,14 | 0,346 | 22,63 | 10,77 | 12,11 | 20,92 | 16,22 | 7,03 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 59,0 | 68,1 | 70,6 | 80,8 | 90,7 | 45,6 | 55,6 | 50,9 | 69,8 | 57,7 | 73,3 | 64,5 | 60,5 | 63,6 | 100,0 |  |  | 83,2 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 04/6/2023 | Mực nước | 13,53 | 9,35 | 16,33 | 16,21 | 8,87 | 22,15 | 44,57 | 28,32 | 25,65 | 16,27 | 16,76 | 16,08 | 19,56 | 16,97 | 17,55 | 9,67 | 5,06 | 22,79 |
|  | Dung tích | 2,40 | 2,95 | 10,76 | 1,57 | 1,67 | 1,55 | 4,55 | 3,03 | 0,341 | 22,36 | 10,72 | 12,09 | 20,58 | 15,98 | 7,03 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 58,3 | 67,9 | 70,5 | 80,5 | 90,4 | 44,5 | 55,0 | 49,1 | 68,8 | 57,1 | 73,0 | 64,3 | 59,5 | 62,7 | 100,0 |  |  | 82,6 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 05/6/2023 | Mực nước | 13,48 | 9,30 | 16,32 | 16,20 | 8,87 | 22,13 | 44,51 | 28,28 | 25,62 | 16,22 | 16,72 | 16,09 | 19,53 | 16,95 | 17,55 | 9,55 | 5,06 | 22,78 |
|  | Dung tích | 2,37 | 2,91 | 10,74 | 1,57 | 1,67 | 1,54 | 4,51 | 3,01 | 0,337 | 22,14 | 10,63 | 12,11 | 20,47 | 15,90 | 7,03 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 57,5 | 66,9 | 70,3 | 80,2 | 90,4 | 44,1 | 54,6 | 48,7 | 68,1 | 56,5 | 72,3 | 64,5 | 59,2 | 62,4 | 100,0 |  |  | 82,3 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/6/2023 | Mực nước | 13,45 | 9,27 | 16,31 | 16,20 | 8,80 | 22,09 | 44,45 | 28,22 | 25,62 | 16,17 | 16,69 | 16,08 | 19,49 | 16,93 | 17,49 | 9,60 | 5,06 | 22,77 |
|  | Dung tích | 2,34 | 2,88 | 10,71 | 1,57 | 1,63 | 1,51 | 4,48 | 2,97 | 0,337 | 21,92 | 10,56 | 12,09 | 20,32 | 15,82 | 7,01 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 57,0 | 66,3 | 70,1 | 80,2 | 88,2 | 43,4 | 54,1 | 48,1 | 68,1 | 55,9 | 71,8 | 64,3 | 58,7 | 62,0 | 100,0 |  |  | 82,1 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 29,0 | 4d | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 07/6/2023 | Mực nước | 13,40 | 9,24 | 16,26 | 16,19 | 8,77 | 22,06 | 44,43 | 28,20 | 25,63 | 16,17 | 16,66 | 16,02 | 19,44 | 16,86 | 17,40 | 9,60 | 5,10 | 22,75 |
|  | Dung tích | 2,31 | 2,85 | 10,58 | 1,56 | 1,61 | 1,49 | 4,46 | 2,95 | 0,338 | 21,92 | 10,48 | 11,94 | 20,13 | 15,55 | 6,97 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 56,1 | 65,7 | 69,3 | 80,0 | 87,3 | 42,8 | 54,0 | 47,9 | 68,3 | 55,9 | 71,3 | 63,5 | 58,2 | 61,0 | 100,0 |  |  | 81,5 |
|  | Độ mở cống | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 20,0 | 28,0 | 4d | 70,0 | 35,0 | 0,0 |
| 08/6/2023 | Mực nước | 13,34 | 9,21 | 16,22 | 16,19 | 8,81 | 22,08 | 44,41 | 28,23 | 25,62 | 16,18 | 16,64 | 15,95 | 19,42 | 16,83 | 17,34 | 9,65 | 5,20 | 22,75 |
|  | Dung tích | 2,27 | 2,83 | 10,48 | 1,56 | 1,64 | 1,50 | 4,45 | 2,97 | 0,337 | 21,97 | 10,44 | 11,77 | 20,06 | 15,43 | 6,95 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 55,1 | 65,1 | 68,7 | 80,0 | 88,5 | 43,2 | 53,8 | 48,2 | 68,1 | 56,0 | 71,0 | 62,7 | 58,0 | 60,5 | 100,0 |  |  | 81,5 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/6/2023 | Mực nước | 13,33 | 9,18 | 16,19 | 16,18 | 8,81 | 22,04 | 44,30 | 28,24 | 25,62 | 16,16 | 16,62 | 15,87 | 19,36 | 16,83 | 17,34 | 9,60 | 5,20 | 22,75 |
|  | Dung tích | 2,26 | 2,80 | 10,41 | 1,55 | 1,64 | 1,48 | 4,39 | 2,98 | 0,337 | 21,88 | 10,39 | 11,60 | 19,83 | 15,43 | 6,95 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 55,0 | 64,4 | 68,2 | 79,7 | 88,5 | 42,4 | 53,1 | 48,3 | 68,1 | 55,8 | 70,7 | 61,7 | 57,3 | 60,5 | 100,0 |  |  | 81,5 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 6,0 | 9,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 35,0 | 0,0 |
| 10/6/2023 | Mực nước | 13,33 | 9,15 | 16,16 | 16,17 | 8,81 | 22,00 | 44,19 | 28,25 | 25,61 | 16,14 | 16,60 | 15,79 | 19,29 | 16,83 | 17,34 | 9,63 | 5,20 | 22,74 |
|  | Dung tích | 2,26 | 2,77 | 10,33 | 1,55 | 1,64 | 1,45 | 4,32 | 2,99 | 0,336 | 21,79 | 10,34 | 11,42 | 19,57 | 15,43 | 6,95 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 55,0 | 63,8 | 67,7 | 79,4 | 88,5 | 41,7 | 52,3 | 48,4 | 67,8 | 55,6 | 70,3 | 60,8 | 56,6 | 60,5 | 100,0 |  |  | 81,2 |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 11,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 6,0 | 9,5 | 24,0 | 32,0 | 0,0 | 75,0 | 35,0 | 0,0 |
| 11/6/2023 | Mực nước | 13,29 | 9,11 | 16,12 | 16,17 | 8,80 | 21,97 | 44,18 | 28,25 | 25,59 | 16,09 | 16,58 | 15,71 | 19,22 | 16,82 | 17,33 | 9,62 | 5,19 | 22,73 |
|  | Dung tích | 2,23 | 2,74 | 10,23 | 1,55 | 1,63 | 1,43 | 4,32 | 2,99 | 0,333 | 21,57 | 10,29 | 11,24 | 19,31 | 15,39 | 6,94 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 54,3 | 63,0 | 67,0 | 79,4 | 88,2 | 41,2 | 52,2 | 48,4 | 67,3 | 55,0 | 70,0 | 59,8 | 55,8 | 60,3 | 100,0 |  |  | 80,9 |
|  | Độ mở cống | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 6,0 | 9,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/6/2023 | Mực nước | 13,23 | 9,10 | 16,08 | 16,16 | 8,79 | 21,94 | 44,18 | 28,24 | 25,57 | 16,03 | 16,57 | 15,63 | 19,15 | 16,82 | 17,29 | 9,48 | 5,18 | 22,73 |
|  | Dung tích | 2,19 | 2,73 | 10,13 | 1,54 | 1,63 | 1,42 | 4,32 | 2,98 | 0,331 | 21,30 | 10,27 | 11,06 | 19,05 | 15,39 | 6,93 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 53,3 | 62,8 | 66,3 | 79,1 | 87,9 | 40,7 | 52,2 | 48,3 | 66,8 | 54,3 | 69,9 | 58,9 | 55,1 | 60,3 | 100,0 |  |  | 80,9 |
|  | Độ mở cống | 11,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 6,0 | 9,5 | 24,0 | 32,0 | 4d | 70,0 | 35,0 | 0,0 |
| 13/6/2023 | Mực nước | 13,18 | 9,10 | 16,03 | 16,05 | 8,79 | 21,92 | 44,18 | 28,20 | 25,56 | 15,97 | 16,56 | 15,59 | 19,09 | 16,71 | 17,21 | 9,48 | 5,16 | 22,71 |
|  | Dung tích | 2,16 | 2,73 | 10,00 | 1,49 | 1,63 | 1,41 | 4,32 | 2,95 | 0,33 | 21,06 | 10,24 | 10,97 | 18,82 | 14,95 | 6,89 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 52,4 | 62,8 | 65,5 | 76,1 | 87,9 | 40,4 | 52,2 | 47,9 | 66,6 | 53,7 | 69,7 | 58,4 | 54,4 | 58,6 | 100,0 |  |  | 80,4 |
|  | Độ mở cống | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 4s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | mở cống | 10,0 | 9,5 | 24,0 | 28,0 | 4d | 70,0 | 35,0 | 0,0 |
| 14/6/2023 | Mực nước | 13,12 | 9,07 | 15,98 | 15,94 | 8,72 | 21,92 | 44,09 | 28,16 | 25,55 | 15,91 | 16,53 | 15,45 | 19,03 | 16,62 | 17,13 | 9,45 | 5,14 | 22,67 |
|  | Dung tích | 2,12 | 2,70 | 9,89 | 1,43 | 1,59 | 1,41 | 4,26 | 2,93 | 0,328 | 20,85 | 10,17 | 10,66 | 18,60 | 14,60 | 6,86 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 51,4 | 62,2 | 64,7 | 73,4 | 85,7 | 40,4 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 53,2 | 69,2 | 56,7 | 53,8 | 57,3 | 100,0 |  |  | 79,3 |
|  | Độ mở cống | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 5s | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 10,0 | 9,5 | 24,0 | 28,0 | 4d | 70,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/6/2023 | Mực nước | 13,08 | 9,01 | 15,95 | 15,82 | 8,69 | 21,91 | 43,96 | 28,10 | 25,49 | 15,83 | 16,49 | 15,36 | 18,97 | 16,56 | 17,05 | 9,51 | 5,11 | 22,61 |
|  | Dung tích | 2,09 | 2,65 | 9,83 | 1,38 | 1,57 | 1,40 | 4,19 | 2,89 | 0,321 | 20,57 | 10,08 | 10,46 | 18,39 | 14,36 | 6,83 |  |  | 0,16 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 50,8 | 61,0 | 64,4 | 70,7 | 84,8 | 40,3 | 50,6 | 46,8 | 64,9 | 52,5 | 68,6 | 55,7 | 53,1 | 56,3 | 100,0 |  |  | 77,6 |
|  | Độ mở cống | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 5s | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 12,0 | 9,0 | 24,0 | 28,0 | 5d | 70,0 | 35,0 | 3,0 |
| 16/6/2023 | Mực nước | 13,02 | 8,99 | 15,91 | 15,72 | 8,67 | 21,91 | 43,83 | 28,04 | 25,44 | 15,75 | 16,46 | 15,27 | 18,90 | 16,49 | 17,01 | 9,49 | 5,05 | 22,55 |
|  | Dung tích | 2,05 | 2,63 | 9,75 | 1,34 | 1,56 | 1,40 | 4,11 | 2,85 | 0,315 | 20,29 | 10,02 | 10,26 | 18,16 | 14,09 | 6,81 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 49,8 | 60,6 | 63,9 | 68,5 | 84,2 | 40,3 | 49,7 | 46,1 | 63,6 | 51,8 | 68,1 | 54,6 | 52,5 | 55,2 | 100,0 |  |  | 75,9 |
|  | Độ mở cống | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 5s | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 12,0 | 8,5 | 24,0 | 28,0 | 1d | 70,0 | 35,0 | 3,0 |
| 17/6/2023 | Mực nước | 13,01 | 8,95 | 15,90 | 15,67 | 8,70 | 21,90 | 43,69 | 27,98 | 25,40 | 15,76 | 16,43 | 15,21 | 18,83 | 16,43 | 16,99 | 9,50 | 5,00 | 22,49 |
|  | Dung tích | 2,04 | 2,60 | 9,73 | 1,31 | 1,57 | 1,40 | 4,03 | 2,81 | 0,31 | 20,33 | 9,95 | 10,12 | 17,93 | 13,85 | 6,81 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 49,6 | 59,9 | 63,7 | 67,4 | 85,1 | 40,1 | 48,7 | 45,5 | 62,6 | 51,9 | 67,7 | 53,9 | 51,8 | 54,3 | 99,9 |  |  | 74,2 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 5s | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 7,5 | 24,0 | 28,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/6/2023 | Mực nước | 13,00 | 8,91 | 15,89 | 15,59 | 8,70 | 21,90 | 43,55 | 27,92 | 25,36 | 15,68 | 16,39 | 15,15 | 18,76 | 16,37 | 16,99 | 9,55 | 4,97 | 22,43 |
|  | Dung tích | 2,03 | 2,57 | 9,71 | 1,28 | 1,57 | 1,40 | 3,95 | 2,78 | 0,305 | 20,04 | 9,87 | 9,99 | 17,70 | 13,61 | 6,81 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 49,4 | 59,2 | 63,6 | 65,6 | 85,1 | 40,1 | 47,7 | 45,0 | 61,6 | 51,1 | 67,1 | 53,2 | 51,2 | 53,4 | 99,9 |  |  | 72,5 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 5s | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 7,5 | 24,0 | 28,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 3,0 |
| 19/6/2023 | Mực nước | 12,99 | 8,86 | 15,88 | 15,51 | 8,79 | 21,83 | 43,41 | 27,86 | 25,53 | 15,62 | 16,35 | 15,10 | 18,70 | 16,31 | 16,99 | 9,48 | 4,94 | 22,37 |
|  | Dung tích | 2,03 | 2,54 | 9,69 | 1,25 | 1,63 | 1,36 | 3,87 | 2,75 | 0,326 | 19,83 | 9,79 | 9,88 | 17,51 | 13,37 | 6,81 |  |  | 0,14 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 49,3 | 58,4 | 63,5 | 63,8 | 87,9 | 39,0 | 46,7 | 44,5 | 65,8 | 50,6 | 66,6 | 52,6 | 50,6 | 52,5 | 99,9 |  |  | 70,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 5s | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 6,0 | 21,0 | 28,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 3,0 |
| 20/6/2023 | Mực nước | 12,98 | 8,81 | 15,87 | 15,49 | 8,67 | 21,76 | 43,27 | 27,80 | 25,33 | 15,56 | 16,31 | 15,05 | 18,64 | 16,25 | 16,99 | 9,50 | 4,90 | 22,31 |
|  | Dung tích | 2,02 | 2,50 | 9,67 | 1,24 | 1,56 | 1,32 | 3,78 | 2,72 | 0,301 | 19,62 | 9,70 | 9,76 | 17,31 | 13,14 | 6,81 |  |  | 0,14 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 49,1 | 57,5 | 63,3 | 63,4 | 84,2 | 37,9 | 45,7 | 44,0 | 60,9 | 50,1 | 66,0 | 52,0 | 50,0 | 51,5 | 99,9 |  |  | 69,2 |
|  | Độ mở cống | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 5,0 | 21,0 | 17,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/6/2023 | Mực nước | 12,93 | 8,77 | 15,86 | 15,49 | 8,66 | 21,69 | 43,16 | 27,74 | 25,27 | 15,50 | 16,28 | 15,00 | 18,56 | 16,21 | 16,99 | 9,57 | 4,88 | 22,24 |
|  | Dung tích | 1,99 | 2,47 | 9,65 | 1,24 | 1,55 | 1,28 | 3,72 | 2,69 | 0,294 | 19,41 | 9,64 | 9,65 | 17,05 | 12,98 | 6,81 |  |  | 0,13 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 48,4 | 56,9 | 63,2 | 63,4 | 83,9 | 36,8 | 45,0 | 43,5 | 59,4 | 49,5 | 65,6 | 51,4 | 49,3 | 50,9 | 99,9 |  |  | 67,2 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 5,0 | 21,0 | 17,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 3,0 |
| 22/6/2023 | Mực nước | 12,87 | 8,75 | 15,85 | 15,48 | 8,65 | 21,63 | 43,05 | 27,68 | 25,23 | 15,46 | 16,25 | 14,96 | 18,49 | 16,16 | 16,98 | 9,63 | 4,87 | 22,16 |
|  | Dung tích | 1,96 | 2,46 | 9,63 | 1,23 | 1,55 | 1,25 | 3,65 | 2,66 | 0,289 | 19,27 | 9,58 | 9,58 | 16,83 | 12,78 | 6,80 |  |  | 0,13 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 47,6 | 56,5 | 63,1 | 63,2 | 83,6 | 35,9 | 44,2 | 43,1 | 58,4 | 49,2 | 65,1 | 51,0 | 48,6 | 50,1 | 99,9 |  |  | 65,0 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 3,0 | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 3,0 |
| 23/6/2023 | Mực nước | 12,81 | 8,73 | 15,79 | 15,48 | 8,63 | 21,57 | 42,95 | 27,63 | 25,21 | 15,42 | 16,21 | 14,93 | 18,41 | 16,14 | 16,98 | 9,69 | 4,87 | 22,08 |
|  | Dung tích | 1,92 | 2,44 | 9,52 | 1,23 | 1,54 | 1,22 | 3,59 | 2,63 | 0,287 | 19,13 | 9,49 | 9,52 | 16,57 | 12,70 | 6,80 |  |  | 0,13 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 46,8 | 56,2 | 62,3 | 63,2 | 83,0 | 35,0 | 43,5 | 42,6 | 57,9 | 48,8 | 64,6 | 50,6 | 47,9 | 49,8 | 99,9 |  |  | 62,7 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1 ren | mở cống | 14,0 | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 0,0 | 55,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/6/2023 | Mực nước | 12,74 | 8,72 | 15,72 | 15,48 | 8,56 | 21,53 | 42,86 | 27,59 | 25,19 | 15,36 | 16,17 | 14,91 | 18,34 | 16,11 | 16,93 | 9,70 | 4,86 | 22,02 |
|  | Dung tích | 1,88 | 2,43 | 9,38 | 1,23 | 1,50 | 1,19 | 3,54 | 2,61 | 0,284 | 18,92 | 9,41 | 9,48 | 16,34 | 12,59 | 6,78 |  |  | 0,12 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 45,8 | 56,0 | 61,4 | 63,2 | 80,8 | 34,3 | 42,8 | 42,3 | 57,4 | 48,3 | 64,0 | 50,4 | 47,2 | 49,4 | 99,6 |  |  | 61,1 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | mở cống | 14,0 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 5 dây | 55,0 | 35,0 | 3,0 |
| 25/6/2023 | Mực nước | 12,69 | 8,72 | 15,65 | 15,48 | 8,54 | 21,14 | 42,77 | 27,57 | 25,19 | 15,28 | 16,13 | 14,91 | 18,27 | 16,08 | 16,84 | 9,76 | 4,85 | 21,98 |
|  | Dung tích | 1,85 | 2,43 | 9,24 | 1,23 | 1,48 | 0,98 | 3,49 | 2,60 | 0,284 | 18,64 | 9,32 | 9,48 | 16,11 | 12,47 | 6,75 |  |  | 0,12 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 45,1 | 56,0 | 60,5 | 63,2 | 80,2 | 28,2 | 42,2 | 42,1 | 57,4 | 47,5 | 63,4 | 50,4 | 46,6 | 48,9 | 99,1 |  |  | 60,1 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 14,0 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 5 dây | 55,0 | 35,0 | 3,0 |
| 26/6/2023 | Mực nước | 12,69 | 8,73 | 15,60 | 15,48 | 8,52 | 21,46 | 42,68 | 27,57 | 25,20 | 15,20 | 16,07 | 14,91 | 18,21 | 16,06 | 16,77 | 9,65 | 4,94 | 21,90 |
|  | Dung tích | 1,85 | 2,44 | 9,15 | 1,23 | 1,47 | 1,16 | 3,44 | 2,60 | 0,285 | 18,35 | 9,20 | 9,48 | 15,92 | 12,39 | 6,70 |  |  | 0,12 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 45,1 | 56,2 | 59,9 | 63,2 | 79,6 | 33,2 | 41,5 | 42,1 | 57,6 | 46,8 | 62,6 | 50,4 | 46,0 | 48,6 | 98,4 |  |  | 58,4 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 5dây | 55,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/6/2023 | Mực nước | 12,66 | 8,69 | 15,54 | 15,51 | 8,54 | 21,42 | 42,59 | 27,58 | 25,20 | 15,10 | 16,02 | 14,91 | 18,16 | 16,06 | 16,69 | 9,83 | 4,98 | 21,83 |
|  | Dung tích | 1,84 | 2,41 | 9,03 | 1,25 | 1,48 | 1,14 | 3,38 | 2,61 | 0,285 | 18,00 | 9,09 | 9,48 | 15,75 | 12,39 | 6,62 |  |  | 0,11 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 44,7 | 55,5 | 59,1 | 63,8 | 80,2 | 32,6 | 40,9 | 42,2 | 57,6 | 45,9 | 61,9 | 50,4 | 45,5 | 48,6 | 97,2 |  |  | 56,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 5dây | 60,0 | 35,0 | 3,0 |
| 04/7/2023 | Mực nước | 12,47 | 8,55 | 15,31 | 15,23 | 8,45 | 21,46 | 41,96 | 27,19 | 24,98 | 14,51 | 15,67 | 14,25 | 17,63 | 15,73 | 16,56 | 9,82 | 4,95 | 21,67 |
|  | Dung tích | 1,73 | 2,31 | 8,58 | 1,12 | 1,43 | 1,16 | 3,09 | 2,41 | 0,259 | 15,93 | 8,39 | 8,20 | 14,18 | 11,39 | 6,49 |  |  | 0,11 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 42,0 | 53,1 | 56,2 | 57,6 | 77,5 | 33,2 | 37,3 | 39,0 | 52,3 | 40,6 | 57,1 | 43,6 | 41,0 | 44,7 | 95,4 |  |  | 53,6 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3 ren | mở cống | 16,0 | 9,5 | 21,0 | 30,0 | 0,0 | 55,0 | 35,0 | 3,0 |
| 05/7/2023 | Mực nước | 12,41 | 8,55 | 15,30 | 15,17 | 8,40 | 21,45 | 41,85 | 27,09 | 24,91 | 14,43 | 15,60 | 14,15 | 17,55 | 15,67 | 16,55 | 9,75 | 4,91 | 21,57 |
|  | Dung tích | 1,69 | 2,31 | 8,56 | 1,10 | 1,40 | 1,15 | 3,04 | 2,36 | 0,252 | 15,65 | 8,25 | 8,00 | 13,96 | 11,22 | 6,49 |  |  | 0,10 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 41,2 | 53,1 | 56,1 | 56,3 | 75,9 | 33,1 | 36,7 | 38,2 | 50,9 | 39,9 | 56,1 | 42,6 | 40,3 | 44,0 | 95,2 |  |  | 51,5 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 16,0 | 9,5 | 21,0 | 30,0 | 0,0 | 55,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/7/2023 | Mực nước | 12,34 | 8,50 | 15,29 | 15,10 | 8,37 | 21,45 | 41,74 | 26,99 | 24,83 | 14,33 | 15,55 | 14,05 | 17,47 | 15,61 | 16,54 | 9,75 | 4,89 | 21,47 |
|  | Dung tích | 1,65 | 2,27 | 8,54 | 1,07 | 1,39 | 1,15 | 2,99 | 2,30 | 0,244 | 15,29 | 8,15 | 7,81 | 13,73 | 11,05 | 6,48 |  |  | 0,10 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 40,2 | 52,3 | 56,0 | 54,7 | 75,0 | 33,1 | 36,1 | 37,4 | 49,3 | 39,0 | 55,4 | 41,5 | 39,7 | 43,4 | 95,1 |  |  | 49,4 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 13,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 16,0 | 9,5 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | 55,0 | 35,0 | 3,0 |
| 07/7/2023 | Mực nước | 12,29 | 8,46 | 15,28 | 15,03 | 8,37 | 21,44 | 41,63 | 26,89 | 24,76 | 14,24 | 15,50 | 13,95 | 17,40 | 15,55 | 16,53 | 9,72 | 4,86 | 21,37 |
|  | Dung tích | 1,63 | 2,24 | 8,52 | 1,04 | 1,39 | 1,15 | 2,94 | 2,25 | 0,237 | 14,98 | 8,05 | 7,62 | 13,53 | 10,89 | 6,47 |  |  | 0,09 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 39,5 | 51,6 | 55,8 | 53,2 | 75,0 | 32,9 | 35,5 | 36,5 | 47,9 | 38,2 | 54,8 | 40,6 | 39,1 | 42,7 | 94,9 |  |  | 47,3 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 13,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 ren | mở cống | 16,0 | 9,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | 55,0 | 35,0 | 3,0 |
| 8/7/2023 | Mực nước | 12,22 | 8,41 | 15,27 | 14,96 | 8,36 | 21,43 | 41,55 | 26,79 | 24,73 | 14,16 | 15,45 | 13,86 | 17,32 | 15,52 | 16,52 | 9,65 | 4,84 | 21,27 |
|  | Dung tích | 1,59 | 2,20 | 8,51 | 1,01 | 1,38 | 1,14 | 2,90 | 2,20 | 0,234 | 14,70 | 7,96 | 7,47 | 13,31 | 10,80 | 6,46 |  |  | 0,09 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 50,7 | 55,7 | 51,8 | 74,7 | 32,8 | 35,1 | 35,7 | 47,3 | 37,5 | 54,1 | 39,8 | 38,5 | 42,4 | 94,8 |  |  | 45,2 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 13,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 1 ren | mở cống | 16,0 | 8,5 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 35,0 | 3,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/7/2023 | Mực nước | 12,22 | 8,37 | 15,26 | 14,90 | 8,36 | 21,43 | 41,48 | 26,69 | 24,71 | 14,06 | 15,40 | 13,79 | 17,25 | 15,52 | 16,46 | 9,57 | 4,81 | 21,21 |
|  | Dung tích | 1,59 | 2,17 | 8,49 | 0,99 | 1,38 | 1,14 | 2,87 | 2,15 | 0,232 | 14,34 | 7,87 | 7,35 | 13,11 | 10,80 | 6,40 |  |  | 0,09 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 50,1 | 55,6 | 50,8 | 74,7 | 32,8 | 34,7 | 34,9 | 46,9 | 36,6 | 53,5 | 39,1 | 37,9 | 42,4 | 93,9 |  |  | 43,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 1 ren | mở cống | 16,0 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 5 dây | 60,0 | 35,0 | 0,0 |
| 10/7/2023 | Mực nước | 12,22 | 8,34 | 15,22 | 14,83 | 8,36 | 21,42 | 41,40 | 26,59 | 24,69 | 13,95 | 15,35 | 13,76 | 17,21 | 15,53 | 16,37 | 9,50 | 4,80 | 21,20 |
|  | Dung tích | 1,59 | 2,15 | 8,41 | 0,97 | 1,38 | 1,14 | 2,83 | 2,10 | 0,23 | 14,00 | 7,78 | 7,30 | 12,99 | 10,83 | 6,31 |  |  | 0,09 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 49,6 | 55,1 | 49,5 | 74,7 | 32,6 | 34,3 | 34,0 | 46,4 | 35,7 | 52,9 | 38,8 | 37,6 | 42,5 | 92,6 |  |  | 43,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 5 dây | 60,0 | 35,0 | 0,0 |
| 11/7/2023 | Mực nước | 12,22 | 8,29 | 15,17 | 14,73 | 8,35 | 21,35 | 41,33 | 26,49 | 24,69 | 13,85 | 15,28 | 13,76 | 17,13 | 15,53 | 16,28 | 9,35 | 4,78 | 21,16 |
|  | Dung tích | 1,59 | 2,12 | 8,31 | 0,93 | 1,38 | 1,10 | 2,80 | 2,05 | 0,23 | 13,73 | 7,65 | 7,30 | 12,77 | 10,83 | 6,22 |  |  | 0,09 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,5 | 48,7 | 54,4 | 47,8 | 74,4 | 31,5 | 33,9 | 33,2 | 46,4 | 35,0 | 52,1 | 38,8 | 36,9 | 42,5 | 91,3 |  |  | 42,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 4 dây | 60,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/7/2023 | Mực nước | 12,20 | 8,26 | 15,11 | 14,63 | 8,34 | 21,29 | 41,27 | 26,39 | 24,69 | 13,75 | 15,22 | 13,76 | 17,05 | 15,52 | 16,20 | 9,26 | 4,78 | 21,12 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,09 | 8,19 | 0,90 | 1,37 | 1,06 | 2,78 | 2,00 | 0,23 | 13,46 | 7,55 | 7,30 | 12,54 | 10,80 | 6,14 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,2 | 48,2 | 53,7 | 46,1 | 74,1 | 30,6 | 33,6 | 32,4 | 46,4 | 34,3 | 51,3 | 38,8 | 36,2 | 42,4 | 90,2 |  |  | 42,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 0,0 | 25,0 | 10,0 | 4 dây | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13/7/2023 | Mực nước | 12,19 | 8,24 | 15,05 | 14,55 | 8,34 | 21,22 | 41,21 | 26,29 | 24,68 | 13,67 | 15,16 | 13,76 | 16,95 | 15,49 | 16,12 | 9,15 | 4,78 | 21,10 |
|  | Dung tích | 1,57 | 2,08 | 8,08 | 0,87 | 1,37 | 1,03 | 2,75 | 1,95 | 0,229 | 13,24 | 7,44 | 7,30 | 12,28 | 10,72 | 6,06 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,1 | 47,9 | 52,9 | 44,7 | 74,1 | 29,5 | 33,2 | 31,6 | 46,2 | 33,8 | 50,6 | 38,8 | 35,5 | 42,0 | 89,0 |  |  | 41,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 0,0 | 25,0 | 30,0 | 4 dây | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14/7/2023 | Mực nước | 12,18 | 8,23 | 14,99 | 14,47 | 8,29 | 21,15 | 41,15 | 26,19 | 24,66 | 13,59 | 15,10 | 13,73 | 16,87 | 15,41 | 16,05 | 9,05 | 4,81 | 21,09 |
|  | Dung tích | 1,56 | 2,07 | 7,96 | 0,84 | 1,34 | 0,99 | 2,72 | 1,90 | 0,227 | 13,02 | 7,33 | 7,25 | 12,08 | 10,49 | 5,99 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 38,0 | 47,7 | 52,1 | 43,3 | 72,5 | 28,4 | 32,9 | 30,7 | 45,8 | 33,2 | 49,9 | 38,6 | 34,9 | 41,1 | 88,0 |  |  | 41,4 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 9,5 | 25,0 | 30,0 | 4 dây | 70,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/7/2023 | Mực nước | 12,12 | 8,23 | 14,93 | 14,38 | 8,26 | 21,08 | 41,09 | 26,09 | 24,64 | 13,50 | 15,04 | 13,63 | 16,77 | 15,34 | 15,98 | 9,00 | 4,83 | 21,05 |
|  | Dung tích | 1,53 | 2,07 | 7,84 | 0,81 | 1,32 | 0,95 | 2,69 | 1,85 | 0,225 | 12,78 | 7,22 | 7,07 | 11,83 | 10,30 | 5,93 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 37,1 | 47,7 | 51,4 | 41,7 | 71,6 | 27,3 | 32,6 | 29,9 | 45,4 | 32,6 | 49,1 | 37,6 | 34,2 | 40,4 | 87,0 |  |  | 40,6 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 3s | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 9,5 | 25,0 | 30,0 | 4d | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/7/2023 | Mực nước | 12,05 | 8,22 | 14,88 | 14,29 | 8,21 | 21,00 | 40,98 | 25,99 | 24,62 | 13,40 | 14,98 | 13,53 | 16,68 | 15,27 | 15,94 | 8,95 | 4,85 | 21,01 |
|  | Dung tích | 1,49 | 2,06 | 7,75 | 0,78 | 1,30 | 0,91 | 2,65 | 1,80 | 0,223 | 12,51 | 7,11 | 6,90 | 11,61 | 10,10 | 5,89 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 36,2 | 47,5 | 50,7 | 40,2 | 70,1 | 26,1 | 32,0 | 29,1 | 45,0 | 31,9 | 48,4 | 36,7 | 33,6 | 39,6 | 86,4 |  |  | 39,7 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 9,0 | 3s | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3ren | mở cống | 16,0 | 9,5 | 25,0 | 30,0 | 2d | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/7/2023 | Mực nước | 11,96 | 8,20 | 14,84 | 14,23 | 8,21 | 20,92 | 40,84 | 25,89 | 24,57 | 13,30 | 14,93 | 13,46 | 16,67 | 15,29 | 15,93 | 8,90 | 4,95 | 21,00 |
|  | Dung tích | 1,44 | 2,05 | 7,67 | 0,76 | 1,30 | 0,88 | 2,58 | 1,76 | 0,218 | 12,24 | 7,02 | 6,78 | 11,59 | 10,15 | 5,88 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 35,0 | 47,2 | 50,2 | 39,2 | 70,1 | 25,2 | 31,2 | 28,5 | 44,0 | 31,2 | 47,8 | 36,1 | 33,5 | 39,8 | 86,3 |  |  | 39,5 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 8,0 | 3s | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3 ren | mở cống | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/7/2023 | Mực nước | 11,93 | 8,22 | 14,86 | 14,29 | 8,28 | 20,88 | 40,70 | 25,90 | 24,50 | 13,27 | 14,94 | 13,47 | 16,68 | 15,30 | 15,94 | 8,95 | 5,05 | 21,00 |
|  | Dung tích | 1,43 | 2,06 | 7,71 | 0,78 | 1,34 | 0,86 | 2,52 | 1,76 | 0,211 | 12,16 | 7,04 | 6,80 | 11,61 | 10,18 | 5,89 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 34,7 | 47,5 | 50,5 | 40,2 | 72,2 | 24,8 | 30,5 | 28,6 | 42,6 | 31,0 | 47,9 | 36,2 | 33,6 | 39,9 | 86,4 |  |  | 39,5 |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 3 ren | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/7/2023 | Mực nước | 11,88 | 8,22 | 14,86 | 14,21 | 8,28 | 20,84 | 40,56 | 25,79 | 24,43 | 13,27 | 14,90 | 13,47 | 16,68 | 15,30 | 15,94 | 9,00 | 5,11 | 20,96 |
|  | Dung tích | 1,40 | 2,06 | 7,71 | 0,76 | 1,34 | 0,85 | 2,46 | 1,72 | 0,204 | 12,16 | 6,97 | 6,80 | 11,61 | 10,18 | 5,89 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 34,1 | 47,5 | 50,5 | 38,8 | 72,2 | 24,3 | 29,7 | 27,9 | 41,2 | 31,0 | 47,4 | 36,2 | 33,6 | 39,9 | 86,4 |  |  | 38,9 |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3 ren | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20/7/2023 | Mực nước | 11,83 | 8,22 | 14,85 | 14,15 | 8,27 | 20,79 | 40,42 | 25,69 | 24,39 | 13,27 | 14,85 | 13,47 | 16,68 | 15,30 | 15,94 | 9,00 | 5,13 | 20,92 |
|  | Dung tích | 1,38 | 2,06 | 7,69 | 0,74 | 1,33 | 0,83 | 2,39 | 1,69 | 0,2 | 12,16 | 6,88 | 6,80 | 11,61 | 10,18 | 5,89 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 33,6 | 47,5 | 50,3 | 37,8 | 71,9 | 23,8 | 28,9 | 27,4 | 40,4 | 31,0 | 46,8 | 36,2 | 33,6 | 39,9 | 86,4 |  |  | 38,3 |
|  | Độ mở cống | 8,0 | 14,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 1 ren | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/7/2023 | Mực nước | 11,79 | 8,21 | 14,86 | 14,10 | 8,28 | 20,79 | 40,29 | 25,59 | 24,38 | 13,27 | 14,80 | 13,47 | 16,68 | 15,32 | 15,94 | 9,20 | 5,18 | 20,90 |
|  | Dung tích | 1,36 | 2,06 | 7,71 | 0,72 | 1,34 | 0,83 | 2,33 | 1,65 | 0,199 | 12,16 | 6,79 | 6,80 | 11,61 | 10,24 | 5,89 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 33,1 | 47,3 | 50,5 | 36,9 | 72,2 | 23,8 | 28,2 | 26,8 | 40,2 | 31,0 | 46,2 | 36,2 | 33,6 | 40,2 | 86,4 |  |  | 38,0 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 1 ren | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22/7/2023 | Mực nước | 11,78 | 8,17 | 14,87 | 14,03 | 8,28 | 20,79 | 40,14 | 25,48 | 24,36 | 13,27 | 14,74 | 13,47 | 16,68 | 15,32 | 15,94 | 9,15 | 5,20 | 20,88 |
|  | Dung tích | 1,36 | 2,03 | 7,73 | 0,70 | 1,34 | 0,83 | 2,27 | 1,61 | 0,197 | 12,16 | 6,68 | 6,80 | 11,61 | 10,24 | 5,89 |  |  | 0,08 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 33,0 | 46,7 | 50,6 | 35,7 | 72,2 | 23,8 | 27,4 | 26,1 | 39,8 | 31,0 | 45,5 | 36,2 | 33,6 | 40,2 | 86,4 |  |  | 37,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 1 ren | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23/7/2023 | Mực nước | 11,78 | 8,14 | 14,87 | 13,97 | 8,28 | 20,78 | 39,98 | 25,36 | 24,33 | 13,27 | 14,68 | 13,47 | 16,68 | 15,32 | 15,94 | 9,15 | 5,20 | 20,84 |
|  | Dung tích | 1,36 | 2,00 | 7,73 | 0,68 | 1,34 | 0,82 | 2,20 | 1,57 | 0,194 | 12,16 | 6,57 | 6,80 | 11,61 | 10,24 | 5,89 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 33,0 | 46,2 | 50,6 | 34,8 | 72,2 | 23,7 | 26,6 | 25,4 | 39,2 | 31,0 | 44,7 | 36,2 | 33,6 | 40,2 | 86,4 |  |  | 37,1 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 1 ren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/7/2023 | Mực nước | 11,76 | 8,10 | 14,87 | 13,90 | 8,23 | 20,78 | 39,78 | 25,26 | 24,30 | 13,21 | 14,86 | 13,41 | 16,68 | 15,32 | 15,94 | 9,08 | 5,16 | 20,80 |
|  | Dung tích | 1,35 | 1,98 | 7,73 | 0,66 | 1,31 | 0,82 | 2,13 | 1,53 | 0,191 | 11,99 | 6,90 | 6,70 | 11,61 | 10,24 | 5,89 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 32,8 | 45,5 | 50,6 | 34,0 | 70,7 | 23,7 | 25,7 | 24,9 | 38,6 | 30,6 | 46,9 | 35,6 | 33,6 | 40,2 | 86,4 |  |  | 36,5 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 3s | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 1 ren | mở cống | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 25/7/2023 | Mực nước | 11,75 | 8,06 | 14,87 | 13,82 | 8,20 | 20,78 | 39,57 | 25,13 | 24,28 | 13,11 | 14,68 | 13,39 | 16,58 | 15,32 | 15,94 | 9,05 | 5,12 | 20,79 |
|  | Dung tích | 1,34 | 1,95 | 7,73 | 0,64 | 1,29 | 0,82 | 2,06 | 1,49 | 0,189 | 11,72 | 6,57 | 6,66 | 11,37 | 10,24 | 5,89 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 32,7 | 44,8 | 50,6 | 33,0 | 69,8 | 23,7 | 24,9 | 24,1 | 38,2 | 29,9 | 44,7 | 35,5 | 32,9 | 40,2 | 86,4 |  |  | 36,4 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3s | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 26/7/2023 | Mực nước | 11,74 | 8,06 | 14,86 | 13,75 | 8,18 | 20,77 | 39,37 | 24,99 | 24,26 | 13,01 | 14,68 | 13,28 | 16,50 | 15,29 | 15,88 | 9,02 | 5,12 | 20,78 |
|  | Dung tích | 1,34 | 1,95 | 7,71 | 0,63 | 1,28 | 0,82 | 1,99 | 1,44 | 0,187 | 11,45 | 6,57 | 6,47 | 11,17 | 10,15 | 5,83 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 32,6 | 44,8 | 50,5 | 32,1 | 69,2 | 23,6 | 24,1 | 23,3 | 37,8 | 29,2 | 44,7 | 34,4 | 32,3 | 39,8 | 85,6 |  |  | 36,2 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 0,0 | 11,0 | 23,0 | 36,0 | 4 dây | 65,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/7/2023 | Mực nước | 11,68 | 8,06 | 14,81 | 13,67 | 8,18 | 20,77 | 39,16 | 24,84 | 24,24 | 12,91 | 14,68 | 13,17 | 16,42 | 15,23 | 15,83 | 9,03 | 5,12 | 20,77 |
|  | Dung tích | 1,31 | 1,95 | 7,61 | 0,61 | 1,28 | 0,82 | 1,92 | 1,38 | 0,185 | 11,18 | 6,57 | 6,28 | 10,97 | 9,99 | 5,78 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 31,9 | 44,8 | 49,8 | 31,2 | 69,2 | 23,6 | 23,2 | 22,4 | 37,4 | 28,5 | 44,7 | 33,4 | 31,7 | 39,2 | 84,8 |  |  | 36,1 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 0,0 | 11,0 | 26,0 | 36,0 | 4 dây | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 28/7/2023 | Mực nước | 11,59 | 8,04 | 14,76 | 13,59 | 8,17 | 20,77 | 38,96 | 24,70 | 24,22 | 12,81 | 14,68 | 13,06 | 16,32 | 15,17 | 15,77 | 8,96 | 5,06 | 20,76 |
|  | Dung tích | 1,27 | 1,93 | 7,51 | 0,59 | 1,27 | 0,82 | 1,85 | 1,33 | 0,183 | 10,91 | 6,57 | 6,09 | 10,73 | 9,82 | 5,72 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 30,9 | 44,5 | 49,2 | 30,2 | 68,9 | 23,6 | 22,4 | 21,6 | 37,0 | 27,8 | 44,7 | 32,4 | 31,0 | 38,5 | 84,0 |  |  | 35,9 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 11,0 | 26,0 | 36,0 | 4 dây | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 29/7/2023 | Mực nước | 11,51 | 8,03 | 14,69 | 13,51 | 8,17 | 20,76 | 37,75 | 24,54 | 24,20 | 12,71 | 14,62 | 12,95 | 16,22 | 15,10 | 15,71 | 8,85 | 5,03 | 20,75 |
|  | Dung tích | 1,23 | 1,92 | 7,38 | 0,57 | 1,27 | 0,82 | 1,44 | 1,27 | 0,181 | 10,64 | 6,47 | 5,92 | 10,48 | 9,62 | 5,66 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 30,0 | 44,3 | 48,3 | 29,2 | 68,9 | 23,5 | 17,5 | 20,7 | 36,6 | 27,1 | 44,0 | 31,5 | 30,3 | 37,7 | 83,1 |  |  | 35,8 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 0,0 | 11,0 | 26,0 | 36,0 | 5 dây | 65,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/7/2023 | Mực nước | 11,44 | 8,02 | 14,61 | 13,43 | 8,16 | 20,76 | 38,54 | 24,39 | 24,18 | 12,61 | 14,56 | 12,84 | 16,12 | 15,02 | 15,63 | 8,80 | 5,00 | 20,74 |
|  | Dung tích | 1,20 | 1,92 | 7,22 | 0,55 | 1,27 | 0,82 | 1,71 | 1,22 | 0,179 | 10,37 | 6,36 | 5,75 | 10,24 | 9,40 | 5,58 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 29,2 | 44,1 | 47,3 | 28,3 | 68,5 | 23,5 | 20,7 | 19,8 | 36,2 | 26,5 | 43,3 | 30,6 | 29,6 | 36,8 | 82,0 |  |  | 35,6 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 11,0 | 26,0 | 36,0 | 5 dây | 65,0 | 35,0 | 0,0 |
| 31/7/2023 | Mực nước | 11,36 | 7,96 | 14,54 | 13,35 | 8,16 | 20,75 | 38,32 | 24,23 | 24,17 | 12,51 | 14,50 | 12,73 | 16,22 | 14,94 | 15,56 | 8,65 | 4,98 | 20,72 |
|  | Dung tích | 1,17 | 1,88 | 7,08 | 0,53 | 1,27 | 0,81 | 1,64 | 1,16 | 0,178 | 10,10 | 6,25 | 5,59 | 10,48 | 9,17 | 5,51 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 28,3 | 43,2 | 46,4 | 27,3 | 68,5 | 23,3 | 19,8 | 18,8 | 36,0 | 25,8 | 42,5 | 29,8 | 30,3 | 36,0 | 81,0 |  |  | 35,3 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 11,0 | 26,0 | 10,0 | 5 dây | 70,0 | 35,0 | 0,0 |
| 01/8/2023 | Mực nước | 11,29 | 7,92 | 14,47 | 13,28 | 8,15 | 20,67 | 38,10 | 24,03 | 24,16 | 12,41 | 14,44 | 12,68 | 15,92 | 14,92 | 15,49 | 8,60 | 4,98 | 20,70 |
|  | Dung tích | 1,13 | 1,85 | 6,95 | 0,52 | 1,26 | 0,78 | 1,56 | 1,09 | 0,177 | 9,83 | 6,15 | 5,52 | 9,77 | 9,11 | 5,44 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 27,6 | 42,7 | 45,5 | 26,4 | 68,2 | 22,5 | 18,9 | 17,7 | 35,8 | 25,1 | 41,8 | 29,4 | 28,2 | 35,7 | 79,9 |  |  | 35,0 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 17,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 10,0 | 26,0 | 10,0 | 5 dây | 75,0 | 35,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/8/2023 | Mực nước | 11,23 | 7,90 | 14,41 | 13,22 | 8,14 | 20,60 | 37,88 | 23,84 | 24,16 | 12,31 | 14,38 | 12,52 | 15,82 | 14,90 | 15,42 | 8,62 | 4,98 | 20,69 |
|  | Dung tích | 1,11 | 1,84 | 6,83 | 0,50 | 1,26 | 0,76 | 1,49 | 1,04 | 0,177 | 9,56 | 6,05 | 5,28 | 9,56 | 9,06 | 5,38 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 26,9 | 42,4 | 44,7 | 25,7 | 67,9 | 21,7 | 18,0 | 16,8 | 35,8 | 24,4 | 41,1 | 28,1 | 27,6 | 35,5 | 78,9 |  |  | 34,9 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 17,0 | 10,0 | 3s | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | mở cống | 16,0 | 10,0 | 26,0 | 10,0 | 5 dây | 80,0 | 35,0 | 0,0 |
| 05/8/2023 | Mực nước | 10,97 | 7,78 | 14,25 | 12,99 | 8,07 | 20,36 | 37,19 | 23,33 | 24,05 | 12,06 | 14,20 | 12,24 | 15,54 | 14,87 | 15,22 | 8,80 | 5,03 | 20,69 |
|  | Dung tích | 0,99 | 1,77 | 6,52 | 0,45 | 1,22 | 0,67 | 1,28 | 0,90 | 0,166 | 8,88 | 5,74 | 4,87 | 8,96 | 8,97 | 5,18 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 24,1 | 40,7 | 42,7 | 23,0 | 65,8 | 19,1 | 15,5 | 14,6 | 33,6 | 22,7 | 39,0 | 25,9 | 25,9 | 35,2 | 76,1 |  |  | 34,9 |
|  | Độ mở cống | 12,0 | 17,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 2 ren | mở cống | 16,0 | 5,0 | 29,0 | 10,0 | 3 dây | 75,0 | 50,0 | 0,0 |
| 06/8/2023 | Mực nước | 10,91 | 7,73 | 14,20 | 12,91 | 8,07 | 20,30 | 36,96 | 23,06 | 23,98 | 11,98 | 14,14 | 12,21 | 15,42 | 14,85 | 15,19 | 8,65 | 5,03 | 20,67 |
|  | Dung tích | 0,97 | 1,74 | 6,42 | 0,44 | 1,22 | 0,64 | 1,23 | 0,83 | 0,16 | 8,68 | 5,64 | 4,82 | 8,70 | 8,92 | 5,15 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,6 | 40,1 | 42,1 | 22,3 | 65,8 | 18,5 | 14,8 | 13,5 | 32,3 | 22,1 | 38,4 | 25,7 | 25,2 | 35,0 | 75,6 |  |  | 34,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 17,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 2 ren | mở cống | 16,0 | 0,0 | 29,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | 50,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/8/2023 | Mực nước | 10,90 | 7,68 | 14,14 | 12,83 | 8,04 | 20,26 | 36,73 | 22,99 | 23,95 | 11,90 | 14,08 | 12,21 | 15,30 | 14,82 | 15,19 | 8,50 | 5,01 | 20,65 |
|  | Dung tích | 0,97 | 1,71 | 6,31 | 0,42 | 1,20 | 0,63 | 1,17 | 0,81 | 0,158 | 8,51 | 5,54 | 4,82 | 8,45 | 8,83 | 5,15 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,5 | 39,4 | 41,3 | 21,7 | 64,9 | 18,0 | 14,1 | 13,2 | 31,8 | 21,7 | 37,7 | 25,7 | 24,4 | 34,6 | 75,6 |  |  | 34,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 17,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 1ren | mở cống | 16,0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0 |
| 08/8/2023 | Mực nước | 10,90 | 7,64 | 14,08 | 12,75 | 8,04 | 20,20 | 36,48 | 22,82 | 23,91 | 11,82 | 14,02 | 12,21 | 15,18 | 14,73 | 15,19 | 8,33 | 4,97 | 20,63 |
|  | Dung tích | 0,97 | 1,69 | 6,19 | 0,41 | 1,20 | 0,60 | 1,11 | 0,77 | 0,155 | 8,35 | 5,43 | 4,82 | 8,19 | 8,58 | 5,15 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,5 | 38,8 | 40,5 | 21,0 | 64,9 | 17,4 | 13,4 | 12,4 | 31,2 | 21,3 | 37,0 | 25,7 | 23,7 | 33,6 | 75,6 |  |  | 34,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 17,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 1 ren | mở cống | 16,0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0 |
| 09/8/2023 | Mực nước | 10,88 | 7,59 | 14,09 | 12,67 | 8,03 | 20,15 | 36,23 | 22,65 | 23,87 | 11,70 | 13,97 | 12,21 | 15,05 | 14,65 | 15,19 | 8,10 | 4,93 | 20,60 |
|  | Dung tích | 0,96 | 1,66 | 6,21 | 0,40 | 1,19 | 0,59 | 1,05 | 0,72 | 0,152 | 8,10 | 5,36 | 4,82 | 7,91 | 8,36 | 5,15 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,3 | 38,1 | 40,7 | 20,4 | 64,6 | 16,8 | 12,6 | 11,7 | 30,6 | 20,7 | 36,4 | 25,7 | 22,9 | 32,8 | 75,6 |  |  | 33,5 |
|  | Độ mở cống | 14,0 | 17,0 | 0,0 | 3s | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 2 ren | mở cống | 16,0 | 6,0 | 29,0 | 30,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/8/2023 | Mực nước | 10,90 | 7,68 | 14,14 | 12,83 | 8,04 | 20,26 | 36,73 | 22,99 | 23,95 | 11,90 | 14,08 | 12,21 | 15,30 | 14,82 | 15,19 | 8,50 | 5,01 | 20,65 |
|  | Dung tích | 0,97 | 1,71 | 6,31 | 0,42 | 1,20 | 0,63 | 1,17 | 0,81 | 0,158 | 8,51 | 5,54 | 4,82 | 8,45 | 8,83 | 5,15 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,5 | 39,4 | 41,3 | 21,7 | 64,9 | 18,0 | 14,1 | 13,2 | 31,8 | 21,7 | 37,7 | 25,7 | 24,4 | 34,6 | 75,6 |  |  | 34,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 17,0 | 9,0 | 3s | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 1ren | mở cống | 16,0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0 |
| 11/8/2023 | Mực nước | 10,67 | 7,57 | 14,08 | 12,52 | 7,95 | 20,08 | 35,72 | 22,33 | 23,75 | 11,46 | 13,83 | 11,99 | 14,77 | 14,46 | 15,02 | 8,20 | 4,83 | 20,54 |
|  | Dung tích | 0,88 | 1,64 | 6,19 | 0,37 | 1,15 | 0,56 | 0,92 | 0,64 | 0,142 | 7,61 | 5,16 | 4,50 | 7,38 | 7,82 | 4,98 |  |  | 0,07 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 21,5 | 37,9 | 40,5 | 19,1 | 62,3 | 16,1 | 11,1 | 10,3 | 28,8 | 19,4 | 35,1 | 24,0 | 21,3 | 30,7 | 73,2 |  |  | 32,6 |
|  | Độ mở cống | 14,0 | 0,0 | 10,0 | 3s | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 2 ren | mở cống | 16,0 | 12,0 | 29,0 | 30,0 | 5 dây | 85,0 | 50,0 | 0,0 |
| 07/9/2023 | Mực nước | 9,80 | 7,12 | 12,58 | 9,65 | 7,60 | 18,91 | 31,37 | 19,53 | 23,23 | 9,01 | 12,57 | 10,97 | 12,98 | 13,86 | 14,71 | 8,69 | 0,50 | 18,40 |
|  | Dung tích | 0,59 | 1,38 | 4,02 | 0,08 | 0,99 | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,103 | 3,22 | 3,40 | 3,30 | 4,46 | 6,27 | 4,68 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 14,4 | 31,7 | 26,3 | 4,1 | 53,3 | 8,0 | 2,8 | 2,7 | 20,9 | 8,2 | 23,1 | 17,6 | 12,9 | 24,6 | 68,7 |  |  | 10,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/9/2023 | Mực nước | 9,94 | 7,20 | 12,60 | 9,65 | 7,59 | 18,85 | 31,43 | 19,53 | 23,23 | 9,01 | 12,63 | 11,01 | 13,00 | 13,87 | 14,72 | 8,78 | 0,30 | 18,30 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,98 | 0,27 | 0,24 | 0,16 | 0,103 | 3,22 | 3,48 | 3,34 | 4,49 | 6,28 | 4,69 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,8 | 26,5 | 4,1 | 53,1 | 7,7 | 2,9 | 2,7 | 20,9 | 8,2 | 23,7 | 17,8 | 13,0 | 24,6 | 68,8 |  |  | 9,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 09/9/2023 | Mực nước | 9,95 | 7,20 | 12,60 | 9,65 | 7,58 | 18,76 | 31,44 | 19,53 | 23,37 | 9,01 | 12,66 | 11,03 | 13,00 | 13,87 | 14,72 | 8,83 | 0,10 | 18,20 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,98 | 0,25 | 0,24 | 0,16 | 0,114 | 3,22 | 3,52 | 3,36 | 4,49 | 6,28 | 4,69 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,8 | 26,5 | 4,1 | 52,8 | 7,3 | 2,9 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,0 | 17,9 | 13,0 | 24,6 | 68,8 |  |  | 8,9 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10/9/2023 | Mực nước | 9,95 | 7,20 | 12,60 | 9,65 | 7,57 | 18,66 | 31,45 | 19,53 | 23,37 | 9,01 | 12,67 | 11,04 | 13,00 | 13,87 | 14,73 | 8,75 | 0,10 | 18,21 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,97 | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,114 | 3,22 | 3,54 | 3,38 | 4,49 | 6,28 | 4,70 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,8 | 26,5 | 4,1 | 52,6 | 6,8 | 2,9 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,1 | 18,0 | 13,0 | 24,6 | 69,0 |  |  | 9,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/9/2023 | Mực nước | 9,94 | 7,19 | 12,60 | 9,70 | 7,56 | 18,57 | 31,47 | 19,53 | 23,37 | 9,01 | 12,69 | 11,04 | 13,00 | 13,87 | 14,73 | 8,74 | 0,20 | 18,22 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,97 | 0,22 | 0,24 | 0,16 | 0,114 | 3,22 | 3,57 | 3,38 | 4,49 | 6,28 | 4,70 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,6 | 26,5 | 4,2 | 52,3 | 6,4 | 2,9 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,3 | 18,0 | 13,0 | 24,6 | 69,0 |  |  | 9,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12/9/2023 | Mực nước | 9,94 | 7,19 | 12,60 | 9,70 | 7,56 | 18,49 | 31,50 | 19,53 | 23,37 | 9,01 | 12,69 | 11,04 | 13,00 | 13,86 | 14,74 | 8,67 | 0,20 | 18,22 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,97 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | 0,114 | 3,22 | 3,57 | 3,38 | 4,49 | 6,27 | 4,71 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,6 | 26,5 | 4,2 | 52,3 | 6,0 | 2,9 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,3 | 18,0 | 13,0 | 24,6 | 69,1 |  |  | 9,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13/9/2023 | Mực nước | 9,94 | 7,19 | 12,60 | 9,70 | 7,55 | 18,43 | 31,54 | 19,56 | 23,37 | 9,01 | 12,69 | 11,04 | 13,00 | 13,85 | 14,74 | 8,62 | 0,10 | 18,25 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,96 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | 0,114 | 3,22 | 3,57 | 3,38 | 4,49 | 6,25 | 4,71 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,6 | 26,5 | 4,2 | 52,0 | 5,7 | 3,0 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,3 | 18,0 | 13,0 | 24,5 | 69,1 |  |  | 9,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/9/2023 | Mực nước | 9,94 | 7,19 | 12,60 | 9,70 | 7,54 | 18,40 | 31,56 | 19,57 | 23,37 | 9,01 | 12,70 | 11,04 | 13,00 | 13,85 | 14,74 | 8,68 | 0,10 | 18,26 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,42 | 4,05 | 0,08 | 0,96 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,114 | 3,22 | 3,58 | 3,38 | 4,49 | 6,25 | 4,71 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,6 | 26,5 | 4,2 | 51,8 | 5,6 | 3,0 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,4 | 18,0 | 13,0 | 24,5 | 69,1 |  |  | 9,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15/9/2023 | Mực nước | 9,94 | 7,18 | 12,61 | 9,70 | 7,54 | 18,39 | 31,58 | 19,57 | 23,37 | 9,01 | 12,70 | 11,04 | 13,00 | 13,84 | 14,74 | 8,63 | 0,10 | 18,26 |
|  | Dung tích | 0,63 | 1,41 | 4,06 | 0,08 | 0,96 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,114 | 3,22 | 3,58 | 3,38 | 4,49 | 6,23 | 4,71 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,3 | 32,5 | 26,6 | 4,2 | 51,8 | 5,5 | 3,0 | 2,7 | 23,0 | 8,2 | 24,4 | 18,0 | 13,0 | 24,4 | 69,1 |  |  | 9,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/9/2023 | Mực nước | 9,97 | 7,20 | 12,63 | 9,85 | 7,54 | 18,41 | 31,65 | 19,60 | 23,39 | 9,05 | 12,72 | 11,07 | 13,00 | 13,83 | 14,75 | 8,95 | -0,10 | 18,26 |
|  | Dung tích | 0,64 | 1,42 | 4,09 | 0,09 | 0,96 | 0,20 | 0,26 | 0,17 | 0,115 | 3,28 | 3,61 | 3,41 | 4,49 | 6,21 | 4,72 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,5 | 32,8 | 26,8 | 4,6 | 51,8 | 5,6 | 3,1 | 2,7 | 23,3 | 8,4 | 24,5 | 18,2 | 13,0 | 24,3 | 69,3 |  |  | 9,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/9/2023 | Mực nước | 9,97 | 7,20 | 12,63 | 9,85 | 7,55 | 18,41 | 31,71 | 19,65 | 23,39 | 9,06 | 12,74 | 11,07 | 13,00 | 13,83 | 14,76 | 8,90 | 0,10 | 18,27 |
|  | Dung tích | 0,64 | 1,42 | 4,09 | 0,09 | 0,96 | 0,20 | 0,26 | 0,17 | 0,115 | 3,29 | 3,64 | 3,41 | 4,49 | 6,21 | 4,73 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,5 | 32,8 | 26,8 | 4,6 | 52,0 | 5,6 | 3,2 | 2,8 | 23,3 | 8,4 | 24,7 | 18,2 | 13,0 | 24,3 | 69,4 |  |  | 9,4 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/9/2023 | Mực nước | 9,98 | 7,23 | 12,63 | 9,86 | 7,56 | 18,41 | 31,73 | 19,71 | 23,40 | 9,13 | 12,75 | 11,11 | 13,13 | 13,84 | 14,83 | 8,95 | 0,20 | 18,30 |
|  | Dung tích | 0,64 | 1,44 | 4,09 | 0,09 | 0,97 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | 0,116 | 3,39 | 3,65 | 3,46 | 4,68 | 6,23 | 4,80 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,5 | 33,2 | 26,8 | 4,6 | 52,3 | 5,6 | 3,2 | 2,9 | 23,5 | 8,7 | 24,8 | 18,4 | 13,5 | 24,4 | 70,4 |  |  | 9,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/9/2023 | Mực nước | 9,98 | 7,23 | 12,63 | 9,86 | 7,56 | 18,40 | 31,75 | 19,72 | 23,45 | 9,13 | 12,77 | 11,12 | 13,13 | 13,84 | 14,83 | 8,86 | 0,30 | 18,30 |
|  | Dung tích | 0,64 | 1,44 | 4,09 | 0,09 | 0,97 | 0,19 | 0,26 | 0,18 | 0,12 | 3,39 | 3,68 | 3,47 | 4,68 | 6,23 | 4,80 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,5 | 33,2 | 26,8 | 4,6 | 52,3 | 5,6 | 3,2 | 2,9 | 24,2 | 8,7 | 25,0 | 18,5 | 13,5 | 24,4 | 70,4 |  |  | 9,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/9/2023 | Mực nước | 9,98 | 7,23 | 12,63 | 9,86 | 7,55 | 18,40 | 31,78 | 19,72 | 23,46 | 9,13 | 12,79 | 11,12 | 13,13 | 13,83 | 14,83 | 8,86 | 0,30 | 18,30 |
|  | Dung tích | 0,64 | 1,44 | 4,09 | 0,09 | 0,96 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | 0,121 | 3,39 | 3,71 | 3,47 | 4,68 | 6,21 | 4,80 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,5 | 33,2 | 26,8 | 4,6 | 52,0 | 5,6 | 3,2 | 2,9 | 24,4 | 8,7 | 25,2 | 18,5 | 13,5 | 24,3 | 70,4 |  |  | 9,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21/9/2023 | Mực nước | 9,98 | 7,23 | 12,63 | 9,86 | 7,55 | 18,39 | 31,81 | 19,72 | 23,46 | 9,13 | 12,80 | 11,12 | 13,13 | 13,82 | 14,83 | 8,83 | 0,30 | 18,30 |
|  | Dung tích | 0,64 | 1,44 | 4,09 | 0,09 | 0,96 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | 0,121 | 3,39 | 3,72 | 3,47 | 4,68 | 6,19 | 4,80 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 15,5 | 33,2 | 26,8 | 4,6 | 52,0 | 5,5 | 3,3 | 2,9 | 24,4 | 8,7 | 25,3 | 18,5 | 13,5 | 24,3 | 70,4 |  |  | 9,6 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26/9/2023 | Mực nước | 10,72 | 7,61 | 13,40 | 12,80 | 7,69 | 18,83 | 36,25 | 21,08 | 24,25 | 9,98 | 13,55 | 11,79 | 13,87 | 14,02 | 14,95 | 10,60 | 0,05 | 18,50 |
|  | Dung tích | 0,90 | 1,67 | 5,18 | 0,42 | 1,03 | 0,26 | 1,05 | 0,39 | 0,186 | 4,59 | 4,77 | 4,26 | 5,78 | 6,58 | 4,91 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 21,9 | 38,4 | 33,9 | 21,4 | 55,6 | 7,6 | 12,7 | 6,3 | 37,6 | 11,7 | 32,4 | 22,7 | 16,7 | 25,8 | 72,2 |  |  | 11,0 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/9/2023 | Mực nước | 10,79 | 7,64 | 13,46 | 12,85 | 7,34 | 18,99 | 36,42 | 21,77 | 24,34 | 10,50 | 13,92 | 12,04 | 14,38 | 14,25 | 14,96 | 9,80 | 0,20 | 18,53 |
|  | Dung tích | 0,93 | 1,69 | 5,27 | 0,43 | 0,86 | 0,29 | 1,09 | 0,51 | 0,195 | 5,64 | 5,29 | 4,57 | 6,67 | 7,23 | 4,92 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 22,5 | 38,8 | 34,5 | 21,8 | 46,6 | 8,3 | 13,2 | 8,3 | 39,4 | 14,4 | 36,0 | 24,3 | 19,3 | 28,4 | 72,3 |  |  | 11,2 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28/9/2023 | Mực nước | 10,80 | 7,65 | 13,49 | 12,65 | 7,10 | 18,99 | 36,49 | 21,77 | 24,43 | 10,60 | 13,94 | 12,15 | 14,40 | 14,26 | 14,95 | 9,58 | 0,20 | 18,53 |
|  | Dung tích | 0,93 | 1,69 | 5,31 | 0,39 | 0,75 | 0,29 | 1,11 | 0,51 | 0,204 | 5,85 | 5,32 | 4,74 | 6,71 | 7,26 | 4,91 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 22,6 | 39,0 | 34,8 | 20,2 | 40,4 | 8,3 | 13,4 | 8,3 | 41,2 | 14,9 | 36,2 | 25,2 | 19,4 | 28,5 | 72,2 |  |  | 11,2 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29/9/2023 | Mực nước | 10,82 | 7,70 | 13,79 | 12,80 | 7,19 | 19,01 | 36,65 | 22,07 | 24,72 | 10,83 | 13,98 | 12,20 | 14,50 | 14,29 | 14,93 | 9,23 | 0,20 | 18,67 |
|  | Dung tích | 0,94 | 1,72 | 5,74 | 0,42 | 0,79 | 0,29 | 1,15 | 0,57 | 0,233 | 6,32 | 5,37 | 4,81 | 6,89 | 7,34 | 4,89 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 22,8 | 39,6 | 37,6 | 21,4 | 42,8 | 8,4 | 13,9 | 9,2 | 47,1 | 16,1 | 36,5 | 25,6 | 19,9 | 28,8 | 71,9 |  |  | 12,2 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/9/2023 | Mực nước | 10,87 | 7,72 | 13,80 | 12,75 | 7,09 | 19,03 | 36,72 | 22,12 | 24,73 | 10,86 | 14,00 | 12,24 | 14,70 | 14,38 | 14,90 | 9,00 | 0,20 | 18,68 |
|  | Dung tích | 0,96 | 1,73 | 5,75 | 0,41 | 0,74 | 0,30 | 1,17 | 0,58 | 0,234 | 6,38 | 5,40 | 4,87 | 7,26 | 7,60 | 4,86 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,2 | 39,9 | 37,7 | 21,0 | 40,2 | 8,6 | 14,1 | 9,4 | 47,3 | 16,3 | 36,7 | 25,9 | 21,0 | 29,8 | 71,4 |  |  | 12,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01/10/2023 | Mực nước | 10,87 | 7,72 | 13,80 | 12,65 | 7,05 | 19,03 | 36,73 | 22,16 | 24,76 | 10,86 | 14,02 | 12,27 | 14,75 | 14,38 | 14,87 | 9,02 | 0,10 | 18,68 |
|  | Dung tích | 0,96 | 1,73 | 5,75 | 0,39 | 0,72 | 0,30 | 1,17 | 0,59 | 0,237 | 6,38 | 5,43 | 4,91 | 7,35 | 7,60 | 4,84 |  |  | 0,02 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,2 | 39,9 | 37,7 | 20,2 | 39,2 | 8,6 | 14,1 | 9,6 | 47,9 | 16,3 | 37,0 | 26,1 | 21,2 | 29,8 | 71,0 |  |  | 12,3 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02/10/2023 | Mực nước | 10,87 | 7,72 | 13,80 | 12,50 | 7,01 | 19,03 | 36,77 | 22,24 | 24,76 | 10,86 | 14,02 | 12,29 | 14,78 | 14,40 | 14,84 | 9,20 | 0,20 | 18,75 |
|  | Dung tích | 0,96 | 1,73 | 5,75 | 0,37 | 0,71 | 0,30 | 1,18 | 0,61 | 0,237 | 6,38 | 5,43 | 4,94 | 7,40 | 7,65 | 4,81 |  |  | 0,03 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,2 | 39,9 | 37,7 | 19,0 | 38,1 | 8,6 | 14,3 | 9,9 | 47,9 | 16,3 | 37,0 | 26,3 | 21,4 | 30,0 | 70,6 |  |  | 12,8 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/10/2023 | Mực nước | 10,87 | 7,72 | 13,80 | 12,40 | 7,00 | 19,03 | 36,81 | 22,27 | 24,76 | 10,88 | 14,02 | 12,30 | 14,79 | 14,42 | 14,81 | 9,15 | 0,60 | 18,76 |
|  | Dung tích | 0,96 | 1,73 | 5,75 | 0,35 | 0,70 | 0,30 | 1,19 | 0,62 | 0,237 | 6,42 | 5,43 | 4,96 | 7,42 | 7,71 | 4,78 |  |  | 0,03 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,2 | 39,9 | 37,7 | 18,2 | 37,9 | 8,6 | 14,4 | 10,1 | 47,9 | 16,4 | 37,0 | 26,4 | 21,4 | 30,2 | 70,1 |  |  | 12,8 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05/10/2023 | Mực nước | 10,94 | 7,75 | 13,80 | 12,15 | 7,00 | 19,05 | 36,90 | 22,43 | 24,85 | 11,00 | 14,04 | 12,40 | 14,96 | 14,57 | 14,79 | 8,93 | 0,60 | 18,84 |
|  | Dung tích | 0,98 | 1,75 | 5,75 | 0,31 | 0,70 | 0,30 | 1,21 | 0,66 | 0,246 | 6,67 | 5,47 | 5,10 | 7,73 | 8,13 | 4,76 |  |  | 0,03 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,8 | 40,3 | 37,7 | 16,1 | 37,9 | 8,7 | 14,6 | 10,8 | 49,7 | 17,0 | 37,2 | 27,2 | 22,3 | 31,9 | 69,8 |  |  | 13,4 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06/10/2023 | Mực nước | 10,94 | 7,75 | 13,80 | 11,95 | 7,00 | 19,06 | 36,92 | 22,48 | 24,89 | 11,00 | 14,04 | 12,41 | 15,00 | 14,57 | 14,77 | 8,90 | 0,40 | 18,88 |
|  | Dung tích | 0,98 | 1,75 | 5,75 | 0,29 | 0,70 | 0,31 | 1,22 | 0,68 | 0,25 | 6,67 | 5,47 | 5,12 | 7,81 | 8,13 | 4,74 |  |  | 0,03 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 23,8 | 40,3 | 37,7 | 14,6 | 37,9 | 8,8 | 14,7 | 11,0 | 50,5 | 17,0 | 37,2 | 27,2 | 22,6 | 31,9 | 69,6 |  |  | 13,7 |
|  | Độ mở cống | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2023 | Mực nước | 13,89 | 9,69 | 17,23 | 15,07 | 7,18 | 21,72 | 41,27 | 28,45 | 26,88 | 15,45 | 15,89 | 15,56 | 18,06 | 16,94 | 14,99 | 9,58 | 0,40 | 21,95 |
|  | Dung tích | 2,65 | 3,25 | 13,04 | 1,05 | 0,79 | 1,30 | 2,78 | 3,12 | 0,511 | 19,23 | 8,83 | 10,90 | 15,43 | 15,86 | 4,95 |  |  | 0,12 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 64,4 | 74,8 | 85,4 | 54,0 | 42,5 | 37,3 | 33,6 | 50,5 | 100,0 | 49,1 | 60,1 | 58,0 | 44,6 | 62,2 | 72,7 |  |  | 59,5 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 dây | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 24/10/2023 | Mực nước | 14,38 | 10,06 | 17,34 | 15,25 | 7,90 | 22,20 | 41,60 | 28,55 | 26,88 | 15,96 | 16,18 | 15,92 | 18,25 | 17,28 | 15,15 | 10,96 | 0,80 | 21,97 |
|  | Dung tích | 3,04 | 3,59 | 13,32 | 1,13 | 1,13 | 1,58 | 2,92 | 3,19 | 0,511 | 21,03 | 9,43 | 11,71 | 16,05 | 17,20 | 5,11 |  |  | 0,12 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 73,8 | 82,6 | 87,2 | 58,1 | 61,1 | 45,5 | 35,4 | 51,6 | 100,0 | 53,6 | 64,1 | 62,3 | 46,4 | 67,5 | 75,0 |  |  | 59,9 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 dây | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 25/10/2023 | Mực nước | 14,87 | 10,45 | 17,97 | 16,45 | 7,50 | 23,20 | 43,60 | 29,89 | 26,92 | 17,00 | 16,54 | 16,52 | 18,86 | 17,77 | 15,22 | 11,20 | 0,50 | 22,41 |
|  | Dung tích | 3,44 | 3,99 | 14,92 | 1,70 | 0,94 | 2,26 | 3,98 | 4,08 | 0,516 | 25,59 | 10,20 | 13,20 | 18,03 | 19,14 | 5,18 |  |  | 0,14 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 83,5 | 91,8 | 97,7 | 87,1 | 50,7 | 64,9 | 48,1 | 66,1 | 100,0 | 65,3 | 69,4 | 70,2 | 52,1 | 75,1 | 76,1 |  |  | 72,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 100,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 dây | 0,0 | Mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/10/2023 | Mực nước | 14,94 | 10,49 | 17,60 | 16,35 | 7,20 | 23,32 | 43,71 | 30,00 | 26,84 | 17,10 | 16,59 | 16,59 | 18,98 | 17,79 | 15,22 | 10,55 | 0,20 | 22,45 |
|  | Dung tích | 3,49 | 4,03 | 13,98 | 1,65 | 0,80 | 2,35 | 4,04 | 4,15 | 0,505 | 26,04 | 10,32 | 13,38 | 18,42 | 19,22 | 5,18 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 84,9 | 92,7 | 91,5 | 84,4 | 43,0 | 67,5 | 48,9 | 67,3 | 100,0 | 66,4 | 70,2 | 71,2 | 53,2 | 75,4 | 76,1 |  |  | 73,1 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 50,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2 dây | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 28/10/2023 | Mực nước | 15,00 | 10,54 | 17,40 | 16,21 | 7,05 | 23,39 | 43,85 | 30,06 | 26,84 | 17,28 | 16,70 | 16,83 | 19,09 | 17,83 | 15,23 | 9,78 | 0,30 | 22,48 |
|  | Dung tích | 3,54 | 4,08 | 13,47 | 1,57 | 0,72 | 2,40 | 4,12 | 4,20 | 0,505 | 26,83 | 10,58 | 13,98 | 18,82 | 19,38 | 5,19 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 86,1 | 93,9 | 88,2 | 80,5 | 39,2 | 69,0 | 49,9 | 68,1 | 100,0 | 68,4 | 72,0 | 74,4 | 54,4 | 76,0 | 76,2 |  |  | 73,9 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 29/10/2023 | Mực nước | 15,03 | 10,56 | 17,42 | 16,20 | 7,00 | 23,41 | 43,89 | 30,10 | 26,84 | 17,33 | 16,75 | 16,85 | 19,11 | 17,87 | 15,23 | 9,48 | 0,00 | 22,49 |
|  | Dung tích | 3,57 | 4,10 | 13,52 | 1,57 | 0,70 | 2,42 | 4,15 | 4,24 | 0,505 | 27,05 | 10,70 | 14,03 | 18,90 | 19,53 | 5,19 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 86,8 | 94,4 | 88,6 | 80,2 | 37,9 | 69,4 | 50,1 | 68,6 | 100,0 | 69,0 | 72,8 | 74,7 | 54,6 | 76,6 | 76,2 |  |  | 74,2 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2023 | Mực nước | 15,10 | 10,60 | 17,55 | 16,20 | 7,02 | 23,50 | 44,15 | 30,28 | 26,85 | 17,60 | 16,84 | 17,05 | 19,45 | 18,13 | 15,36 | 9,39 | 0,80 | 22,55 |
|  | Dung tích | 3,64 | 4,14 | 13,85 | 1,57 | 0,71 | 2,48 | 4,30 | 4,39 | 0,506 | 28,25 | 10,92 | 14,55 | 20,17 | 20,72 | 5,32 |  |  | 0,15 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 88,4 | 95,3 | 90,7 | 80,2 | 38,4 | 71,4 | 52,0 | 71,1 | 100,0 | 72,1 | 74,3 | 77,4 | 58,3 | 81,3 | 78,1 |  |  | 75,9 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 31/10/2023 | Mực nước | 15,21 | 10,72 | 17,62 | 16,25 | 7,20 | 23,58 | 44,62 | 30,57 | 26,85 | 18,14 | 17,18 | 17,43 | 19,96 | 18,34 | 15,42 | 9,48 | 0,90 | 22,85 |
|  | Dung tích | 3,74 | 4,26 | 14,03 | 1,59 | 0,80 | 2,54 | 4,58 | 4,63 | 0,506 | 30,77 | 11,71 | 15,62 | 22,08 | 21,81 | 5,38 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 91,0 | 98,1 | 91,9 | 81,6 | 43,0 | 73,1 | 55,3 | 75,1 | 100,0 | 78,5 | 79,7 | 83,1 | 63,8 | 85,5 | 78,9 |  |  | 84,3 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 01/11/2023 | Mực nước | 15,26 | 10,76 | 17,65 | 16,19 | 7,15 | 23,60 | 44,75 | 30,63 | 26,85 | 18,25 | 17,24 | 17,54 | 20,04 | 18,32 | 15,42 | 9,38 | 0,80 | 22,89 |
|  | Dung tích | 3,79 | 4,30 | 14,11 | 1,56 | 0,77 | 2,56 | 4,65 | 4,69 | 0,506 | 31,37 | 11,85 | 15,93 | 22,41 | 21,71 | 5,38 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 92,1 | 99,1 | 92,4 | 80,0 | 41,7 | 73,6 | 56,3 | 75,9 | 100,0 | 80,0 | 80,6 | 84,8 | 64,8 | 85,1 | 78,9 |  |  | 85,4 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11/2023 | Mực nước | 15,30 | 10,78 | 17,72 | 16,19 | 7,15 | 23,64 | 44,84 | 30,66 | 26,83 | 18,33 | 17,29 | 17,61 | 20,08 | 18,23 | 15,43 | 9,25 | 0,70 | 22,91 |
|  | Dung tích | 3,83 | 4,32 | 14,28 | 1,56 | 0,77 | 2,59 | 4,71 | 4,71 | 0,503 | 31,80 | 11,97 | 16,13 | 22,58 | 21,24 | 5,39 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 93,1 | 99,5 | 93,5 | 80,0 | 41,7 | 74,4 | 56,9 | 76,3 | 100,0 | 81,1 | 81,4 | 85,8 | 65,3 | 83,3 | 79,1 |  |  | 86,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 03/11/2023 | Mực nước | 15,32 | 10,80 | 17,72 | 16,18 | 7,04 | 23,70 | 44,88 | 30,69 | 26,83 | 18,37 | 17,33 | 17,61 | 20,16 | 18,13 | 15,43 | 9,20 | 0,60 | 22,93 |
|  | Dung tích | 3,85 | 4,34 | 14,28 | 1,55 | 0,72 | 2,64 | 4,73 | 4,74 | 0,503 | 32,01 | 12,06 | 16,13 | 22,93 | 20,72 | 5,39 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 93,5 | 100,0 | 93,5 | 79,7 | 38,9 | 75,7 | 57,2 | 76,8 | 100,0 | 81,7 | 82,0 | 85,8 | 66,3 | 81,3 | 79,1 |  |  | 86,5 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | mở hết KĐT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 04/11/2023 | Mực nước | 15,32 | 10,80 | 17,73 | 16,18 | 7,11 | 23,70 | 44,91 | 30,69 | 26,83 | 18,41 | 17,34 | 17,71 | 20,20 | 18,11 | 15,44 | 9,20 | 0,50 | 22,94 |
|  | Dung tích | 3,85 | 4,34 | 14,31 | 1,55 | 0,75 | 2,64 | 4,75 | 4,74 | 0,503 | 32,23 | 12,08 | 16,41 | 23,10 | 20,62 | 5,40 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 93,5 | 100,0 | 93,7 | 79,7 | 40,7 | 75,7 | 57,4 | 76,8 | 100,0 | 82,2 | 82,2 | 87,3 | 66,8 | 80,9 | 79,2 |  |  | 86,8 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/11/2023 | Mực nước | 15,35 | 10,80 | 17,73 | 16,19 | 7,19 | 23,70 | 44,95 | 30,69 | 26,83 | 18,42 | 17,40 | 17,72 | 20,23 | 18,12 | 15,44 | 9,17 | 0,50 | 22,94 |
|  | Dung tích | 3,88 | 4,34 | 14,31 | 1,56 | 0,79 | 2,64 | 4,77 | 4,74 | 0,503 | 32,28 | 12,22 | 16,44 | 23,23 | 20,67 | 5,40 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 94,2 | 100,0 | 93,7 | 80,0 | 42,8 | 75,7 | 57,7 | 76,8 | 100,0 | 82,4 | 83,1 | 87,5 | 67,2 | 81,1 | 79,2 |  |  | 86,8 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 06/11/2023 | Mực nước | 15,36 | 10,82 | 17,75 | 16,20 | 7,25 | 23,71 | 44,98 | 30,69 | 26,83 | 18,46 | 17,43 | 17,77 | 20,27 | 18,14 | 15,44 | 9,13 | 0,40 | 22,95 |
|  | Dung tích | 3,89 | 4,37 | 14,36 | 1,57 | 0,82 | 2,64 | 4,79 | 4,74 | 0,503 | 32,50 | 12,29 | 16,58 | 23,41 | 20,77 | 5,40 |  |  | 0,17 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 94,4 | 100,0 | 94,0 | 80,2 | 44,3 | 76,0 | 57,9 | 76,8 | 100,0 | 82,9 | 83,6 | 88,2 | 67,7 | 81,5 | 79,2 |  |  | 87,1 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 07/11/2023 | Mực nước | 15,36 | 10,82 | 17,82 | 16,30 | 7,42 | 23,75 | 45,03 | 30,78 | 26,98 | 18,72 | 17,69 | 18,00 | 20,51 | 18,30 | 15,48 | 9,20 | 0,30 | 23,04 |
|  | Dung tích | 3,89 | 4,37 | 14,54 | 1,62 | 0,90 | 2,67 | 4,82 | 4,81 | 0,525 | 33,91 | 12,96 | 17,23 | 24,45 | 21,61 | 5,43 |  |  | 0,18 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 94,4 | 100,0 | 95,2 | 83,0 | 48,7 | 76,8 | 58,3 | 78,0 | 100,0 | 86,5 | 88,2 | 91,7 | 70,7 | 84,7 | 79,8 |  |  | 89,9 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/11/2023 | Mực nước | 15,42 | 10,93 | 17,93 | 16,35 | 7,55 | 23,79 | 45,16 | 30,91 | 26,90 | 18,95 | 17,73 | 18,12 | 20,65 | 18,38 | 15,49 | 9,24 | 0,40 | 23,12 |
|  | Dung tích | 3,94 | 4,49 | 14,81 | 1,65 | 0,96 | 2,70 | 4,91 | 4,92 | 0,513 | 35,15 | 13,07 | 17,60 | 25,06 | 22,02 | 5,44 |  |  | 0,19 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 95,8 | 100,0 | 97,0 | 84,4 | 52,0 | 77,7 | 59,4 | 79,8 | 100,0 | 89,7 | 88,9 | 93,7 | 72,4 | 86,4 | 79,9 |  |  | 92,8 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 09/11/2023 | Mực nước | 15,45 | 10,95 | 18,00 | 16,53 | 8,15 | 23,81 | 45,23 | 31,10 | 26,85 | 19,07 | 17,83 | 18,14 | 20,72 | 18,41 | 15,52 | 9,32 | 0,10 | 23,24 |
|  | Dung tích | 3,97 | 4,51 | 14,99 | 1,74 | 1,26 | 2,72 | 4,96 | 5,09 | 0,506 | 35,80 | 13,34 | 17,67 | 25,36 | 22,18 | 5,47 |  |  | 0,19 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 96,5 | 100,0 | 98,2 | 89,3 | 68,2 | 78,1 | 60,0 | 82,4 | 100,0 | 91,3 | 90,8 | 94,0 | 73,3 | 87,0 | 80,4 |  |  | 97,1 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 11/11/2023 | Mực nước | 15,46 | 10,95 | 17,99 | 16,65 | 8,35 | 23,89 | 45,36 | 31,16 | 26,83 | 19,20 | 17,90 | 18,23 | 20,80 | 18,50 | 15,54 | 9,13 | 0,10 | 23,27 |
|  | Dung tích | 3,98 | 4,51 | 14,97 | 1,81 | 1,38 | 2,78 | 5,05 | 5,14 | 0,503 | 36,50 | 13,53 | 17,95 | 25,71 | 22,64 | 5,49 |  |  | 0,20 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 96,8 | 100,0 | 98,0 | 92,6 | 74,4 | 79,9 | 61,1 | 83,2 | 100,0 | 93,1 | 92,0 | 95,5 | 74,3 | 88,8 | 80,7 |  |  | 98,2 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| 12/11/2023 | Mực nước | 15,55 | 10,98 | 18,01 | 16,68 | 8,40 | 23,91 | 45,47 | 31,23 | 26,83 | 19,30 | 17,94 | 18,30 | 20,82 | 18,51 | 15,55 | 9,15 | 0,10 | 23,31 |
|  | Dung tích | 4,07 | 4,54 | 15,02 | 1,82 | 1,40 | 2,79 | 5,13 | 5,20 | 0,503 | 37,04 | 13,64 | 18,17 | 25,80 | 22,70 | 5,50 |  |  | 0,20 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 98,8 | 100,0 | 98,4 | 93,4 | 75,9 | 80,3 | 62,0 | 84,2 | 100,0 | 94,5 | 92,8 | 96,7 | 74,6 | 89,0 | 80,8 |  |  | 99,7 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 13/11/2023 | Mực nước | 15,66 | 11,04 | 18,01 | 16,71 | 8,50 | 23,99 | 45,60 | 31,32 | 26,86 | 19,40 | 18,00 | 18,41 | 20,95 | 18,63 | 15,60 | 9,50 | 0,70 | 23,34 |
|  | Dung tích | 4,17 | 4,61 | 15,02 | 1,84 | 1,46 | 2,85 | 5,22 | 5,27 | 0,508 | 37,58 | 13,80 | 18,51 | 26,36 | 23,32 | 5,55 |  |  | 0,20 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 94,2 | 79,0 | 82,0 | 63,1 | 85,4 | 100,0 | 95,9 | 93,9 | 98,5 | 76,2 | 91,4 | 81,5 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 14/11/2023 | Mực nước | 15,92 | 11,23 | 18,20 | 17,20 | 9,65 | 25,21 | 48,43 | 32,23 | 26,90 | 19,88 | 18,19 | 18,50 | 21,32 | 18,80 | 15,74 | 12,50 | 1,10 | 24,20 |
|  | Dung tích | 4,42 | 4,83 | 15,59 | 2,12 | 2,17 | 3,91 | 7,28 | 6,10 | 0,513 | 40,17 | 14,37 | 18,79 | 28,21 | 24,20 | 5,69 |  |  | 0,27 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,1 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 81,5 | 94,9 | 83,5 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/11/2023 | Mực nước | 16,00 | 11,30 | 18,40 | 17,33 | 8,50 | 24,88 | 48,48 | 31,30 | 26,87 | 19,84 | 18,21 | 18,28 | 21,59 | 18,66 | 15,85 | 12,65 | 0,80 | 24,48 |
|  | Dung tích | 4,49 | 4,92 | 16,23 | 2,20 | 1,46 | 3,61 | 7,32 | 5,26 | 0,509 | 39,96 | 14,43 | 18,10 | 29,59 | 23,47 | 5,80 |  |  | 0,29 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 79,0 | 100,0 | 88,5 | 85,2 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 96,3 | 85,5 | 92,1 | 85,1 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 5,0 | 40,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 21/11/2023 | Mực nước | 15,71 | 10,99 | 18,08 | 16,98 | 8,74 | 24,90 | 48,63 | 31,27 | 26,83 | 19,72 | 18,09 | 18,43 | 21,80 | 18,62 | 15,89 | 9,60 | 0,30 | 24,62 |
|  | Dung tích | 4,22 | 4,55 | 15,21 | 1,98 | 1,60 | 3,63 | 7,44 | 5,23 | 0,503 | 39,31 | 14,07 | 18,57 | 30,66 | 23,27 | 5,84 |  |  | 0,30 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 86,4 | 100,0 | 89,9 | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 98,8 | 88,6 | 91,2 | 85,7 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 22/11/2023 | Mực nước | 15,71 | 10,98 | 18,06 | 16,97 | 8,81 | 24,91 | 48,68 | 31,28 | 26,83 | 19,75 | 18,11 | 18,44 | 21,82 | 18,59 | 15,90 | 9,55 | 0,30 | 24,64 |
|  | Dung tích | 4,22 | 4,54 | 15,16 | 1,98 | 1,64 | 3,64 | 7,48 | 5,24 | 0,503 | 39,47 | 14,13 | 18,60 | 30,76 | 23,11 | 5,85 |  |  | 0,30 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 88,5 | 100,0 | 90,4 | 84,9 | 100,0 | 100,0 | 96,1 | 99,0 | 88,9 | 90,6 | 85,9 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/11/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,97 | 18,02 | 16,97 | 8,82 | 24,92 | 48,71 | 31,30 | 26,83 | 19,78 | 18,12 | 18,45 | 21,83 | 18,56 | 15,91 | 9,43 | 0,10 | 24,67 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,53 | 15,05 | 1,98 | 1,64 | 3,65 | 7,50 | 5,26 | 0,503 | 39,63 | 14,16 | 18,63 | 30,81 | 22,96 | 5,86 |  |  | 0,31 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 100,0 | 88,8 | 100,0 | 90,7 | 85,2 | 100,0 | 100,0 | 96,3 | 99,2 | 89,1 | 90,0 | 86,0 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 24/11/2023 | Mực nước | 15,69 | 10,96 | 18,00 | 16,97 | 8,86 | 24,92 | 48,75 | 31,31 | 26,83 | 19,79 | 18,16 | 18,49 | 21,84 | 18,54 | 15,92 | 9,38 | 0,00 | 24,67 |
|  | Dung tích | 4,20 | 4,52 | 14,99 | 1,98 | 1,67 | 3,65 | 7,53 | 5,26 | 0,503 | 39,69 | 14,28 | 18,76 | 30,86 | 22,85 | 5,87 |  |  | 0,31 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 91,1 | 85,3 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 99,8 | 89,2 | 89,6 | 86,1 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 25/11/2023 | Mực nước | 15,69 | 10,95 | 17,98 | 16,96 | 8,87 | 24,92 | 48,79 | 31,32 | 26,83 | 19,86 | 18,21 | 18,55 | 21,84 | 18,51 | 15,92 | 9,36 | 0,30 | 24,68 |
|  | Dung tích | 4,20 | 4,51 | 14,94 | 1,97 | 1,67 | 3,65 | 7,56 | 5,27 | 0,503 | 40,07 | 14,43 | 18,95 | 30,86 | 22,70 | 5,87 |  |  | 0,31 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 90,4 | 100,0 | 91,4 | 85,4 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 89,2 | 89,0 | 86,1 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/11/2023 | Mực nước | 15,74 | 11,02 | 18,01 | 16,99 | 8,92 | 24,98 | 48,90 | 31,43 | 56,85 | 19,68 | 18,28 | 18,40 | 21,90 | 18,49 | 15,95 | 9,36 | 0,20 | 24,70 |
|  | Dung tích | 4,25 | 4,59 | 15,02 | 1,99 | 1,70 | 3,70 | 7,65 | 5,37 | 2,054 | 39,09 | 14,64 | 18,48 | 31,17 | 22,59 | 5,90 |  |  | 0,31 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 91,9 | 100,0 | 92,5 | 86,9 | 100,0 | 99,7 | 99,6 | 98,3 | 90,1 | 88,6 | 86,6 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Mở tràn | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 27/11/2023 | Mực nước | 15,74 | 11,02 | 18,03 | 16,99 | 8,99 | 24,95 | 48,99 | 31,45 | 26,84 | 19,68 | 18,29 | 18,27 | 21,98 | 18,61 | 16,08 | 9,44 | 0,60 | 24,76 |
|  | Dung tích | 4,25 | 4,59 | 15,08 | 1,99 | 1,74 | 3,67 | 7,72 | 5,38 | 0,505 | 39,09 | 14,67 | 18,07 | 31,58 | 23,21 | 6,02 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 100,0 | 94,0 | 100,0 | 93,3 | 87,2 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 96,2 | 91,3 | 91,0 | 88,5 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Mở tràn | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 28/11/2023 | Mực nước | 15,72 | 11,01 | 18,02 | 16,99 | 9,02 | 24,90 | 49,13 | 31,50 | 26,83 | 19,67 | 18,28 | 18,29 | 22,05 | 18,67 | 16,10 | 9,72 | 0,30 | 24,78 |
|  | Dung tích | 4,23 | 4,58 | 15,05 | 1,99 | 1,76 | 3,63 | 7,83 | 5,43 | 0,503 | 39,04 | 14,64 | 18,13 | 31,97 | 23,53 | 6,04 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 100,0 | 95,1 | 100,0 | 94,6 | 87,9 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 96,5 | 92,4 | 92,3 | 88,7 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/11/2023 | Mực nước | 15,71 | 10,98 | 18,08 | 16,98 | 9,03 | 24,89 | 49,13 | 31,51 | 26,83 | 19,63 | 18,24 | 18,31 | 22,08 | 18,72 | 16,11 | 9,45 | 0,30 | 24,78 |
|  | Dung tích | 4,22 | 4,54 | 15,21 | 1,98 | 1,77 | 3,62 | 7,83 | 5,43 | 0,503 | 38,82 | 14,52 | 18,20 | 32,14 | 23,79 | 6,05 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 95,4 | 100,0 | 94,6 | 88,0 | 100,0 | 99,0 | 98,8 | 96,8 | 92,9 | 93,3 | 88,9 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 30/11/2023 | Mực nước | 15,71 | 10,98 | 18,08 | 16,98 | 9,10 | 24,88 | 49,17 | 31,53 | 26,83 | 19,60 | 18,20 | 18,33 | 22,10 | 18,76 | 16,13 | 9,40 | 0,20 | 24,78 |
|  | Dung tích | 4,22 | 4,54 | 15,21 | 1,98 | 1,81 | 3,61 | 7,86 | 5,45 | 0,503 | 38,66 | 14,40 | 18,26 | 32,26 | 23,99 | 6,07 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 95,0 | 88,3 | 100,0 | 98,6 | 98,0 | 97,2 | 93,2 | 94,1 | 89,2 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 01/12/2023 | Mực nước | 15,72 | 10,98 | 18,10 | 16,97 | 9,13 | 24,86 | 49,22 | 31,57 | 26,83 | 19,60 | 18,19 | 18,40 | 22,19 | 19,00 | 16,30 | 9,42 | 0,90 | 24,78 |
|  | Dung tích | 4,23 | 4,54 | 15,27 | 1,98 | 1,83 | 3,60 | 7,90 | 5,48 | 0,503 | 38,66 | 14,37 | 18,48 | 32,78 | 25,24 | 6,24 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 95,5 | 88,9 | 100,0 | 98,6 | 97,8 | 98,3 | 94,8 | 99,0 | 91,6 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/12/2023 | Mực nước | 15,73 | 11,02 | 18,13 | 17,02 | 9,46 | 25,01 | 49,93 | 31,84 | 26,83 | 19,86 | 18,30 | 18,58 | 22,49 | 19,08 | 16,48 | 9,90 | 0,10 | 24,81 |
|  | Dung tích | 4,24 | 4,59 | 15,37 | 2,00 | 2,05 | 3,72 | 8,54 | 5,71 | 0,503 | 40,07 | 14,70 | 19,04 | 34,53 | 25,67 | 6,42 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 94,2 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 07/12/2023 | Mực nước | 15,74 | 11,03 | 18,17 | 17,00 | 9,57 | 25,08 | 49,94 | 31,96 | 26,85 | 19,83 | 18,32 | 18,32 | 22,52 | 19,18 | 16,53 | 9,89 | 0,40 | 24,83 |
|  | Dung tích | 4,25 | 4,60 | 15,49 | 1,99 | 2,12 | 3,79 | 8,55 | 5,82 | 0,506 | 39,90 | 14,75 | 18,23 | 34,71 | 26,23 | 6,47 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 94,9 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 09/12/2023 | Mực nước | 15,71 | 11,01 | 18,11 | 16,99 | 9,20 | 24,99 | 49,60 | 32,06 | 26,83 | 19,71 | 18,37 | 18,23 | 22,55 | 19,06 | 16,55 | 9,70 | 0,20 | 24,85 |
|  | Dung tích | 4,22 | 4,58 | 15,30 | 1,99 | 1,88 | 3,71 | 8,19 | 5,91 | 0,503 | 39,26 | 14,88 | 17,95 | 34,88 | 25,56 | 6,49 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 95,2 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/12/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,99 | 18,11 | 16,98 | 9,25 | 24,95 | 49,62 | 32,07 | 26,83 | 19,75 | 18,00 | 18,26 | 22,55 | 19,03 | 16,56 | 9,55 | 0,00 | 24,86 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,55 | 15,30 | 1,98 | 1,91 | 3,67 | 8,21 | 5,92 | 0,503 | 39,47 | 13,80 | 18,04 | 34,88 | 25,40 | 6,49 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 96,0 | 100,0 | 99,6 | 95,4 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 11/12/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,98 | 18,11 | 16,97 | 9,30 | 24,94 | 49,68 | 32,09 | 26,83 | 19,77 | 18,00 | 18,30 | 22,55 | 19,00 | 16,56 | 9,40 | 0,10 | 24,86 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,54 | 15,30 | 1,98 | 1,94 | 3,66 | 8,26 | 5,95 | 0,503 | 39,58 | 13,80 | 18,17 | 34,88 | 25,24 | 6,49 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 96,7 | 100,0 | 99,0 | 95,4 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 12/12/2023 | Mực nước | 15,70 | 10,98 | 18,11 | 16,96 | 9,30 | 24,94 | 49,72 | 32,11 | 26,83 | 19,80 | 18,00 | 18,34 | 22,55 | 19,01 | 16,56 | 9,35 | 0,00 | 24,86 |
|  | Dung tích | 4,21 | 4,54 | 15,30 | 1,97 | 1,94 | 3,66 | 8,29 | 5,97 | 0,503 | 39,74 | 13,80 | 18,29 | 34,88 | 25,29 | 6,49 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 97,3 | 100,0 | 99,2 | 95,4 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/12/2023 | Mực nước | 15,68 | 10,96 | 18,13 | 16,95 | 9,31 | 24,94 | 49,77 | 32,12 | 26,83 | 19,80 | 18,00 | 18,38 | 22,55 | 19,02 | 16,56 | 9,35 | 0,00 | 24,86 |
|  | Dung tích | 4,19 | 4,34 | 15,37 | 1,97 | 1,95 | 3,66 | 8,35 | 5,98 | 0,503 | 39,74 | 13,80 | 18,41 | 34,88 | 25,34 | 6,49 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,88 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 98,00 | 100,0 | 99,39 | 95,37 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 14/12/2023 | Mực nước | 15,67 | 10,95 | 18,17 | 16,95 | 9,37 | 24,94 | 49,82 | 32,14 | 26,83 | 19,80 | 18,00 | 18,41 | 22,55 | 19,04 | 16,57 | 9,25 | 0,10 | 24,86 |
|  | Dung tích | 4,18 | 4,51 | 15,49 | 1,97 | 1,99 | 3,66 | 8,41 | 6,00 | 0,503 | 39,74 | 13,80 | 18,51 | 34,88 | 25,45 | 6,50 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,23 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 98,50 | 100,0 | 99,80 | 95,52 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 15/12/2023 | Mực nước | 15,66 | 10,94 | 18,19 | 16,95 | 9,38 | 24,96 | 49,86 | 32,16 | 26,83 | 19,80 | 18,00 | 18,44 | 22,55 | 19,05 | 16,57 | 9,20 | 0,30 | 24,86 |
|  | Dung tích | 4,17 | 4,51 | 15,56 | 1,97 | 2,00 | 3,68 | 8,46 | 6,02 | 0,503 | 39,74 | 13,80 | 18,60 | 34,88 | 25,50 | 6,50 |  |  | 0,32 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,57 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 99,00 | 100,0 | 100,0 | 95,52 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/12/2023 | Mực nước | 15,83 | 11,13 | 18,32 | 17,10 | 9,58 | 25,11 | 49,81 | 32,20 | 26,87 | 19,87 | 18,00 | 18,74 | 22,63 | 19,30 | 16,80 | 10,80 | 0,90 | 24,88 |
|  | Dung tích | 4,33 | 4,72 | 15,97 | 2,06 | 2,13 | 3,82 | 8,40 | 6,06 | 0,509 | 40,12 | 13,80 | 19,54 | 35,35 | 26,91 | 6,73 |  |  | 0,33 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,27 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 98,83 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 19/12/2023 | Mực nước | 15,78 | 11,09 | 18,12 | 17,10 | 9,35 | 25,03 | 49,64 | 32,11 | 26,84 | 19,65 | 18,00 | 18,54 | 22,62 | 19,02 | 16,86 | 10,40 | 0,71 | 24,89 |
|  | Dung tích | 4,29 | 4,67 | 15,33 | 2,06 | 1,98 | 3,74 | 8,22 | 5,97 | 0,505 | 38,93 | 13,80 | 18,91 | 35,29 | 25,34 | 6,75 |  |  | 0,33 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,44 | 96,71 | 100,0 | 99,31 | 93,88 | 100,00 | 100,0 | 99,39 | 99,18 |  |  | 100,0 |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Mở cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 20/12/2023 | Mực nước | 15,78 | 11,09 | 18,12 | 17,13 | 9,46 | 25,00 | 49,67 | 32,17 | 26,84 | 19,69 | 18,00 | 18,43 | 22,63 | 19,15 | 16,89 | 9,45 | 0,60 | 24,90 |
|  | Dung tích | 4,29 | 4,67 | 15,33 | 2,07 | 2,05 | 3,71 | 8,25 | 6,03 | 0,505 | 39,15 | 13,80 | 18,57 | 35,35 | 26,06 | 6,77 |  |  | 0,33 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,72 | 97,75 | 100,0 | 99,87 | 93,88 | 98,83 | 100,0 | 100,0 | 99,35 |  |  |  |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Mở cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |

| Ngày | Hệ thống | Triệu Thượng 1 | Triệu Thượng 2 | Ái Tử | Trung Chỉ | Khe Mây | Nghĩa Hy | Đá Mài | Tân Kim | Phú Dụng | Trúc Kinh | Hà Thượng | Kinh Môn | La Ngà | Bảo Đài | Bàu Nhum | NTH | Sa Lung | Bản Chùa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/12/2023 | Mực nước | 15,78 | 11,09 | 18,17 | 17,07 | 9,40 | 24,94 | 49,72 | 32,22 | 26,84 | 19,70 | 18,00 | 18,35 | 22,62 | 19,14 | 16,94 | 9,37 | 0,70 | 24,90 |
|  | Dung tích | 4,29 | 4,67 | 15,49 | 2,04 | 2,01 | 3,66 | 8,29 | 6,09 | 0,505 | 39,20 | 13,80 | 18,32 | 35,29 | 26,01 | 6,79 |  |  | 0,33 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,61 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 97,51 | 100,0 | 100,0 | 99,65 |  |  |  |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Mở cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 22/12/2023 | Mực nước | 15,77 | 11,09 | 18,22 | 17,04 | 9,28 | 24,95 | 49,77 | 32,27 | 26,85 | 19,80 | 18,00 | 18,25 | 22,62 | 19,12 | 16,98 | 9,81 | 0,50 | 24,90 |
|  | Dung tích | 4,28 | 4,67 | 15,65 | 2,02 | 1,93 | 3,67 | 8,35 | 6,14 | 0,506 | 39,74 | 13,80 | 18,01 | 35,29 | 25,89 | 6,80 |  |  | 0,33 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,48 | 100,0 | 100,0 | 93,88 | 95,84 | 100,0 | 100,0 | 99,88 |  |  |  |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Mở cửa số 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |
| 25/12/2023 | Mực nước | 15,76 | 11,04 | 18,17 | 16,99 | 9,41 | 24,98 | 49,90 | 32,35 | 26,84 | 19,69 | 18,00 | 18,19 | 22,61 | 19,03 | 17,05 | 9,80 | 0,20 | 24,91 |
|  | Dung tích | 4,27 | 4,61 | 15,49 | 1,99 | 2,02 | 3,70 | 8,50 | 6,22 | 0,505 | 39,15 | 13,80 | 17,82 | 35,23 | 25,40 | 6,83 |  |  | 0,33 |
|  | Tỷ lệ dung tích hồ hiện tại so với thiết kế | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,87 | 93,88 | 94,85 | 100,0 | 99,59 | 100,0 |  |  |  |
|  | Độ mở tràn | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mở hết KĐT | 0,0 |